## VV_přehled
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | Horácká galerie, Nové Město na Moravě Rekonstrukce hospodářského objektu
Investor: | Kraj Vysočina
Zpracovatel profese: | JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
|  | Vypracoval: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena materiál | Cena montáž | Cena Celkem | Poznámka
Zařízení č.1 – větrání úklidových a technických místností
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č.2 – větrání podlahy depozitáře 1.NP
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č.3 – větrání podlahy transportního depozitáře 1.NP
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Společné položky pro zařízení č. 1 až 3
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH 21 % |  |  |  |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0

## Zařízení č.1-3
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | Horácká galerie, Nové Město na Moravě Rekonstrukce hospodářského objektu
Investor: | Kraj Vysočina
Zpracovatel profese: | JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
|  | Vypracoval: |  |  | Ing. Jan Bosák
|  | Zodpovědný projektant: |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena jednotková materiál | Cena celkem materiál | Cena jednotková montáž | Cena celkem montáž | Poznámka
Zařízení č.1 – větrání úklidových a technických místností
1.1 | Nástěnný, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 90 m3/h při dPext= 80 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu. Lp=41dB(A), P= 26 W, U=1x230VAC. Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 278x246x165 mm (šxdxh). Barva bílá. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ochranná mřížka do potrubí. Materiál pozink. Do potrubí d=100mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Jímka/výpusť pro záchyt a odvod kondenzátu, plastová, d= 100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 200x100mm. Rozteč lamel cca 12,5mm. Materiál Al. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 20 % tvarovek | bm | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 25 mm. S Al polepem. Samolepící. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. | m2 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.1 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.2 – větrání podlahy depozitáře 1.NP
2.1 | Potrubní, diagonální, tichý ventilátor s EC motorem a potenciometrem , dvěma spojovacími manžetami a závěsnou sadou. V= 80 m3/h při dPext= 100 Pa. P= 14 W, U=1x230VAC. Připojení d= 125 mm, m= 1,8 kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ventilátor pro dlouhodobý provoz
2.2 | Výfuková hlavice typu cagi. Materiál pozink. Do potrubí d= 100 mm. RAL dle požadavku investora - konzulzovat před objednáním/realizací. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Jímka/výpusť pro záchyt a odvod kondenzátu, plastová, d= 100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Protidešťová žaluzie s ochranou síťkou. Materiál pozink. Do potrubí 110x50 mm. RAL dle požadavku investora - konzulzovat před objednáním/realizací. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | atypický rozměr
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 80 % tvarovek | bm | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 20 % tvarovek | bm | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B. Spojování na vnější spojky.
| obvodu 320 mm (110x50 mm) | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 25 mm. S Al polepem. Samolepící. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. | m2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.2 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.3 – větrání podlahy transportního depozitáře 1.NP
3.1 | Potrubní, diagonální, tichý ventilátor s EC motorem a potenciometrem , dvěma spojovacími manžetami a závěsnou sadou. V= 80 m3/h při dPext= 100 Pa. P= 14 W, U=1x230VAC. Připojení d= 125 mm, m= 1,8 kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ventilátor pro dlouhodobý provoz
3.2 | Ochranná mřížka do potrubí. Materiál pozink. Do potrubí d=100mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Jímka/výpusť pro záchyt a odvod kondenzátu, plastová, d= 100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Protidešťová žaluzie s ochranou síťkou. Materiál pozink. Do potrubí 110x50 mm. RAL dle požadavku investora - konzulzovat před objednáním/realizací. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | atypický rozměr
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 80 % tvarovek | bm | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 20 % tvarovek | bm | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B. Spojování na vnější spojky.
| obvodu 320 mm (110x50 mm) | m2 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 25 mm. S Al polepem. Samolepící. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. | m2 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.3 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Společné položky pro zařízení č. 1 až 3
| Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení do výšky 4 m | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výškové práce (práce na střeše objektu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vypracování a předání provozního řádu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaregulování systému a měření akustického tlaku (neautorizované) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Technická a koordinační činnost na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými kolizemi v rámci stávajícího stavu, do 0,32 % z celkové ceny materiálu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn. | Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních nezbytných úkonu spojených s instalací systému
| Cena společných položek bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0