## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {6705c33b-211c-419e-a749-e27dc907f3e3}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 23-040 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny plynového kotle | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 8019912 | [8 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň | [8 empty] | Datum: |  | 28. 7. 2023 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70890749 | [15 empty] | 0,01
|  |  | Kraj Vysočina | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70890749 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 28094026 | [15 empty] | False
[16 empty] | DIČ: |  | CZ28094026 | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 23-040
| Stavba: | [6 empty] | Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny plynového kotle
| Místo: | [6 empty] | Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň | [6 empty] | Datum: |  | 28. 7. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Kraj Vysočina | [6 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6705c33b-211c-419e-a749-e27dc907f3e3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 8019912
|  | VRN |  |  |  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | VON |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {40a38bde-671e-4354-8c25-f695532568a2} | {6705c33b-211c-419e-a749-e27dc907f3e3} |  | 1
/ |  |  | VRN |  |  |  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8ca0644a-6b7a-4334-acbe-cf845de2d49d} | {40a38bde-671e-4354-8c25-f695532568a2} | 8019912
|  | SO-01 |  |  |  | Objekt kotelny | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {09fd1b43-de6d-4475-9632-0c9955ed7145} | {6705c33b-211c-419e-a749-e27dc907f3e3} |  | 1
/ |  |  | 14A |  |  |  | Zařízení pro vytápění staveb | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {37094e1f-d39e-4c46-a827-0c87555a94f6} | {09fd1b43-de6d-4475-9632-0c9955ed7145} | 8019912
/ |  |  | 14C |  |  |  | Plynová zařízení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {4be723f6-f2ab-419a-821d-b2b026ab5ae6} | {09fd1b43-de6d-4475-9632-0c9955ed7145} | 801 99 12

## VRN - Vedlejší a ostatní ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8ca0644a-6b7a-4334-acbe-cf845de2d49d}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny plynového kotle
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
| KSO: |  | 8019912 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
[6 empty] | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny plynového kotle
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| O02 - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny plynového kotle
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | O02 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 0100 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1240126341
| PP |  | Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení díla. Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost stavby (stavební buňky dle potřeby stavby). Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a odvodnění staveniště. Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště. Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu před realizací záměru. | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 0101 | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1394522077
| PP |  | Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž. Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů. Opatření k zajištění bezpečného provozu v areálu a v objektu. | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 0401 | Projektová dokumentace skutečného provedení po dokončení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1773495778
| PP |  | Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 1x elektronicky na CD | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 0505 | Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí díla | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1047780156
| PP |  | Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 002-304 | Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 706622784
| PP |  | Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícícho objektu za stávajícícho provozu objektu vč. technologií. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další související omezující vlivy. "BĚHEM REALIZACE JE TŘEBA POČÍTAT S MINIMALIZACÍ ODSTÁVKY PROVOZU KOTELNY" | [15 empty] | PP | 2

## 14A - Zařízení pro vytápě...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {37094e1f-d39e-4c46-a827-0c87555a94f6}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny plynového kotle
Objekt:
SO-01 - Objekt kotelny
Soupis:
14A - Zařízení pro vytápění staveb
| KSO: |  | 8019912 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
[6 empty] | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4A.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – ÚT 1.4A.2 PŮDORYS 1.NP – ÚT
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny plynového kotle
Objekt:
SO-01 - Objekt kotelny
Soupis:
14A - Zařízení pro vytápění staveb
Místo: |  |  | Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 739 - Ostatní | [5 empty] | 0
| 739-2 - Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 739-3 - Měření a regulace | [5 empty] | 0
| 739-4 - Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny plynového kotle
Objekt:
SO-01 - Objekt kotelny
Soupis:
14A - Zařízení pro vytápění staveb
Místo: |  |  | Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2821 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2821 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02955 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463214 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00045 | 0.00675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -48203521
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 150 mm | [15 empty] | PP | 2
2 | M | 63154582 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/40mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00152 | 0.0228 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 213563067
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/40mm | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.03 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -130758098
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7055 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 731vp_kom_001 | Montáž odkouření pro kondenzační kotel, průměru 250mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1697594076
| PP |  | přetlaková spalinová cesta těsná pro plyn i kondenzát !!! Před vyvložkování stávajícího komínového průduchu je nutné vybourání stávajících nerezových vložek. stížená montáž- lešení | [15 empty] | PP | 2
5 | M | kom_001 | Nerezové systémové flexi odkouření DN250 - přetlak | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 604412257
| PP |  | Nerezové systémové odkouření DN250 - spalinová cesta těsná pro přetlak, plyn i kondenzát - délka odkouření 15m - odkouření bude obsahovat min.: KOUŘOVOD DN250 FLEXI S DOPOJENÍM DO KOTLE DN200 KOUŘOVOD DN250 ZATAŽEN DO STÁVAJÍCÍHO KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU KOUŘOVOD V KOTELNĚ cca 3,5m 1x KOLENO DN250, 87°, 1x PŘECHOD DN200/250 DÉLKA SVISLÉ ČÁSTI KOMÍNA OD ZAÚSTĚNÍ cca 15,0m 1x T-KUS, 1x HLAVICE, 1x UKONČOVACÍ KRYT, 1x SPONA SW, 1x PŘECHODKA FLEXI/PEVNÁ, TRUBKA FLEXI 15m, 5x DISTANČNÍ OBJÍMKA, 1x PŘECHODKA PEVNÁ/FLEXI, 1x VYSTŘEĎOVACÍ KONZOLE PRO T-KUS DN 250, 1x Trubka 930mm SW DN 250 316L, 1x DISTANČNÍ OBJÍMKA DN 250 NEREZ, 2x OBJÍMKA SW DN 250, 2x TĚSNĚNÍ DN 250, 1x DYNKO S ODTOKEM SW DN 250 | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 731vp_kot_01 | Montáž stacionárního plynového kotle o výkonu do 1000kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00548 | 0.00548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1440762146
7 | M | 041947 | Stacionární plynový kondenzační kotel 600kW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -467526750
| PP |  | Základním požadavkem je osazení kotle s velkým objemem vodní náplně, který zajistí dlouhý provoz hořáku což vede ke snížení počtu startů. Bez použití oběhových čerpadel na primárním okruhu. STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL JMENOVITÝ VÝKON PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 80/60°C: 586 kW JMENOVITÝ VÝKON PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 50/30°C: 637 kW JMENOVITÝ PŘÍKON: 120-600 kW OBJEM VODY 420l MAX. SPOTŘEBA PLYNU 73,8 m3/h NAPŘ. Varmax 600 kW | [15 empty] | PP | 2
8 | M | 6001917 | Neutralizační box pro kondenzační kotle | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1905896750
| PP |  | Neutralizační box pro kondenzační kotle - umístění NA PODLAZE | [15 empty] | PP | 2
9 | M | AGU2.511A109 | Funkční Clip-In modul (vstupy: 0-10V, výstupy: 3 relé AC 230 V) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1405095998
| PP |  | Funkční Clip-In modul (vstupy: 0-10V, výstupy: 3 relé AC 230 V) | [15 empty] | PP | 2
10 | M | AGU2.104A109 | Propojovací kabel | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -624473082
| PP |  | Propojovací kabel | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 998731102 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m | t | 1.705 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1032050876
| PP |  | Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky přes 6 do 12 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00783 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 732331616 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00683 | 0.00683 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1588777034
| PP |  | Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l | [15 empty] | PP | 2
13 | M | 484265567 | Servisní armatura k exp. 1" D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1835744027
| PP |  | Servisní armatura 1" k expanzní nádobě o objemu 800l - dodávka + montáž armatury | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.008 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -366142370
| PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.29775 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 733121232 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 133x4,0 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01985 | 0.29775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 232639510
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 133/4,0 | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1782845646
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0 | [15 empty] | PP | 2
17 | K | 733890803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 2.282 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 941544748
| PP |  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.23967 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | M | 8252350 | Odlučovač nečistot DN125/PN16 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1665002373
| PP |  | Odlučovač nečistot a kalu, provedení ocel s přírubovým připojením, 110 °C, 10 bar. + Magnetická vložka pro odlučovače nečistot. | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 734163430 | Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.05731 | 0.05731 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1504569767
| PP |  | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 125 | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 734173221 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 125 | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01367 | 0.10936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -212238443
| PP |  | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 125 | [15 empty] | PP | 2
21 | K | 734193118 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02258 | 0.06774 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 73215203
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 125 | [15 empty] | PP | 2
22 | K | 734251213 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00073 | 0.00073 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1423035112
| PP |  | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1 | [15 empty] | PP | 2
23 | K | 734411103 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00053 | 0.00106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 452441667
| PP |  | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm | [15 empty] | PP | 2
24 | K | 734421112 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00147 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 421309829
| PP |  | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm | [15 empty] | PP | 2
25 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 244210320
| PP |  | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 | [15 empty] | PP | 2
26 | K | 734494214 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -771403866
| PP |  | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4 | [15 empty] | PP | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2073788089
| PP |  | Napuštění vody do otopných těles | [15 empty] | PP | 2
28 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 412644628
| PP |  | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | [15 empty] | PP | 2
| D | 739 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | vp_ost0001 | Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1358803584
| PP |  | Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění | [15 empty] | PP | 2
30 | K | vp_ost0003 | Demontáže stávajících zařízení vytápění včetně likvidace odpadů | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 769270672
| PP |  | stávající kotel 600kW a hořák - 1ks demontáž stávajícího odkouření od kotle po napojení do komínů včetně izolace demontáž nerezové vložky v komínovém průduchu 15m stávající potrubí v kotelně do DN200 - 20m izolace stávajícího potrubí včetně izolace konzole, závěsy | [15 empty] | PP | 2
31 | K | vp_ost0005 | Zkušební provoz, zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1379626781
| PP |  | Zkušební provoz | [15 empty] | PP | 2
32 | K | vp_ost007 | Spojovací, těsnící a závěsný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2068838878
| PP |  | Spojovací, těsnící a závěsný materiál materiál pozink. | [15 empty] | PP | 2
33 | K | vp_ost008 | Bourání stávajícího soklu pod plynový kotel včetně zapravení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1177458732
| PP |  | Bourání stávajícího soklu pod plynový kotel včetně zapravení - bourání betonového soklu pod plynový kotel 1500x900x150mm - zapravení betonová mazanina + oprava dlažby | [15 empty] | PP | 2
34 | K | vp001001 | Topná zkouška | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 554693076
| PP |  | Topná zkouška | [15 empty] | PP | 2
35 | K | vp001002 | Stavební přípomoce | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1908466479
| D | 739-2 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | el01m | Montáž, úprava stávající elektroinstalace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 892093641
| PP |  | Montáž, úprava stávající elektroinstalace | [15 empty] | PP | 2
37 | M | el1 | Úprava stávající elektroinstalace, silové připojení kotle | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2047003878
| PP |  | Úprava stávající elektroinstalace, silové připojení kotle 230V, 960W připojeno ze stávajícího el. rozvaděče pro kotelnu včetně revize | [15 empty] | PP | 2
38 | K | el02m | Uzemění nově navržených zařízení a rozvodů - připojeno na stávající | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2046623205
| PP |  | Uzemění nově navržených zařízení a rozvodů - připojeno na stávající | [15 empty] | PP | 2
39 | M | el2 | Uzemění navržených zařízení a rozvodů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1732003309
| PP |  | Uzemění navržených zařízení a rozvodů | [15 empty] | PP | 2
| D | 739-3 | Měření a regulace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | mar01m | Montáž, úprava stávajícího systému měření a regulace (servis ČES) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1604580778
| PP |  | Montáž, úprava stávajícího systému měření a regulace (servis ČES) | [15 empty] | PP | 2
41 | M | mar1 | Úprava SW vč. vizualizace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1231772758
| PP |  | Úprava SW vč. vizualizace nutno řešit se stávající servisní organizací ČES s.r.o. | [15 empty] | PP | 2
42 | M | mar2 | Odborná demontáž | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1500123821
| PP |  | Odborná demontáž | [15 empty] | PP | 2
43 | M | mar3 | Odborná montáž nového zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1097742040
| PP |  | Odborná montáž nového zařízení | [15 empty] | PP | 2
44 | M | mar4 | Projektová dokumentace - realizační | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 78845863
| PP |  | Projektová dokumentace - realizační | [15 empty] | PP | 2
45 | M | mar5 | Doprava | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1898130426
| PP |  | Doprava | [15 empty] | PP | 2
46 | M | mar6 | Ostatní náklady, montážní maretiál | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 722315378
| PP |  | Ostatní náklady, montážní maretiál | [15 empty] | PP | 2
| D | 739-4 | Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | zti01m | Montáž odvdů kondenzátů | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -948720716
| PP |  | Montáž odvdů kondenzátů | [15 empty] | PP | 2
48 | M | zti1 | Odvod kondenzátu do podlahové vpusti do vzdálenosti 4m | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 507888808
| PP |  | Odvod kondenzátu do podlahové vpusti do vzdálenosti 4m - kotel - odkouření | [15 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 783614681 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 200 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | snížená |  | 0 | 9e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1458628048
| PP |  | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2

## 14C - Plynová zařízení
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4be723f6-f2ab-419a-821d-b2b026ab5ae6}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny plynového kotle
Objekt:
SO-01 - Objekt kotelny
Soupis:
14C - Plynová zařízení
| KSO: |  | 801 99 12 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890749
|  | Kraj Vysočina |  |  |  | DIČ: | CZ70890749
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 28094026
[6 empty] | DIČ: | CZ28094026
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – PLYN 1.4C.2 PŮDORYS 1.NP A AXONOMETRIE PLYNU
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny plynového kotle
Objekt:
SO-01 - Objekt kotelny
Soupis:
14C - Plynová zařízení
Místo: |  |  | Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Havárie plynové kotelny, Domov Černovice - Lidmaň, Technický návrh výměny plynového kotle
Objekt:
SO-01 - Objekt kotelny
Soupis:
14C - Plynová zařízení
Místo: |  |  | Černovice, areál Domova Černovice - Lidmaň |  |  | Datum: | 28. 7. 2023
Zadavatel: |  |  | Kraj Vysočina |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.31878 |  | 0.03691 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.17609 |  | 0.03691 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15226 |  | 0.03691 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00185 | 0.0407 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1128422199
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 9+4*2+2+3 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 723150312 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00493 | 0.05423 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1645179822
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3.5+1.5+4+2 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 723150365 | Chránička D 38x2,6 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00256 | 0.00512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -268060200
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 723150801 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00192 | 0.00254 | 0.02032 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1459392367
| PP |  | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3+5 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 723150803 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 44,5 do 76 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0.00553 | 0.01659 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -607631147
| PP |  | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 44,5 do Ø 76 | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 723190901 | Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1428732216
| PP |  | Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí | [15 empty] | PP | 2
7 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 333588972
| PP |  | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 50*2 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 723190917 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1556791745
| PP |  | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 50 | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 723213102 | Kulový přírubový uzávěr DN 50 PN 16 do 70°C tělo tvárná litina koule mosaz | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01335 | 0.04005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -971462491
| PP |  | Armatury přírubové kulové uzávěry těleso tvárná litina, koule mosaz PN 16 do 70°C DN 50 | [15 empty] | PP | 2
10 | K | 723219102 | Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 ostatní typ | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -838686365
| PP |  | Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 50 | [15 empty] | PP | 2
11 | M | 723001R | Přírubový plynový filtr DN 50, PN16 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1435473552
| PP |  | Maximální pracovní tlak: 6 bar Pracovní teplota: -20°C až +80°C Filtrace: 50 μm Použití: Neagresivní plyny – skupiny 1, 2, 3 a vzduch Těleso: Slitina hliníku Gd-AlSi12Cu – EN AB 46100 Norma: 97/23/CE (PED), 2009/142/CE(GAS)EN 13611 Pracovní tlak plynovodu 20 kPa | [15 empty] | PP | 2
12 | M | 723002R | Regulátor tlaku plynu (20/2,2 kPa, požadovaný průtok plynu 73,8 m3/hod) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 156385814
| PP |  | Přímočinný, pružinou řízený regulátor s vyváženou regulační klapkou, určený pro plynofikaci průmyslových objektů, plynových kotelen nebo výstavbu menších STL regulačních stanic. Regulátor tlaku plynu (20/2,2 kPa, požadovaný průtok plynu 73,8 m3/hod) - příruba DN50, stavební délka 191 mm, externí impulz, pojistný ventil, bezpečnostní rychlouzávěr) vč. sestavy impulzů | [15 empty] | PP | 2
13 | K | 723229102 | Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2" ostatní typ | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 572879246
| PP |  | Armatury s jedním závitem montáž armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2" | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | IVR.MA6301R | Manometr 0 - 10 kPa + trojcestmý tlakoměr. ventil (M20x1,5). tlakoměrová smyčka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1227888738
15 | M | IVR.MA6302R | Manometr 0 - 60 kPa + trojcestmý tlakoměr. ventil (M20x1,5). tlakoměrová smyčka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1820788557
16 | K | 72323116R | Kohout kulový přímý (vzorkovací) G 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1610579125
17 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 111101284
| PP |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" | [15 empty] | PP | 2
18 | K | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 486052544
| PP |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4" | [15 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0074797 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.00166 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -219880323
| PP |  | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 783615591 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm | m2 | 1.555 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.0001866 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1404482479
| PP |  | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (2*PI*0.15*0.15+2*PI*0.15*1.5) |  | 1.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00249 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 776458798
| PP |  | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
22 | K | 783617691 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm | m2 | 1.555 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.00038875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 129651252
| PP |  | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm dvojnásobný syntetický standardní | [15 empty] | PP | 2
23 | K | 783624551 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00249 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 504146000
| PP |  | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | [15 empty] | PP | 2
24 | K | 783624591 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN přes 200 mm | m2 | 1.555 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00026435 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 205592340
| PP |  | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm akrylátový | [15 empty] | PP | 2
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.016353 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 789133181 | Čištění plamenem potrubí do DN 250 stupeň zrezivění B, C, D | m2 | 15.724 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00095 | 0.014938 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1500959992
| PP |  | Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 250 odstranění rzi a nečistot čištěním plamenem včetně předchozího oklepání a následného okartáčování, stupeň zrezivění B,C,D | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (2*PI*0.05*0.05+2*PI*0.05*50) |  | 15.724 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 789133210 | Omytí potrubí do DN 250 | m2 | 15.724 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1502457337
| PP |  | Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 250 očištění omytím | [15 empty] | PP | 2
27 | K | 789133240 | Odmaštění potrubí do DN 250 | m2 | 15.724 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 9e-05 | 0.0014152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1998182931
| PP |  | Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 250 očištění odmaštěním | [15 empty] | PP | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.14269 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.14269 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 230022039 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 57 mm tl 3,2 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00104 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -551686436
| PP |  | Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 1 do 3 kg tř. 11 až 13 Ø 57 mm, tl. 3,2 mm | [15 empty] | PP | 2
29 | M | 31946407 | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN16 DN 50 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00253 | 0.02024 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1335753510
| PP |  | příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN16 DN 50 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+2+2+2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 230201044 | Montáž potrubí z oceli D přes 273 do 324,6 mm tloušťky stěny 8,0 mm | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00054 | 0.00081 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1192255317
| PP |  | Montáž potrubí z oceli Ø přes 273 do 324,6 mm, tl. stěny 8 mm | [15 empty] | PP | 2
31 | M | 23028R | Akumulace plynu 0,23 m3 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1488154713
| PP |  | Akumulace plynu 0,10 m3 Oc. potrubí DN300 mm, dl. 1,50 m + 2x dýmko DN300 mm + 3x nohá (L profil 50/50/5 mm dl. cca 400 mm) pod akumulací na podlaze oc. platev 600/600/5 mm | [15 empty] | PP | 2
32 | K | 230208513 | Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0005 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1662324652
| PP |  | Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 230208514 | Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 100 do 200 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2088054612
| PP |  | Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 100 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 230230036 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 200 | m | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1638953079
| PP |  | Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 200 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 50+22+11 |  | 83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 230230076 | Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 112799518
| PP |  | Čištění potrubí DN 200 | [15 empty] | PP | 2