## 01-13 - ELEKTRONICKÉ KOMU...
{ca1eb3ea-6b31-4b1b-8807-ab102fa61468}
Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
[8 empty] | D | -1 | [10 empty] | #REF!
PSV | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7411 | Přípravné práce, demontáže |  |  |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7411.R002 | Vyhledání a zmapování stávajících rozvodů | m2 | 4380 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 2
742220803 | Demontáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem přes 48 do 520 zón a 32 podsystémů | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 4
742220831 | Demontáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS | kus | 20 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 6
742221841 | Demontáž klávesnice pro dodanou ústřednu | kus | 2 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 8
742222811 | Demontáže zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem | kus | 2 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 10
742222832 | Demontáž příslušenství pro PZTS detektoru na stěnu nebo na strop | kus | 60 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 12
742222843 | Demontáž příslušenství pro PZTS vnitřní infrabariéry přijímač a vysílač | kus | 15 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 14
7420 | Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
742210003 | Montáž ústředny EPS bez čelního panelu čtyř nebo vícekruhové | kpl | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 58
M087 | ústředna EPS, základní verze včetně čelního ovládacího panelu, 2 kruhové linky, bluetooth servisní rozhraní, LAN port | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 60
M104 | SD karta 4GB | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 62
M110 | Konvertor LAN/RS | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 64
742210005 | Montáž ústředny EPS panelu čelního | kus | 2 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 66
M088 | výměnné popisné pole na ovládací panel - česky | kus | 2 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 68
742210071 | Montáž ovládacího tabla externího pro EPS | kus | 2 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 70
M093 | externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, redundantní sběrnice, bez výměnného popisného pole | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 72
M094 | externí zobrazovací panel, rozhraní pro datový OPPO panel, český popis | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 74
742210101 | Montáž převodníku nebo opakovače linky hlásičů nebo ústředen | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 76
M089 | SFP modul pro FX-kartu Singlemode až do 10 km, Duplex-LC plug | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 78
742210006 | Montáž ústředny EPS karty rozšiřující | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 80
M090 | karta redundantního propojení ústředen, 4x optický SFP slot pro síťové propojení, 1x rozhraní 10/100 Base TX pro připojení IP aplikací | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 82
742210061 | Montáž ovládacího panelu požární ochrany | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 84
M092 | OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. skříně | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 86
742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 61 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 88
M095 | Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44 | kus | 61 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 90
742210131 | Montáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 61 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 92
M096 | Patice hlásiče základní provedení | kus | 43 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 94
74301.R00072 | Patice automatického hlásiče požáru se zvýšeným krytím IP44 | kus | 18 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 96
742210151 | Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem | kus | 12 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 98
M097 | Tlačítkový hlásič typu A, červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž | kus | 8 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 100
M098 | Tlačítkový hlásič typu A, červený, IP67 (voděodolný), integrovaný zkratový izolátor | kus | 4 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 102
742210301 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem | kus | 4 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 104
M099 | Vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný výstup, 1 monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor | kus | 4 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 106
742210261 | Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace | kus | 12 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 108
M101 | Platformová siréna bílá, vysoká, boční připojení | kus | 12 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 110
742210041 | Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS | kus | 2 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 112
M103 | Baterie 12 V / 17 Ah | kus | 2 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 114
742220051 | Montáž krabice pro expander uložené na omítce | kus | 4 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 116
M105 | Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 118
M106 | Záslepka PG 16 | kus | 28 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 120
M111 | provozní kniha EPS | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 122
M107 | Sestavení a zahoření ústředny EPS | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 124
742210401 | Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 126
742210421 | Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor | kus | 73 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 128
742210503 | Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 130
742210521 | Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor | kus | 73 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 132
742210021 | Montáž skříňky požárně odolné EI/EV, 30/F30 P pro ústřednu EPS | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 134
EPS.R0036 | Požárně odolná skříň pro ústřednu EPS | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 136
74204.R004 | Dokumentace zdolávání požáru v rozsahu operativní karty | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 138
74204.R005 | Dodatek k projektu EPS pro ZDP dle SIAŘ GŘ HZS ČR | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 140
74204.R012 | Funkční zkoušky a revize zařízení ZDP/EPS | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 142
742210051 | Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 144
74204.R001 | Adresný vysílač EPS, RS485, dle požadavku provozovatele PCO HZS Kr.Vysočina, komplet | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 146
74204.R002 | Anténa GPRS magnetická | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 148
74204.R003 | akumulátor 12 V / 7 Ah bezúdržbový | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 150
74203 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74203.R8001 | Systemová záruka strukturované kabeláže min.10 let | kpl | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 152
742330001 | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 154
74203.R01121 | Nástěnný rozvaděč 19" kompletní - viz schéma DR | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 156
| "2.NP" 1 |  | 1 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 1 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
742330005 | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 158
74203.R01122 | Stojanový rozvaděč 19" do rozvodny kompletní - viz schéma DR | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 160
| "1.NP" 1 |  | 1 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 1 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
742330024 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů | kus | 7 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 162
74203.R08 | Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 6, 1U, 19", osazený, přímý, s vyvazovací lištou | kus | 7 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 164
| "DR1" 4 |  | 4 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| "DR2" 3 |  | 3 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 7 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
742330023 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U | kus | 11 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 166
| 7+4 |  | 11 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 11 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37451145 | panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" | kus | 11 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 168
742330032 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 12 portů neosazeného | kus | 3 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 170
| 3+0 |  | 3 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 3 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35712081 | panel zaslepovací 1U 19" | kus | 3 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 172
742330022 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu | kus | 3 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 174
| 2+1 |  | 3 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 3 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35712108.R1 | panel rozvodný vertikální 6x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x2,5mm 2m | kus | 3 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 176
742330021 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police | kus | 2 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 178
| 2+0 |  | 2 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 2 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35712073 | police rozvaděče 19" perforovaná integrované podpěry 1U/650 mm nosnost 80kg | kus | 2 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 180
742330027 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor | kus | 2 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 182
74203.R10 | 19" FO rozvaděč pro 24x SC duplex, 1U, komplet vč.vybavení | kus | 2 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 184
| "DR1" 1 |  | 1 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| "DR2" 1 |  | 1 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 2 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
742330029 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM | kus | 32 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 186
| "DR1" 12+8+4 |  | 24 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| "DR2" 8 |  | 8 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 32 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74203.R031 | Optická duplexní spojka SC/ACP pro singlemodové kabely | kus | 16 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 188
742330031 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana sváru | kus | 32 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 190
74203.R02 | pigtail SC/APC, 1m, 9um SM | kus | 32 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 192
742330041 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic | kus | 15 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 194
| "1zásuvka 1x RJ45 cat.6/UTP - porcelánová historizující, bílá" 6+8 |  | 14 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Mezisoučet - porcelánové historizující - 1zás. |  | 14 |  |  |  |  | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| "1zásuvka 1x RJ45 cat.6/UTP - moderní, bílá, na omítku" 1 |  | 1 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Mezisoučet - moderní - 1zás. |  | 1 |  |  |  |  | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 15 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74203.R10051 | Zásuvka komunikační dvojnásobná , historizující, bílá, porcelán, vč.1 modulu Keystone RJ45, kat. 6, UTP, 1x záslepka | kus | 14 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 196
74203.R121 | 1-zásuvka komunikační, 1x Keystone RJ45 kat. 6, UTP. 1 datová zásuvka (1x 1 modul) samostatně v jednom společném rámečku s 1x Keystone RJ45 kat. 6, UTP | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 198
742330042 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic | kus | 61 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 200
| "Do podlahové krabice: | [6 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| "2zásuvka 2x RJ45 cat.6/UTP - do podlahové krabice" 5 |  | 5 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Mezisoučet - do podlahové krabice |  | 5 |  |  |  |  | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| "2zásuvka 2x RJ45 cat.6/UTP - porcelánová historizující, bílá" 16+22 |  | 38 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Mezisoučet - porcelánové historizující - 2zás. |  | 38 |  |  |  |  | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| "2zásuvka 2x RJ45 cat.6/UTP - soudobá, bílá, pod omítku" 7 |  | 7 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| "2zásuvka 2x RJ45 cat.6/UTP - soudobá, bílá, nástěnná" 3+1 |  | 4 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Mezisoučet - soudobé |  | 11 |  |  |  |  | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| "2zásuvka 2x RJ45 cat.6/UTP - na DIN lištu do rozvaděče NN" 3+2 |  | 5 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Mezisoučet - na DIN |  | 5 |  |  |  |  | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| "2zásuvka 2x RJ45 cat.6/UTP - venkovní, IP44" 2 |  | 2 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Mezisoučet - venkovní |  | 2 |  |  |  |  | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 61 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74203.R1005 | Zásuvka komunikační dvojnásobná , historizující, bílá, porcelán, vč.2 modulů Keystone RJ45, kat. 6, UTP | kus | 38 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 202
74203.R12 | 2-zásuvka komunikační, 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP. 2 datové zásuvky (2x 1 modul) samostatně v jednom společném rámečku s 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP | kus | 11 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 204
74203.R14 | 2-zásuvka komunikační IP44, 2x Keystone RJ45 KAT. 6, UTP. Pro nástěnné nebo zapuštěné provedení. Konektory Keystone v boxu s krytím IP44. Krytí i po připojení patchcordů! Krabice v uzamykatelném provedení | kus | 2 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 206
M023 | 2-zásuvka komunikační, 2x Keystone RJ45 kat. 6, UTP, do podlahové krabice | kus | 5 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 208
M024 | 1-zásuvka komunikační, 1x Keystone RJ45 kat. 6, UTP, pro montáž na DIN lištu do rozvaděče NN | kus | 5 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 210
742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 137 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 212
742330052 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu | kus | 8 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 214
| 8 |  | 8 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 8 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
742330101 | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | kus | 137 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 216
742330102 | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna | kus | 24 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 218
| 12+12 |  | 24 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 24 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74204 | Poplachový zabezpečovací systém |  |  |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
742220003 | Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem přes 48 do 520 zón a 32 podsystémů | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 220
M059 | Ústředna systému PZTS | ks | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 222
M060 | Systémový napájecí zdroj do ústředny 12V DC/26Ah, AUX 1,5A | ks | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 224
M062 | Kryt ústřednu nebo RIO | ks | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 226
M063 | Komunikátor LTE/UMTS/GPRS, a Ethernet/IP pro ústřednu | ks | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 228
M064 | Licence pro komunikační protokol SIA DC-09 | ks | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 230
742220141 | Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu | kus | 2 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 232
M065 | LCD/LED Klávesnice (komplet), bílá, MB Secure, 19 tlačítek | ks | 2 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 234
742220031 | Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS | kus | 12 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 236
M066 | Koncentrátor 4in/2out, zápustn.mont. BUS2/BUS1 | ks | 12 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 238
742220211 | Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem | kus | 3 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 240
M067 | Spínaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/10A s výstupy, LED disp.,prostor pro AKU 65Ah | ks | 3 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 242
742220161 | Montáž akumulátoru 12V | kus | 7 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 244
| "ústředna PZTS" 1 |  | 1 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| "Přídavné zdroje" 2*3 |  | 6 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 7 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
M061 | Akumulátor 12V/26Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let, VdS | ks | 7 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 246
742220232 | Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop | kus | 31 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 248
M069 | Detektor pohybu duální, adresný systemový BUS2/BUS1, optika 90° | ks | 31 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 250
742220236 | Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový | kus | 15 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 252
M070 | Magnetický kontakt - povrchová / zápustná montáž, 4 vodiče, kabel 2 m, VdS B | ks | 15 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 254
742220053 | Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací | kus | 15 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 256
M071 | Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek, provedení do omítky | ks | 15 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 258
742220245.R01 | Montáž příslušenství pro PZTS laserový detektor včetně nastavení a programování | kus | 24 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 260
M072 | Laserový detektor, det. charakteristika max. 5 x 5 m | ks | 19 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 262
M073 | Laserový detektor, det. charakteristika max. 9,9 x 9,9 m | ks | 5 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 264
742220201.R01 | Montáž optopřevodníku | kus | 2 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 266
M074 | Přijímač optopřevodníku systémových sběrnic PZST | ks | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 268
M075 | Vysílač optopřevodníku systémových sběrnic PZTS | ks | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 270
K033 | Propojení s kamerovým systémem dle výkresové dokumentace, nastavení, koordinace | kpl | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 272
K034 | Připojení na SCO Policie ČR, měření signálu, instalace přenosového zařízení Latis, dodavatel s, odbornou způsobilostí, veškerý materiál a práce spojené s tímto připojením - komplet D+M+PPV | kpl | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 274
742220172 | Montáž komunikátoru do ústředny GSM | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 276
M076 | GSM brána pro bezdrátový přenos poplachových a poruchových stavů systému, přenos kódovaných datových, formátů | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 278
74210 | AV technika |  |  |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74210.R01 | Spolupráce s dodavatelem AV technicky, jenž je součástí expoziční části, koordinace pozic zásuvek pro AV techniku, kontrola kabeláží se skutečně dodávaným AV systémem | hod | 85 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 280
74211 | Kabely |  |  |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
741122003 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 2x2,5 mm2 | m | 430 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 282
34143800 | kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 2x2,50mm2 | m | 430 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 284
742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 10825 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 286
34121050 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2 | m | 1520 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 288
| "PZS" 1120+400 |  | 1520 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 1520 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34121015.R01 | kabel sdělovací s Cu jádrem U/FTP 4x2x0,5mm cat.5E | m | 430 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 290
| "kabel sběrnic PZTS" 430 |  | 430 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Mezisoučet |  | 430 |  |  |  |  | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 430 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34121015.R021 | Kabel pro strukturované kabeláže, nestíněný, kategorie 6, drát. Vodičem je měděný drát 0,58mm AWG 23. -20°C až 60°C. | m | 6290 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 292
| "LAN" 6290 |  | 6290 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 6290 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
ADI.0036157.URS | J-Y(st)Y 2x2x0.8 červený požární kabel | m | 1900 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 294
| "kruhové linky EPS" 1900 |  | 1900 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 1900 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
EPS.R0054 | PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 | m | 180 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 296
| "EPS" 180 |  | 180 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 180 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
EPS.R0055 | PRAFlaGuard F PH 120R 4x2x0,8 | m | 420 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 298
| "EPS" 420 |  | 420 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 420 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34111632 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P90-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2 | m | 85 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 300
| "externí tabla" 85 |  | 85 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 85 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
742121002 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15 | m | 120 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 302
EPS.R0056 | PRAFlaGuard F PH 120R 10x2x0,8 | m | 20 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 304
| 20 |  | 20 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 20 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74211.R021 | Univerzální optický kabel konstrukce CLT s LSOH pláštěm a třídou reakce na oheň Eca 12 vláken SM 9/125 | m | 100 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 306
| 100 |  | 100 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 100 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44205 | SW nadstavba EPS a PZTS |  |  |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44205.R01 | Kompletní dodávka, montáž, naprogramování a oživení vizualizačního SW pro dodávané systémy PZTS a EPS včetně dodávky PC s příslušenstvím (monitor 21", myš, klávesnice apod) a potřebným hardware pro připojení EPS a PZTS do nadstavby. | kpl | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 308
44206 | Kamerový systém |  |  |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
742230003 | Montáž kamerového systému venkovní kamery | kus | 2 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 310
M077 | bullet kamera, 2MP, MZVF, f=3-9mm, WDR, VA, IR 40m, IP66 | kus | 2 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 312
| "venkovní kamery" 2 |  | 2 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 2 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
742230004 | Montáž kamerového systému vnitřní kamery | kus | 26 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 314
M078 | IP dome kamera, 2MP, MZVF 3.4-8.9mm, WDR, IR 40m, DLPU, IP66 | kus | 26 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 316
742410063 | Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného | kus | 7 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 318
M079 | Network Cabinet Speaker - Síťový reproduktor, SIP, PoE, bílý | kus | 7 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 320
742410111 | Montáž rozhlasu klávesnice hlasatele | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 322
M080 | Mikrofón s ovládacím pultem, 12 konfigurovatelných tlačítek, PoE | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 324
| "personální zázemí 1.18" 1 |  | 1 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 1 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
742220131 | Montáž univerzálního reléového modulu se svorkovnicí a přepínačem NC/NO | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 326
M081 | NETWORK I/O RELAY MODULE - Síťový I/O a audio modul, 6x I/O, 1x relé | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 328
220731091 | Montáž monitoru s připevněním a připojením | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 330
M082 | LCD LED monitor, 32", 16:9, 1920x1080, BNC, VGA, HDMI, audio, 230V | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 332
742230001 | Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 334
M083 | NVR s 16 licencemi ACC, 8TB, Podpora RAID | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 336
M084 | Veškeré licence systému komplet dle dodávané konfigurace, možnost budoucího rozšíření | kpl | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 338
742230002 | Montáž kamerového systému PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice myš | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 340
M085 | Camera Station, podpora 4K, 2x DisplayPort | kus | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 342
742230101 | Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW | kus | 35 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 344
| "kamery" 28 |  | 28 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| "repro" 7 |  | 7 |  |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| Součet |  | 35 |  |  |  |  | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
742230102 | Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer | kus | 1 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 346
742230103 | Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele | kus | 28 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 348
742330012 | Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení | kus | 2 |  | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 350
35712095 | PoE+ Network Switch, Přepínač, řízený, 24 x 10­/100­/1000 (PoE+) + 2 x combo Gigabit SFP (uplink), desktop, Lze montovat do rozvaděče | kus | 2 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 352
44206.R01 | Ostatní elektromateriál, nutný ke zprovoznění systému (patchkabely apod.) |  | 1 |  | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4 | 354