## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 23-50-891 | ZŠ a PŠ U Trojice – rekonstrukce elektroinstalace
| Objekt: |  | 23-50-891 | ZŠ a PŠ U Trojice – rekonstrukce elektroinstalace
284 | Rozpočet: |  | 23-50-891 | ZŠ a PŠ U Trojice – rekonstrukce elektroinstalace
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 23-50-891 | ZŠ a PŠ U Trojice – rekonstrukce elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 23-50-891 | ZŠ a PŠ U Trojice – rekonstrukce elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 23-50-891 - ZŠ a PŠ U Trojice – rekonstrukce elektroinstalace
#POPO | Popis objektu: 23-50-891 - ZŠ a PŠ U Trojice – rekonstrukce elektroinstalace
#POPR | Popis rozpočtu: 23-50-891 - ZŠ a PŠ U Trojice – rekonstrukce elektroinstalace
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 - 100 | Rozvaděče |  |  | MON |  |  | 0
| M21 - 1000 | Demontáže, následné montáže, úpravy stávající elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| M21 - 1100 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M21 - 200 | Osvětlovací tělesa, vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, rec |  |  | MON |  |  | 0
| M21 - 300 | Koncové elementy, vč. příp. kotvícího materiálu |  |  | MON |  |  | 0
| M21 - 400 | Kabelové rozvody |  |  | MON |  |  | 0
| M21 - 500 | Kabelové trasy, montážní materiál - ESI |  |  | MON |  |  | 0
| M21 - 600 | Strukturovaná kabeláž, vč. montážního a kotvícího materiálu, příslušenství |  |  | MON |  |  | 0
| M21 - 700 | Signalizační systém, vč. montážního a kotvícího materiálu, příslušenství |  |  | MON |  |  | 0
| M21 - 800 | PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém, vč. montážního a kotvícího materiálu, příslušenstv |  |  | MON |  |  | 0
| M21 - 900 | Kabelové trasy, montážní materiál - ESL |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## 23-50-891 23-50-891 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 23-50-891 | ZŠ a PŠ U Trojice – rekonstrukce elektroinstalace | [25 empty] | STA
O: | 23-50-891 | ZŠ a PŠ U Trojice – rekonstrukce elektroinstalace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 23-50-891 | ZŠ a PŠ U Trojice – rekonstrukce elektroinstalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | DIL
1 | 310237241RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11122 | 0.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.5582 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
2 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 0.144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6284 | 0.23 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 4.89 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 0,6*0,8*0,3 |  | 0.144 | [23 empty] | VV | 0
3 | 317121101RT2 | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 119x14x14 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06571 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.242 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.15 |  | 0 |  |  |  |  | 790.08 | [6 empty] | DIL
4 | 612421231RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 2567.3025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 9.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.17016 | 436.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.001 chodba a schodiště 1.PP : (1+4+2,65+6,3)*2*3,2+2,65*6,3 |  | 105.975 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.004 kotelna 1.PP : 3,75*4*0,7+3,75*3,75 |  | 24.5625 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 jídelna : (2,2+4,3+0,3)*2*4,15-1,5*3-4,3*0,9+4,3*2,2+1,5*0,3 |  | 57.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.102 kuchyňka : (2,5+4,5)*2*4,15-1,5*3-(1,15+4,5+0,9)*1,5 |  | 43.775 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.103 učebna : (4,3+4,2)*2*4,15+4,3*1,7+4,15*2,5 |  | 88.235 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.104 sklad : (3,3+2,3*2+0,4*4)*2,1+1,2*2*0,4+4,25*3,15+4,25*1,05 |  | 38.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*4,15+3,3*2,3+3,3*4,7-6,55*1,4 |  | 20.155 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.105 schodiště : (3,3+2,3*2)*6,35+(4,7+4,6)*7,4+4,7*0,4+1,8*1,1 |  | 122.845 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(5,2+2,3*2+3,3+5,3)*1,4 |  | -25.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.106 úklid : (1,3+0,8)*2*4,15+1,3*0,8-(1,3+0,8)*2*1,8 |  | 10.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.108 schodiště : (1,2+5,5)*2*4,15+1,2*5,5-(1,2+5,5)*2*1,4 |  | 43.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.109 WC dívky : (3,9+2,3+0,55)*2*4,15+1,25*1,6+2,65*2,3-(3,9+2,3+0,55)*2*2 |  | 37.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.110 sklad : (1,95+0,9)*2*4,15+1,95*0,9 |  | 25.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.111 WC zaměstnanci : (0,95+2+0,9+1,85)*2*4,15+0,95*2+0,9*1,85 |  | 50.875 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,95+2+0,9+1,85)*2*2 |  | -22.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.112 WC chlapci : (3,9+3,8)*2*4,15+1,9*2,1+3,9*1,7-(3,9+3,8)*2*2 |  | 43.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.113 učebna : ((2,25+2,1)+2,1+5)*4,15+(6,4+5,5)*2*4,15 |  | 146.2875 | [23 empty] | VV | 0
|  | -4*2,55*2+0,6*2,55*2+0,6*4 |  | -14.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,25*5+1,5*1,5+2,1*1,5+6,4*5,5-2,2*2,5-2*2,2 |  | 41.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.114 šatna : (2,1+2,4)*2*4,15+2,1*2,4 |  | 42.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.115 sklad : (1,9+2,1)*2*4,15+1,9*2,1 |  | 37.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.117 učebna : (4,7+5,5)*2*4,15+4,7*5,5 |  | 110.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 učebna : (4,9+6,5)*4,15+4,9*6,5 |  | 79.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.119 kabinet : (2,5+5)*2*4,15+2,5*5 |  | 74.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.120 chodba+15% : ((2+5)*2*4,15+2*5)*1,15 |  | 78.315 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.121 kabinet : (2,5+5)*2*4,15+2,5*5 |  | 74.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 učebna : (1,55+1,2+4,9+6,5)*2*4,15+1,55*1,2+4,9*6,5+1,15*0,5 |  | 151.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.201 učebna : (4,4+6,55)*2*4+4,4*6,55 |  | 116.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | spojovací krček : 2,2*4 |  | 8.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.204 úklid : (1,2+0,95)*2*4+1,2*0,95-(1,2+0,95)*2*1,8 |  | 10.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.206 schodiště na půdu : (1,2+5,5)*2*3,5 |  | 46.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.207 WC dívky : ((1,95+1,7)+(2+0,75)+(0,95+1,4)*2)*2*4 |  | 88.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,95*1,7+2*0,75+0,95*1,4*2 |  | 7.475 | [23 empty] | VV | 0
|  | -((1,95+1,7)+(2+0,75)+(0,95+1,4)*2)*2*2 |  | -44.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.208 praní : (1,95+0,85)*2*4+1,95*0,85-(1,95+0,85)*2*2 |  | 12.8575 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.209 WC zaměstnanci : (0,95+2*2+0,9)*2*4+0,95*2+0,9*2-(0,95+2*2+0,9)*2*2 |  | 27.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 WC chlapci : ((0,95+1,5)*2+2,05+1,7+2+2,2)*2*4 |  | 102.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,5*2+2,05*1,7+2*2,2 |  | 10.735 | [23 empty] | VV | 0
|  | -((0,95+1,5)*2+2,05+1,7+2+2,2)*2*2 |  | -51.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.211 učebna : ((2,3+2,1)+2,1+5)*4+(5,25+5,5)*2*4 |  | 132 | [23 empty] | VV | 0
|  | -4*2,55*2+0,45*2,55*2 |  | -18.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,3*5+1,5*1,5+2,1*1,5+5,25*5,5+0,45*4 |  | 47.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.212 sklad : (1,2+1,4)*2*4+1,2*1,4 |  | 22.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.214 učebna : (6,5+5,5)*2*4+6,5*5,5 |  | 131.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.215 učebna : (4,95+6,55)*2*4+4,95*6,55 |  | 124.4225 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.216 učebna : (4,9+5,1)*2*4+4,9*5,1 |  | 104.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.217 rehabilitace : (2,9+5,1)*2*4+1,4*3,35+2,9*1,75 |  | 73.765 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.219 učebna : (4,95+6,55)*2*4+4,95*6,55 |  | 124.4225 | [23 empty] | VV | 0
5 | 612421221R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých | m2 | 51.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00534 | 0.27 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.10855 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.104 sklad : 6,55*1,4 |  | 9.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.105 schodiště : (5,2+2,3*2+3,3+5,3)*1,4 |  | 25.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.108 schodiště : (1,2+5,5)*2*1,4-0,8*2*1,4 |  | 16.52 | [23 empty] | VV | 0
6 | 612421321R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 622.9825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01581 | 9.85 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.24845 | 154.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | m.č.107 chodba : (2,8+6,5)*2*4,15+0,4*2*2+1,3*6,5+1,5*1,3+1,3*0,4 |  | 89.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,8*2+0,9)*0,2-(0,7+0,8*4+1*4)*1,4 |  | -10.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.116 chodba : (2,5+1,9)*2*4,15+2,9*1,9+1,5*0,5 |  | 42.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | (9,85+4,2)*2*4,15-(1,8+1,5)*3,15+0,1*4*3,15+4,2*1*4+4,2*0,5*2 |  | 128.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,85*4,2+1,3*0,4+(1,5+1,65)*0,45+1,5*0,25 |  | 43.6825 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,35*2-(1*2+1,5))*1,4 |  | -3.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | ((0,45*3+0,25)*2-(1,5+1*7+1,8+1,4))*1,4 |  | -11.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.202 chodba : (2,45+4,7)*2*4+2,45*4,7+(0,35+0,45)*2*1,4 |  | 70.955 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1,9+1+1,75)*1,4 |  | -6.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.205 chodba : (2,8+6,55)*2*4+1,3*6,55+1,5*1 |  | 84.815 | [23 empty] | VV | 0
|  | ((0,2*2+0,1)*2-(0,8*4+1*4+1,3))*1,4 |  | -10.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.213 chodba : (7,9+4,2+1,2+4+1,4+3,25)*2*4+7,9*4,2+1,2*4+1,4*3,25 |  | 218.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | ((0,35*3+0,25*2+0,5+0,4)*2+0,25-(1,75+1,5+1*3+1,2*2))*1,4 |  | -4.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1*2)*1,4-(1,2+1*2)*1,4 |  | -7.28 | [23 empty] | VV | 0
7 | 602021141RT1 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 758.3428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 1.91 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.24 | 182 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | 10% : 2567,3025/100*10 |  | 256.7303 | [23 empty] | VV | 0
|  | 100% : 3068,915-2567,3025 |  | 501.6125 | [23 empty] | VV | 0
8 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 139.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.078 | 10.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 1,15*2,1*12+1,3*2,55*5+1,15*2,1*2*2+1,2*2,25*12 |  | 87.615 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2*5+1,4*2,5*2*2+1,6*3,35+1,45*3,05+0,75*1,1*2 |  | 35.4325 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6*3+1,3*2,2+1,2*3,1+2,45*2,45+1,3*2,05 |  | 16.3275 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.03 |  | 0 |  |  |  |  | 224.64 | [6 empty] | DIL
9 | 622422121R00 | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 75.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01287 | 0.97 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.19 | 14.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez otlučení vadných míst | [25 empty] | SPI
|  | Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 75,40000 |  | 75.4 | [23 empty] | VV | 5
10 | 62247R1 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, vč.dodávky materiálu | m2 | 75.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 17.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | POP
|  | Vodouředitelná, matná fasádní barva na bázi siloxanové pryskyřice s vysokou prodyšností pro vodní páru. Nátěr vysychá bez pnutí, je mikroporézní. Je vodoodpudivý, odolný proti nepříznivým vlivům počasí a životního prostředí. Nátěr zůstává dlouho čistý. Používá se na minerální omítky, pískovcové a cihelné zdivo, na neporušené zateplovací systémy, staré silikátové nátěry a silikátové omítky, na disperzní nátěry a umělé omítky. Obsahuje ochranný film proti řasám a houbám. Působení je závislé na konstrukci budovy, okolních podmínkách a je časově omezeno. | [25 empty] | POP |  | Vodouředitelná, matná fasádní barva na bázi siloxanové pryskyřice s vysokou prodyšností pro vodní páru. Nátěr vysychá bez pnutí, je mikroporézní. Je vodoodpudivý, odolný proti nepříznivým vlivům počasí a životního prostředí. Nátěr zůstává dlouho čistý. Používá se na minerální omítky, pískovcové a cihelné zdivo, na neporušené zateplovací systémy, staré silikátové nátěry a silikátové omítky, na disperzní nátěry a umělé omítky. Obsahuje ochranný film proti řasám a houbám. Působení je závislé na konstrukci budovy, okolních podmínkách a je časově omezeno.
|  | Hustota: cca 1,48 kg/litr Základní pojivo: styrolakrylátová disperze, siloxanová pryskyřice | [25 empty] | POP
|  | Stavebně – fyzikální vlastnosti: Lesk <10 Tloušťka vrstvy >100?200 µm Velikost zrna jemné <100 µm | [25 empty] | POP
|  | Prodyšnost pro vodní páru sd=0,14 m; Vodopropustnost w < 0,1 kg (m2xh0,5) | [25 empty] | POP
|  | m.č.123 závětří : (7,55+1,85*2)*4 |  | 45 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.218 lodžie : 7,6*4 |  | 30.4 | [23 empty] | VV | 0
11 | 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, | m2 | 448.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.43 | 192.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (2567,3025+51,45)/100*10+622,9825/100*30 |  | 448.77 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.29 |  | 0 |  |  |  |  | 258.87 | [6 empty] | DIL
12 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 953.4875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 6.05 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.26 | 247.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,65*6,3-1*4+3,75*3,75+2,2*4,3+2,5*4,5+4,3*1,7 |  | 54.7775 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,15*2,5+3,3*2,3+3,3*4,7+1,3*0,8+1,3*6,5+1,5*1,3 |  | 44.915 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,25*1,6+2,65*2,3+1,95*0,9+0,95*2+0,9*1,85 |  | 13.415 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,9*2,1+3,9*1,7+2,25*5+1,5*1,5+2,1*1,5+6,4*5,5 |  | 62.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,1*2,4+1,9*2,1+2,5*1,9+9,85*4,2+4,7*5,5+4,9*6,5 |  | 112.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,5*5+2*5+2,5*5+1,55*1,2+4,9*6,5 |  | 68.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,4*6,55+2,45*4,7+1,2*0,95+1,3*6,55+1,5*1 |  | 51.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,95*1,7+2*0,75+0,95*1,4*2+1,95*0,85 |  | 9.1325 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*2+0,9*2+0,95*1,5*2+2,05*1,7+2*2,2 |  | 14.435 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,3*5+1,5*1,5+2,1*1,5+5,25*5,5+1,2*1,4 |  | 47.455 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,9*4,2+1,2*4+1,4*3,25+6,5*5,5+4,95*6,55 |  | 110.7025 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,9*5,1+1,4*3,35+2,9*1,75+4,95*6,55 |  | 67.1775 | [23 empty] | VV | 0
|  | 18,6*19,5-8,1*11,7 |  | 267.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | (7,55+7,6)*1,85 |  | 28.0275 | [23 empty] | VV | 0
13 | 941955102R00 | Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m | m2 | 40.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00586 | 0.24 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.272 | 10.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1*4+3,3*7+1,2*5,5+1,2*5,5 |  | 40.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 327.75 | [6 empty] | DIL
14 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 306.9925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.308 | 94.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,4*6,55+2,45*4,7+1,2*0,95+1,3*6,55+1,5*1+1,2*5,5 |  | 58.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,95*1,7+2*0,75+0,95*1,4*2+1,95*0,85 |  | 9.1325 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*2+0,9*2+0,95*1,5*2+2,05*1,7+2*2,2 |  | 14.435 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,3*5+1,5*1,5+2,1*1,5+5,25*5,5+1,2*1,4 |  | 47.455 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,9*4,2+1,2*4+1,4*3,25+6,5*5,5+4,95*6,55 |  | 110.7025 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,9*5,1+1,4*3,35+2,9*1,75+4,95*6,55 |  | 67.1775 | [23 empty] | VV | 0
15 | 952901114R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m | m2 | 658.7675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.354 | 233.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,65*6,3+3,75*3,75+2,2*4,3+2,5*4,5+4,3*1,7+4,15*2,5 |  | 69.1525 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,3*2,3+3,3*4,7+3,3*7+1,3*0,8+1,3*6,5+1,5*1,3+1,2*5,5 |  | 64.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,25*1,6+2,65*2,3+1,95*0,9+0,95*2+0,9*1,85 |  | 13.415 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,9*2,1+3,9*1,7+2,25*5+1,5*1,5+2,1*1,5+6,4*5,5 |  | 62.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,1*2,4+1,9*2,1+2,5*1,9+9,85*4,2+4,7*5,5+4,9*6,5 |  | 112.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,5*5+2*5+2,5*5+1,55*1,2+4,9*6,5 |  | 68.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 18,6*19,5-8,1*11,7 |  | 267.93 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.18 |  |  |  |  | 98.09 | [6 empty] | DIL
16 | 971033441R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.138 | 0.14 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.813 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
17 | 971033541R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 0.17 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 5.016 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 0,8*0,6*0,2 |  | 0.096 | [23 empty] | VV | 0
18 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 85.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 5.79 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.3 | 25.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | m.č.102 kuchyňka : (1,15+4,5+0,9)*1,5 |  | 9.825 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.106 úklid : (1,3+0,8)*1,8 |  | 3.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.109 WC dívky : (3,9+2,3+1,6)*2 |  | 15.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.111 WC zaměstnanci : (1,9+1,85)*2 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.112 WC chlapci : (2,05+3,8+0,9+1,7)*2 |  | 16.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.204 úklid : (1,2+0,95)*2 |  | 4.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.207 WC dívky : (1,7+0,75)*2 |  | 4.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.208 praní : 1,95*2 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.209 WC zaměstnanci : 2*2*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 WC chlapci : (2+1+1,7)*2 |  | 9.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.219 učebna : 0,7*1,5 |  | 1.05 | [23 empty] | VV | 0
19 | 970031035R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.03 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 2.3 | 34.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 970041035R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 35-39 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00301 | 0.05 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 2.45 | 36.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 978.R1 | Vysátí průmyslovým vysavačem | m2 | 3326.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 85,15500 |  | 85.155 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 187,12000 |  | 187.12 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 3054,61500 |  | 3054.615 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 91.11 | [6 empty] | DIL
22 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením | t | 28.9237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 3.15 | 91.11 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
23 | 999281196R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 28.9237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.58 | [6 empty] | DIL
24 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.27 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 735151831R00 | Demontáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.35 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 735890802R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky přes 6 do 12 m | t | 0.112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 3.74 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 900.RT3.735.1 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 1 | 4 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Zpětná montáž otopných těles : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.65 |  | 0 |  |  |  |  | 121.81 | [6 empty] | DIL
28 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 85.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.05 | 4.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 85,15500 |  | 85.155 | [23 empty] | VV | 5
29 | 781475112R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 22.855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00524 | 0.12 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.224 | 27.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.102 kuchyňka : (1,15+4,5+0,9)*1,5 |  | 9.825 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.106 úklid : (1,3+0,8)*1,8 |  | 3.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.204 úklid : (1,2+0,95)*2 |  | 4.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.208 praní : 1,95*2 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.219 učebna : 0,7*1,5 |  | 1.05 | [23 empty] | VV | 0
30 | 781475114R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 62.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.31 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.0746 | 66.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.109 WC dívky : (3,9+2,3+1,6)*2 |  | 15.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.111 WC zaměstnanci : (1,9+1,85)*2 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.112 WC chlapci : (2,05+3,8+0,9+1,7)*2 |  | 16.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.207 WC dívky : (1,7+0,75)*2 |  | 4.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.209 WC zaměstnanci : 2*2*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 WC chlapci : (2+1+1,7)*2 |  | 9.4 | [23 empty] | VV | 0
31 | Spec.781.1 | Obkládačka Color 150 x 150 mm barva lesk | m2 | 25.1405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 22,855*1,1 |  | 25.1405 | [23 empty] | VV | 0
32 | Spec.781.2 | Obkládačka Color 200 x 250 mm melír lesk | m2 | 68.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0136 | 0.93 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 62,3*1,1 |  | 68.53 | [23 empty] | VV | 0
33 | 781491001R00 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 64.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.12 | 7.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,15+4,5+0,9+1,3+0,8+3,9+2,3+1,6+1,9+1,85+2,05+3,8 |  | 26.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9+1,7+1,2+0,95+1,7+0,75+1,95+2*2+2+1+1,7+0,7 |  | 18.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10*2 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
34 | 781111116R00 | Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.11 | 3.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | Spec.781.3 | Lišta PVC k obkladům (ukončovací, rohová atd.) | m | 71.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 8.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 64,6*1,1 |  | 71.06 | [23 empty] | VV | 0
36 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 1.6541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.265 | 2.09 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
37 | 998781194R00 | Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 1.6541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.245 | 0.41 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
38 | 998781199R00 | Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m | t | 8.2705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.55 | [6 empty] | DIL
39 | 783125230R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, jednonásobné + 2x email | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.231 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | Rozvaděč RE/RH : 0,6*2*2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.06 |  | 0 |  |  |  |  | 911.52 | [6 empty] | DIL
40 | 784402802R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m | m2 | 297.378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.0725 | 21.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10% : 2973,78/100*10 |  | 297.378 | [23 empty] | VV | 0
41 | 784402803R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 5 m do 8 m | m2 | 12.2845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.08 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka použita pro schodiště do 8 m. | [25 empty] | POP
|  | 10% : 122,845/100*10 |  | 12.2845 | [23 empty] | VV | 0
42 | 784402804R00 | Odstranění maleb oškrabáním, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m | m2 | 8.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.06971 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10% : 82,9/100*10 |  | 8.29 | [23 empty] | VV | 0
43 | 784402805R00 | Odstranění maleb oškrabáním, na schodišti o výšce podlaží přes 3,8 m do 5m | m2 | 6.221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.07528 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10% : 62,21/100*10 |  | 6.221 | [23 empty] | VV | 0
44 | 784401802R00 | Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech přes 3,8 m do 5 m | m2 | 2973.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.022 | 65.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 3054,61500 |  | 3054.615 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 187,12000 |  | 187.12 | [23 empty] | VV | 5
|  | odpočet : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.001 schodiště 1.PP : -((1+4)*2*3,2+1*4) |  | -36 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.105 schodiště : -((3,3+2,3*2)*6,35+(4,7+4,6)*7,4+4,7*0,4+1,8*1,1) |  | -122.845 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.108 schodiště : -((1,2+5,5)*2*4,15+1,2*5,5) |  | -62.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.206 schodiště na půdu : -((1,2+5,5)*2*3,5) |  | -46.9 | [23 empty] | VV | 0
45 | 784401803R00 | Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech přes 5 m do 8 m | m2 | 122.845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.025 | 3.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.105 schodiště : (3,3+2,3*2)*6,35+(4,7+4,6)*7,4+4,7*0,4+1,8*1,1 |  | 122.845 | [23 empty] | VV | 0
46 | 784401804R00 | Odstranění maleb obroušením s oprášením, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m | m2 | 82.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.021 | 1.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.001 schodiště 1.PP : (1+4)*2*3,2+1*4 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.206 schodiště na půdu : (1,2+5,5)*2*3,5 |  | 46.9 | [23 empty] | VV | 0
47 | 784401805R00 | Odstranění maleb obroušením s oprášením, na schodišti o výšce podlaží přes 3,8 m do 5m | m2 | 62.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.024 | 1.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.108 schodiště : (1,2+5,5)*2*4,15+1,2*5,5 |  | 62.21 | [23 empty] | VV | 0
48 | 784403802R00 | Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m | m2 | 2973.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.04601 | 136.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 2973,78000 |  | 2973.78 | [23 empty] | VV | 5
49 | 784403803R00 | Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 5 m do 8 m | m2 | 122.845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.05158 | 6.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 122,84500 |  | 122.845 | [23 empty] | VV | 5
50 | 784403804R00 | Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m | m2 | 82.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.04322 | 3.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 82,90000 |  | 82.9 | [23 empty] | VV | 5
51 | 784403805R00 | Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, na schodišti o výšce podlaží přes 3,8 m do 5m | m2 | 62.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.0474 | 2.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 62,21000 |  | 62.21 | [23 empty] | VV | 5
52 | 784121201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vápená, jednonásobná | m2 | 3054.615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.31 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.03 | 91.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.001 chodba a schodiště 1.PP : (1+4+2,65+6,3)*2*3,2+2,65*6,3 |  | 105.975 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.004 kotelna 1.PP : 3,75*4*0,7+3,75*3,75 |  | 24.5625 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.101 jídelna : (2,2+4,3+0,3)*2*4,15-1,5*3-4,3*0,9+4,3*2,2+1,5*0,3 |  | 57.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.102 kuchyňka : (2,5+4,5)*2*4,15-1,5*3-(1,15+4,5+0,9)*1,5 |  | 43.775 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.103 učebna : (4,3+4,2)*2*4,15+4,3*1,7+4,15*2,5 |  | 88.235 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.104 sklad : (3,3+2,3*2+0,4*4)*2,1+1,2*2*0,4+4,25*3,15+4,25*1,05 |  | 38.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*4,15+3,3*2,3+3,3*4,7-6,55*1,4 |  | 20.155 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.105 schodiště : (3,3+2,3*2)*6,35+(4,7+4,6)*7,4+4,7*0,4+1,8*1,1 |  | 122.845 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(5,2+2,3*2+3,3+5,3)*1,4 |  | -25.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.106 úklid : (1,3+0,8)*2*4,15+1,3*0,8-(1,3+0,8)*2*1,8 |  | 10.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.107 chodba : (2,8+6,5)*2*4,15+0,4*2*2+1,3*6,5+1,5*1,3+1,3*0,4 |  | 89.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(2,8+6,9)*2*1,4 |  | -27.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.108 schodiště : (1,2+5,5)*2*4,15+1,2*5,5-(1,2+5,5)*2*1,4 |  | 43.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.109 WC dívky : (3,9+2,3+0,55)*2*4,15+1,25*1,6+2,65*2,3-(3,9+2,3+0,55)*2*2 |  | 37.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.110 sklad : (1,95+0,9)*2*4,15+1,95*0,9 |  | 25.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.111 WC zaměstnanci : (0,95+2+0,9+1,85)*2*4,15+0,95*2+0,9*1,85 |  | 50.875 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,95+2+0,9+1,85)*2*2 |  | -22.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.112 WC chlapci : (3,9+3,8)*2*4,15+1,9*2,1+3,9*1,7-(3,9+3,8)*2*2 |  | 43.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.113 učebna : ((2,25+2,1)+2,1+5)*4,15+(6,4+5,5)*2*4,15 |  | 146.2875 | [23 empty] | VV | 0
|  | -4*2,55*2+0,6*2,55*2+0,6*4 |  | -14.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,25*5+1,5*1,5+2,1*1,5+6,4*5,5-2,2*2,5-2*2,2 |  | 41.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.114 šatna : (2,1+2,4)*2*4,15+2,1*2,4 |  | 42.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.115 sklad : (1,9+2,1)*2*4,15+1,9*2,1 |  | 37.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.116 chodba : (2,5+1,9)*2*4,15+2,9*1,9+1,5*0,5 |  | 42.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | (9,85+4,2)*2*4,15-(1,8+1,5)*3,15+0,1*4*3,15+4,2*1*4+4,2*0,5*2 |  | 128.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 9,85*4,2+1,3*0,4+(1,5+1,65)*0,45+1,5*0,25 |  | 43.6825 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(2,5+1,9+0,5+9,85+4,2+0,1*4)*2*1,4 |  | -54.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.117 učebna : (4,7+5,5)*2*4,15+4,7*5,5 |  | 110.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 učebna : (4,9+6,5)*4,15+4,9*6,5 |  | 79.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.119 kabinet : (2,5+5)*2*4,15+2,5*5 |  | 74.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.120 chodba+15% : ((2+5)*2*4,15+2*5)*1,15 |  | 78.315 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.121 kabinet : (2,5+5)*2*4,15+2,5*5 |  | 74.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 učebna : (1,55+1,2+4,9+6,5)*2*4,15+1,55*1,2+4,9*6,5+1,15*0,5 |  | 151.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.201 učebna : (4,4+6,55)*2*4+4,4*6,55 |  | 116.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.202 chodba : (2,45+4,7)*2*4+2,45*4,7-(2,45+4,7)*2*1,4 |  | 48.695 | [23 empty] | VV | 0
|  | spojovací krček : 2,2*4 |  | 8.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.204 úklid : (1,2+0,95)*2*4+1,2*0,95-(1,2+0,95)*2*1,8 |  | 10.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.205 chodba : (2,8+6,55)*2*4+1,3*6,55+1,5*1-(2,8+6,55)*2*1,4 |  | 58.635 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.206 schodiště na půdu : (1,2+5,5)*2*3,5 |  | 46.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.207 WC dívky : ((1,95+1,7)+(2+0,75)+(0,95+1,4)*2)*2*4 |  | 88.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,95*1,7+2*0,75+0,95*1,4*2 |  | 7.475 | [23 empty] | VV | 0
|  | -((1,95+1,7)+(2+0,75)+(0,95+1,4)*2)*2*2 |  | -44.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.208 praní : (1,95+0,85)*2*4+1,95*0,85-(1,95+0,85)*2*2 |  | 12.8575 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.209 WC zaměstnanci : (0,95+2*2+0,9)*2*4+0,95*2+0,9*2-(0,95+2*2+0,9)*2*2 |  | 27.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.210 WC chlapci : ((0,95+1,5)*2+2,05+1,7+2+2,2)*2*4 |  | 102.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,5*2+2,05*1,7+2*2,2 |  | 10.735 | [23 empty] | VV | 0
|  | -((0,95+1,5)*2+2,05+1,7+2+2,2)*2*2 |  | -51.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.211 učebna : ((2,3+2,1)+2,1+5)*4+(5,25+5,5)*2*4 |  | 132 | [23 empty] | VV | 0
|  | -4*2,55*2+0,45*2,55*2 |  | -18.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,3*5+1,5*1,5+2,1*1,5+5,25*5,5+0,45*4 |  | 47.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.212 sklad : (1,2+1,4)*2*4+1,2*1,4 |  | 22.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.213 chodba : (7,9+4,2+1,2+4+1,4+3,25)*2*4+7,9*4,2+1,2*4+1,4*3,25 |  | 218.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(7,9+4,2+1,2+4+1,4+3,25)*2*1,4 |  | -61.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.214 učebna : (6,5+5,5)*2*4+6,5*5,5 |  | 131.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.215 učebna : (4,95+6,55)*2*4+4,95*6,55 |  | 124.4225 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.216 učebna : (4,9+5,1)*2*4+4,9*5,1 |  | 104.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.217 rehabilitace : (2,9+5,1)*2*4+1,4*3,35+2,9*1,75 |  | 73.765 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.219 učebna : (4,95+6,55)*2*4+4,95*6,55 |  | 124.4225 | [23 empty] | VV | 0
53 | 784122112R00 | Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné | m2 | 3054.615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.86 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.1 | 305.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 3054,61500 |  | 3054.615 | [23 empty] | VV | 5
54 | 784127101R00 | Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné | m2 | 301.6605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.45 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.32 | 96.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10% : 3016,605/100*10 |  | 301.6605 | [23 empty] | VV | 0
55 | 784121101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | m2 | 187.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.03 | 5.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č.104 sklad : 6,55*1,4 |  | 9.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.105 schodiště : (5,2+2,3*2+3,3+5,3)*1,4 |  | 25.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.107 chodba : (2,8+6,9)*2*1,4+(0,8*2+0,9)*0,2 |  | 27.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,7+0,8*4+1*4)*1,4 |  | -11.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.108 schodiště : (1,2+5,5)*2*1,4-0,8*2*1,4 |  | 16.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.116 chodba : ((2,5+1,9+0,35+0,5)*2-(1*2+1,5))*1,4 |  | 9.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | ((9,85+4,2+0,1*4+0,45*3+0,25)*2-(1,5+1*7+1,8+1,4))*1,4 |  | 28.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.202 chodba : ((2,45+4,7+0,35+0,45)*2-(1,9+1+1,75))*1,4 |  | 15.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.205 chodba : ((2,8+6,55+0,2*2+0,1)*2-(0,8*4+1*4+1,3))*1,4 |  | 15.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.213 chodba : ((7,9+4,2+0,35*2+0,25+0,5+0,4)*2+0,25-(1,75+1,5+1*3+1,2*2))*1,4 |  | 27.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | ((1,2+4+0,35)*2-(1*2))*1,4 |  | 12.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | ((1,4+3,25+0,25)*2-(1,2+1*2))*1,4 |  | 9.24 | [23 empty] | VV | 0
56 | 784127102R00 | Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, dvojnásobné | m2 | 187.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.37 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.59669 | 111.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 187,12000 |  | 187.12 | [23 empty] | VV | 5
57 | 784124122R00 | Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné | m2 | 187.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.19504 | 36.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 187,12000 |  | 187.12 | [23 empty] | VV | 5
58 | 784390010R00 | Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m | m2 | 297.378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.0095 | 2.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 297,37800 |  | 297.378 | [23 empty] | VV | 5
59 | 784390020R00 | Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru | m2 | 26.7955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.01112 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 12,28450 |  | 12.2845 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 6,22100 |  | 6.221 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 8,29000 |  | 8.29 | [23 empty] | VV | 5
60 | 784011211RT3 | Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.02 | 16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 - 100 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
61 | M21 - 100 - 01 | Úprava/doplnění stávajícího rozvaděče RH, viz popis v TZ | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
62 | M21 - 100 - 02 | Rozvaděč RS1, viz schema zapojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | M21 - 100 - 03 | Rozvaděč RS2, viz schema zapojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 | M21 - 100 - 04 | Hlavní ochranná přípojnice MET | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M21 - 200 | Osvětlovací tělesa, vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, rec |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
65 | M21 - 200 - 01 | A1 - LED svítidlo závěsné D/I, 38/38W, Ra80, IP20 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | M21 - 200 - 02 | A2 - LED svítidlo závěsné D/I, 76/76W, Ra80, IP20 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 | M21 - 200 - 03 | A3 - LED svítidlo závěsné D/I, 114/114W, Ra80, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
68 | M21 - 200 - 04 | B1 - LED svítidlo přisazené, 30W, Ra80, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
69 | M21 - 200 - 05 | B2 - LED svítidlo přisazené, 45W, Ra80, IP20 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
70 | M21 - 200 - 06 | C - LED svítidlo přisazené, 20W, Ra80, IP40 | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
71 | M21 - 200 - 07 | D - LED svítidlo přisazené, 31W, Ra80, IP66 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 | M21 - 200 - 08 | F - LED svítidlo závěsné, 50W, Ra80, IP20 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
73 | M21 - 200 - 09 | GN - LED svítidlo nástěnné D/I, 38/38W, Ra80, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
74 | M21 - 200 - 10 | H - LED svítidlo přisazené, 33/54W, Ra80, IP65 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
75 | M21 - 200 - 11 | I - LED svítidlo nástěnné, 27W, Ra80, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
76 | M21 - 200 - 12 | IN - LED svítidlo nástěnné, 27W, Ra80, IP44, vč. nouzového modulu 1 hod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
77 | M21 - 200 - 13 | NO1 - LED svítidlo nouzové přisazené, 6,4W, IP65, vč. nouzového modulu 1 hod | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
78 | M21 - 200 - 14 | NO2 - LED svítidlo nouzové přisazené, 6,4W, IP65, vč. nouzového modulu 1 hod | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
79 | M21 - 200 - 15 | NP1 - LED svítidlo nouzové přisazené/nástěnné, 5,8W, IP65, piktogram, vč. nouzového modulu 1 hod | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M21 - 300 | Koncové elementy, vč. příp. kotvícího materiálu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
80 | M21 - 300 - 01 | Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
81 | M21 - 300 - 02 | Spínač řaz. 5, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
82 | M21 - 300 - 03 | Spínač řaz. 6, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
83 | M21 - 300 - 04 | Spínač řaz. 7, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
84 | M21 - 300 - 05 | Spínač řaz. 1, IP44, 250V/10A. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
85 | M21 - 300 - 06 | Spínač třípólový, zapuštěný, IP20, 400V/16A. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
86 | M21 - 300 - 07 | Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná, IP20, 250V/16A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních, krabic. | ks | 161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
87 | M21 - 300 - 08 | Zásuvka 2P+PE, IP44, 250V/16A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
88 | M21 - 300 - 09 | Tlačítko CENTRAL/TOTAL STOP s aretací, přisazené, červené, pod sklem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M21 - 400 | Kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
89 | M21 - 400 - 01 | Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
90 | M21 - 400 - 02 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 1050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
91 | M21 - 400 - 03 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 1390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
92 | M21 - 400 - 04 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
93 | M21 - 400 - 05 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x6 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
94 | M21 - 400 - 06 | Kabel s Cu jádrem CXKH-V-O P60-R 3x1,5, vč. požární trasy dle ZP 27/2008 | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M21 - 500 | Kabelové trasy, montážní materiál - ESI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
95 | M21 - 500 - 01 | Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu. | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
96 | M21 - 500 - 02 | Instalační krabice rozbočné, IP44, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu. | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
97 | M21 - 500 - 03 | Trubka pevná, PVC, D=20 mm, vč. Spojek, příchytek, kotvícího materiálu. Střední mechanické namáhání. | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
98 | M21 - 500 - 04 | Trubka ohebná, PVC, D=16-32 mm, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu. Střední, mechanické namáhání. | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
99 | M21 - 500 - 05 | Svorky ochranného pospojování + CU pásek. | sada | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M21 - 600 | Strukturovaná kabeláž, vč. montážního a kotvícího materiálu, příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
100 | M21 - 600 - 01 | Kompletní zásuvka 1x RJ45/u, CAT6, vč. krytky, popisového pole (štítku), rámečku (společné rámečky, se silnoproudem), instalační krabice | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
101 | M21 - 600 - 02 | Kompletní zásuvka 2x RJ45/u, CAT6, vč. krytky, popisového pole (štítku), rámečku (společné rámečky, se silnoproudem), instalační krabice | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
102 | M21 - 600 - 03 | Access point - přístupový bod WIFI, vestavěná anténa, nástěnný, přenosová rychlost až 1317Mbps | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
103 | M21 - 600 - 04 | Konektor RJ45 CAT6 | ks | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
104 | M21 - 600 - 05 | Patchpanel 24 portů CAT6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
105 | M21 - 600 - 06 | Kabel U/UTP 6 | m | 2060 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
106 | M21 - 600 - 07 | Instalační ohebná trubka, PVC, d=16mm, vč. kotvícího materiálu. Střední mechanické namáhání. | m | 980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
107 | M21 - 600 - 08 | Plastový žlab (kabelová lišta) 80x40, vč. příslušenství, kotvícího materiálu | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
108 | M21 - 600 - 09 | Popis modulu RJ45 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
109 | M21 - 600 - 10 | Popis segmentu UTP | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
110 | M21 - 600 - 11 | Měření segmentu UTP cat. 6 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
111 | M21 - 600 - 12 | Ceková kontrola sítě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
112 | M21 - 600 - 13 | Měřící protokoly - komplet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
113 | M21 - 600 - 14 | Montáž kabelových tras a uložení kabelů, pomocné montážní práce (včetně demontáže a zpětné montáže, podhledu v nové přístavbě) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M21 - 700 | Signalizační systém, vč. montážního a kotvícího materiálu, příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
114 | M21 - 700 - 01 | 20-zónová řídící jednotka s tlačítkem pro ukončení akustické signalizace poplachu a reset poplachu,, vč. napájecího zdroje; povrchová montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
115 | M21 - 700 - 02 | Akustický/optický indikační prvek pro montáž nad dveře | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
116 | M21 - 700 - 03 | Jednotka pro aktivaci nouzového a reset std./nouz. volání (tlačítkem) | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
117 | M21 - 700 - 04 | Jednotka pro aktivaci nouzového a reset std./nouz.volání (tahové tlačítko) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
118 | M21 - 700 - 05 | Kabel s Cu jádrem J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
119 | M21 - 700 - 06 | Instalační ohebná trubka, PVC, d=20mm, vč. příchytek, kotvícího materiálu. Střední mechanické, namáhání. | m | 530 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
120 | M21 - 700 - 07 | Instalační lišta PVC 60x40mm, vč. víka, příslušenství, kotvení | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
121 | M21 - 700 - 08 | Svazkový kabelový držák, plastový 80x40mm, vč. kotvení | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
122 | M21 - 700 - 09 | Kabelový žlab drátěný 50/50, vč. spojek, upevňovacích prvků - podpůrný/závěsný materiál, kotvící, materiál | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | M21 - 800 | PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém, vč. montážního a kotvícího materiálu, příslušenstv |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
123 | M21 - 800 - 01 | Zálohovaný posilovač sběrnice PZTS v rozvodnici PZTS (357x297x105mm), vč. bezúdržbového akumulátoru, 12V/7Ah. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
124 | M21 - 800 - 02 | Sběrnicová siréna vnitřní, piezo elektrická, 90dB/m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
125 | M21 - 800 - 03 | Sběrnicový PIR detektor pohybu, úhel detekce/délka záběru - 110°/12 m (se základní čočkou) | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
126 | M21 - 800 - 04 | Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teplot, detekce kouře - optický rozptyl světla, citlivost, detektoru kouře m=0,11 - 0,13 dB/m | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
127 | M21 - 800 - 05 | Kabel F/UTP 6 | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
128 | M21 - 800 - 06 | Instalační ohebná trubka, PVC, d=16mm, vč. příchytek, kotvícího materiálu. Střední mechanické, namáhání. | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M21 - 900 | Kabelové trasy, montážní materiál - ESL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
129 | M21 - 900 - 01 | Instalační krabice rozbočné 97/5, včetně víček, vč. příp. kotvícího materiálu. | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
130 | M21 - 900 - 02 | Instalační krabice protahovací 125, včetně víček, vč. příp. kotvícího materiálu. | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
131 | M21 - 900 - 03 | Trubka ohebná, D=40 mm, vč. příchytek, kotvícího materiálu. | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M21 - 1000 | Demontáže, následné montáže, úpravy stávající elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
132 | M21 -1000 - 02 | Demontáž a následná montáž stávající kamery | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
133 | M21 -1000 - 01 | Demontáž stávající elektroinstalace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
134 | M21 -1000 - 03 | Instalace stávajících, zachovávaných el. rozvodů vedených po povrchu pod omítku, vč. ochranné PVC, trubky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M21 - 1100 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.07 |  | 0 |  |  |  |  | 768 | [6 empty] | DIL
135 | M21 -1100 - 01 | Naprogramování a oživení slaboproudých systémů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
136 | M21 -1100 - 02 | Protipožární ucpávky (tmel), vč. označení štítky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
137 | 904.R00.1100-03 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 1 | 64 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Položka použita pro vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Závěrečná měření, nastavení a uvedení do provozu, protokoly, popisy prvků a tras. | [25 empty] | POP |  | Položka použita pro vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Závěrečná měření, nastavení a uvedení do provozu, protokoly, popisy prvků a tras.
138 | 220261662R00 | Zhotovení drážky ve zdi cihlovém | m | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.3 | 660 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
139 | 220261664R00 | Hrubá výplň drážky | m | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01685 | 37.07 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.01 | 22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
140 | 220261665R00 | Začištění drážky, konečná úprava | m | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.01 | 22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
141 | M21-spec.1100.1 | Drobný montážní materiál (stahovací pásky, příchytky, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, …) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23.59 | [6 empty] | DIL
142 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 3.5012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 2.01 | 7.04 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
143 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 0.77804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.65 | 0.51 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
144 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 7.7804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.942 | 7.33 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
145 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 46.6823 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.105 | 4.9 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
146 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 7.7804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.49 | 3.81 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
147 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 77.8039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
148 | 979990101R00 | Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 6.1804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
149 | 979990146R00 | Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů | t | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka použita pro uložení kabelů, elekromateriály atd. | [25 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
150 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
151 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
152 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
153 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
154 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [25 empty] | POP
155 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
156 | 005211080R1 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Zajištění pronájmu buňky TOI-TOI, dovoz, pronájem a odvoz. | [25 empty] | POP
157 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
|  | Revize, technologické a komplexní zkoušky všech systémů elektroinstalace a ostatní potřebná stanoviska, revize a zkoušky.) | [25 empty] | POP |  | Revize, technologické a komplexní zkoušky všech systémů elektroinstalace a ostatní potřebná stanoviska, revize a zkoušky.)
158 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu