## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {7033040a-4667-4c39-b67a-9ec8475f37a4}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 24-07-21-1 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Světelně technický výpočet vybraných místností - 1. ETAPA | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola | [8 empty] | Datum: |  | 21. 7. 2024 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 09631038 | [15 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Karel Tomek | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 24-07-21-1
| Stavba: | [6 empty] | Světelně technický výpočet vybraných místností - 1. ETAPA
| Místo: | [6 empty] | Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola | [6 empty] | Datum: |  | 21. 7. 2024
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Karel Tomek
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {7033040a-4667-4c39-b67a-9ec8475f37a4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 24-07-21-1 |  |  |  | Světelně technický výpočet vybraných místností - 1. ETAPA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {7033040a-4667-4c39-b67a-9ec8475f37a4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 24-07-21-1 - Světelně tec...
Příloha č. 1 Výzvy / Příloha č. 1 Smlouvy - Soupis dodávek a prací
|  | dodavatel vyplní žlutě podbavené buňky | [6 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7033040a-4667-4c39-b67a-9ec8475f37a4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Světelně technický výpočet vybraných místností - 1. ETAPA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola |  |  | Datum: | 21. 7. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 09631038
|  | Ing. Karel Tomek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Světelně technický výpočet vybraných místností - 1. ETAPA
Místo: |  |  | Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola |  |  | Datum: | 21. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Karel Tomek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 2.2.2 - informatika, výpoč. technika 1 | [5 empty] | 0
| 2.2.3 - informatika, výpoč. technika 2 | [5 empty] | 0
| 2.1.1b - účetnictví | [5 empty] | 0
| 2.1.2b - odborná učebna 01 | [5 empty] | 0
| 3.2.2 - laboratoř jazyků 1 | [5 empty] | 0
| 3.1.4b - laboratoř jazyků 2 | [5 empty] | 0
| 3.1.1b - odborná učebna 02 | [5 empty] | 0
| 3.1.2b - odborná učebna 03 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Světelně technický výpočet vybraných místností - 1. ETAPA
Místo: |  |  | Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola |  |  | Datum: | 21. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  | NABÍZENÉ PLNĚNÍ (název výrobce, typ, označení, model nabízeného výrobku) |  |  |  | 0 |  | 0.032 |  | 0.16256 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 2.2.2 | informatika, výpoč. technika 1 |  |  |  | 0 |  | V tomto sloupci dodavatel uvede konkrétní údaje a parametry jím nabízeného plnění, ze kterých bude zřejmé splnění každé jednotlivé technické podmínky zadavatele na předmět plnění uvedené ve sloupici F. Příp. k těmto položkám dodavatel předloží podrobný katalogový či produktový list. |  |  |  | 0 |  | 0.008 |  | 0.02032 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 741371823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0182 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -756112528
56 | K | 741372077 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -579537563
207 | M | SV-A (DALI) | Svítidlo "A" stropní, LED, 1x 35 W, 4200 lm, Ra 80, 4000K, 1200 x 300 mm, DALI, přisazené - bližší popis viz TZ | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1754500927
193 | M | SV-X | Svítidlo "X" asymetrické pro osvětlení zabule LED, 1x 38 W, 4800 lm, 4000K, 1200 mm, nestmívatelné - bližší popis viz TZ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 411676280
223 | K | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) - DALI (Osram MCU) | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689663846
224 | M | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1131987341
58 | K | 741121861 | Demontáž - spínače u vchodu a tabule atd. (dle výkresu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00212 | 0.00212 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 509585056
61 | K | 741310101-R1 | Montáž + dodávka, spínač zapuštěný ř. 1, 5, 6, vč. rámečku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1908539871
211 | K | 741310101-R2 | Montáž + dodávka, otočný ovladač DALI (např. Osram MCU DALI), viz přílohu projektu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -422618582
62 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba - zednické výpomoci, drážky, zapravení | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -936658215
63 | K | 065002000 | Ostatní: mimostaveništní doprava materiálů, revize, přepojování stávající instalace atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 414666061
| D | 2.2.3 | informatika, výpoč. technika 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.008 |  | 0.02032 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 741371823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0182 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -786358669
65 | K | 741372077 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 193245980
208 | M | SV-A (DALI) | Svítidlo "A" stropní, LED, 1x 35 W, 4200 lm, Ra 80, 4000K, 1200 x 300 mm, DALI, přisazené - bližší popis viz TZ | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1680569091
194 | M | SV-X | Svítidlo "X" asymetrické pro osvětlení zabule LED, 1x 38 W, 4800 lm, 4000K, 1200 mm, nestmívatelné - bližší popis viz TZ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2024844985
219 | K | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) - DALI (Osram MCU) | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1723477487
220 | M | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206745312
67 | K | 741121861 | Demontáž - spínače u vchodu a tabule atd. (dle výkresu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00212 | 0.00212 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280910440
70 | K | 741310101-R1 | Montáž + dodávka, spínač zapuštěný ř. 1, 5, 6, vč. rámečku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -817306392
212 | K | 741310101-R2 | Montáž + dodávka, otočný ovladač DALI (např. Osram MCU DALI), viz přílohu projektu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556214834
71 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba - zednické výpomoci, drážky, zapravení | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1994615949
72 | K | 065002000 | Ostatní: mimostaveništní doprava materiálů, revize, přepojování stávající instalace atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1405868665
| D | 2.1.1b | účetnictví |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.02032 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 741371823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0182 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1812360121
74 | K | 741372077 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9819091
75 | M | SV-A | Svítidlo "A" stropní, LED, 1x 35 W, 4200 lm, Ra 80, 4000K, 1200 x 300 mm, přisazené - bližší popis viz TZ | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1849561788
195 | M | SV-X | Svítidlo "X" asymetrické pro osvětlení zabule LED, 1x 38 W, 4800 lm, 4000K, 1200 mm, nestmívatelné - bližší popis viz TZ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1333466551
76 | K | 741121861 | Demontáž - spínače u vchodu a tabule atd. (dle výkresu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00212 | 0.00212 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552495636
79 | K | 741310101-R1 | Montáž + dodávka, spínač zapuštěný ř. 1, 5, 6, vč. rámečku | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216129714
81 | K | 065002000 | Ostatní: mimostaveništní doprava materiálů, revize, přepojování stávající instalace atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 865094044
| D | 2.1.2b | odborná učebna 01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.02032 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 741371823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0182 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -295873295
83 | K | 741372077 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1448445860
84 | M | SV-A | Svítidlo "A" stropní, LED, 1x 35 W, 4200 lm, Ra 80, 4000K, 1200 x 300 mm, přisazené - bližší popis viz TZ | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1633427797
196 | M | SV-X | Svítidlo "X" asymetrické pro osvětlení zabule LED, 1x 38 W, 4800 lm, 4000K, 1200 mm, nestmívatelné - bližší popis viz TZ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1075824875
85 | K | 741121861 | Demontáž - spínače u vchodu a tabule atd. (dle výkresu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00212 | 0.00212 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620345729
88 | K | 741310101-R1 | Montáž + dodávka, spínač zapuštěný ř. 1, 5, 6, vč. rámečku | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2139840261
90 | K | 065002000 | Ostatní: mimostaveništní doprava materiálů, revize, přepojování stávající instalace atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1814839136
| D | 3.2.2 | laboratoř jazyků 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.008 |  | 0.02032 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 741371823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0182 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1237321885
155 | K | 741372077 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1129306429
205 | M | SV-A (DALI) | Svítidlo "A" stropní, LED, 1x 35 W, 4200 lm, Ra 80, 4000K, 1200 x 300 mm, DALI, přisazené - bližší popis viz TZ | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451173523
201 | M | SV-X | Svítidlo "X" asymetrické pro osvětlení zabule LED, 1x 38 W, 4800 lm, 4000K, 1200 mm, nestmívatelné - bližší popis viz TZ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276765205
221 | K | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) - DALI (Osram MCU) | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559247737
222 | M | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -42307937
157 | K | 741121861 | Demontáž - spínače u vchodu a tabule atd. (dle výkresu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00212 | 0.00212 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -466663152
160 | K | 741310101-R1 | Montáž + dodávka, spínač zapuštěný ř. 1, 5, 6, vč. rámečku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270366674
214 | K | 741310101-R2 | Montáž + dodávka, otočný ovladač DALI (např. Osram MCU DALI), viz přílohu projektu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1053941054
161 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba - zednické výpomoci, drážky, zapravení | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1431691138
162 | K | 065002000 | Ostatní: mimostaveništní doprava materiálů, revize, přepojování stávající instalace atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -268156623
| D | 3.1.4b | laboratoř jazyků 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.008 |  | 0.02032 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 741371823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0182 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838338594
164 | K | 741372077 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832572307
165 | M | SV-A (DALI) | Svítidlo "A" stropní, LED, 1x 35 W, 4200 lm, Ra 80, 4000K, 1200 x 300 mm, DALI, přisazené - bližší popis viz TZ | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1579369091
202 | M | SV-X | Svítidlo "X" asymetrické pro osvětlení zabule LED, 1x 38 W, 4800 lm, 4000K, 1200 mm, nestmívatelné - bližší popis viz TZ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36798146
225 | K | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) - DALI (Osram MCU) | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12567386
226 | M | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1717573092
166 | K | 741121861 | Demontáž - spínače u vchodu a tabule atd. (dle výkresu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00212 | 0.00212 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 828595795
169 | K | 741310101-R1 | Montáž + dodávka, spínač zapuštěný ř. 1, 5, 6, vč. rámečku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1964098011
215 | K | 741310101-R2 | Montáž + dodávka, otočný ovladač DALI (např. Osram MCU DALI), viz přílohu projektu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1542439075
170 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba - zednické výpomoci, drážky, zapravení | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 373267252
171 | K | 065002000 | Ostatní: mimostaveništní doprava materiálů, revize, přepojování stávající instalace atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1022568117
| D | 3.1.1b | odborná učebna 02 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.02032 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
172 | K | 741371823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0182 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 855844798
173 | K | 741372077 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 539712121
174 | M | SV-A | Svítidlo "A" stropní, LED, 1x 35 W, 4200 lm, Ra 80, 4000K, 1200 x 300 mm, přisazené - bližší popis viz TZ | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694818831
203 | M | SV-X | Svítidlo "X" asymetrické pro osvětlení zabule LED, 1x 38 W, 4800 lm, 4000K, 1200 mm, nestmívatelné - bližší popis viz TZ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -951394096
175 | K | 741121861 | Demontáž - spínače u vchodu a tabule atd. (dle výkresu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00212 | 0.00212 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1083518355
178 | K | 741310101-R1 | Montáž + dodávka, spínač zapuštěný ř. 1, 5, 6, vč. rámečku | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1837372972
180 | K | 065002000 | Ostatní: mimostaveništní doprava materiálů, revize, přepojování stávající instalace atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1831437002
| D | 3.1.2b | odborná učebna 03 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.02032 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
181 | K | 741371823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0182 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1852721824
182 | K | 741372077 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -139367136
183 | M | SV-A | Svítidlo "A" stropní, LED, 1x 35 W, 4200 lm, Ra 80, 4000K, 1200 x 300 mm, přisazené - bližší popis viz TZ | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1704096158
204 | M | SV-X | Svítidlo "X" asymetrické pro osvětlení zabule LED, 1x 38 W, 4800 lm, 4000K, 1200 mm, nestmívatelné - bližší popis viz TZ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356859245
184 | K | 741121861 | Demontáž - spínače u vchodu a tabule atd. (dle výkresu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00212 | 0.00212 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1204379662
187 | K | 741310101-R1 | Montáž + dodávka, spínač zapuštěný ř. 1, 5, 6, vč. rámečku | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2080793005
189 | K | 065002000 | Ostatní: mimostaveništní doprava materiálů, revize, přepojování stávající instalace atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 492236905