PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

A. Průvodní zpráva

| Název akce: | Novostavba garáží (3ks) a přístřešku na posypový materiál v areálu KSÚSV v Horní Cerekvi |
| --- | --- |
| Stavebník: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| Datum: | 06/2015 |
| Stupeň: | DÚR+DSP+DPS |
| Zakázka číslo: | 15-065 |
| Vypracoval: | Ing. Jaroslav Rybář, David Valenta |

IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586

web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz

Obsah

A.1     Identifikační údaje	3

A.1.1     Údaje o stavbě	3

A.1.2     Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3     Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2     Seznam vstupních podkladů	4

A.3     Údaje o území	4

a)    Rozsah řešeného území	4

b)    Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)	4

c)    Údaje o odtokových poměrech	4

d)    Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas	5

e)    Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací	5

f)    Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	5

g)    Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	5

h)    Seznam výjimek a úlevových řešení	5

i)    Seznam souvisejících a podmiňujících investic	5

j)    Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)	5

A.4     Údaje o stavbě	5

a)    Nová stavba nebo změna dokončené stavby	5

b)    Účel užívání stavby	5

c)    Trvalá nebo dočasná stavba	5

d)    Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)	6

e)    Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	6

f)    Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	6

g)    Seznam výjimek a úlevových řešení	6

h)    Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)	6

i)    Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)	6

4.1.1.i.1)    Potřeba a spotřeba médií a hmot	6

4.1.1.i.2)    Hospodaření s dešťovou vodou	6

4.1.1.i.3)    Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí	7

4.1.1.i.4)    Třída energetické náročnosti budov	7

4.1.1.i.5)    Nároky na elektrickou energii	7

j)    Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)	7

k)    Orientační náklady stavby	7

A.5     Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	7

- Identifikační údaje

  - Údaje o stavbě

- Název stavby:	Novostavba garáží (3ks) a přístřešku na posypový materiál v areálu

- KSÚSV v Horní Cerekvi

- Místo stavby:	Česká republika, kraj Vysočina, okres Pelhřimov

- město Horní Cerekev, východně od rybníka Chobot (areál KSÚSV)

k. ú. Horní Cerekev (642681)

| Parcelní číslo | Druh pozemku | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| st.p.č.492 | zastavěná plocha a nádvoří | SO-02, IO-01 |
| p.p.č.1542/32 | ostatní plocha | SO-01, IO-01, IO-02, IO-03 |
| p.p.č.1542/24 | ostatní plocha | SO-02, IO-01 |

- Předmět dokumentace:

- provozní objekty údržby silnic (garáž + přístřešek na posypový materiál)

  - Údaje o stavebníkovi

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Název:				Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková 						organizace; (Ředitelství KSÚSV)

Adresa:			Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČO:				00090450

Telefon:			+420 725 702 593

Kontaktní osoba:		Mgr. Dušan Baranovič

e-mail:				baranovic.d@ksusv.cz

ID datové schránky:		3qdnp8g

Vlastnické právo:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

  - Údaje o zpracovateli dokumentace

Název:				PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Adresa:			Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

IČ:				280 94 026

Telefon:			565 323 117, 724 817 470

e-mail:				info@projektcentrum.cz

Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Rybář

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

číslo autorizace:		ČKAIT 0100463

- Seznam vstupních podkladů

- vizuální prohlídka pozemku investora, staveniště a nejbližšího okolí se zpracovanou 	fotodokumentací, zpracovatel – projektant

- polohopisné a výškopisné zaměření staveniště zpracované projektantem

- zákresy tras stávajících veřejných rozvodů inženýrských sítí poskytnuté jejich správci

- projednání připojovacích podmínek navrhovaných přípojek na stávající veřejné rozvody 	inženýrských sítí, vyjádření a požadavky dotčených správců inženýrských sítí a dotčených 	orgánů státní správy

- konzultace s investorem, se zástupcem investora, resp. s provozovatelem; charakteristika 	provozu stanovená provozovatelem

- projednání návrhu se stavebním úřadem

- Údaje o území

#### Rozsah řešeného území

Cílem projektové dokumentace je vybudování novostavby garáží a přístřešku (skladu) na posypový materiál v areálu KSÚSV – cestmistrovství Horní Cerekev.

Stavební parcely (st.p.č.492) a pozemkové parcely (p.p.č.1542/32 a 1542/24) určené pro výstavbu navrhovaných objektů se nachází v areálu KSÚSV, který se nachází v jižní okrajové části města Horní Cerekev. Jedná se o pozemky v zastavěném území města Horní Cerekev, které je dle ÚPD určeno pro plochy dopravní infrastruktury – údržba silnic (DÚ).

V současnosti je část dotčeného území areálu téměř volná mimo část stavební parcely č.492, na které se nachází pozůstatky původního objektu skladu, které budou během výstavby zbourány.

Prostorové podmínky řešeného území jsou pro uvažovaný záměr vyhovující. Při realizaci záměru bude v maximální možné míře využito stávajícího systému dopravní a veřejných rozvodů technické infrastruktury v okolí, vně areálu.

Terén v místě stavby je téměř rovinný s mírným spádem v části areálu ve směru od východu k západu. Areál je od sousedních neřešených parcel oddělen oplocením. Navážky a jinak neúnosné zeminy se na staveništi nepředpokládají v rozsahu založení navrhovaných objektů - základové konstrukce budou proto založeny do únosné, rostlé vrstvy zeminy. Vzrostlá areálová náletová zeleň bude v rozsahu navrhovaných objektů plně odstraněna..

Staveniště se nachází mimo chráněná území a jejich ochranná pásma, chráněné objekty se v řešeném území nevyskytují. V místě stavby se nenacházejí žádná ochranná pásma kromě ochranných pásem stávajících a navrhovaných inženýrských sítí, která budou při realizaci respektována.

Pozemek  v řešené lokalitě nepodléhá ochráně zemědělského půdního fondu, neplní funkci lesa ani nespadá svou polohou do záplavového nebo poddolovaného území.

#### Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

V zájmovém území stavby se nenachází žádná chráněná území, památkové rezervace, nebo zóny, kromě ochranných pásem stávajících inženýrských sítí, které budou při realizaci stavby akceptovány. Řešené lokalita dotčená navrhovanou stavbou nespadá do záplavového území.

Před realizací stavby nutno vytyčit stávající areálové inženýrské sítě.

#### Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry v území zůstanou zachovány dle stávajícího řešení. Dešťové vody z nově navrhovaného objetu garáží budou dešťovými svody svedeny na terén a zasakovány v blízkých zelených plochách.

#### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Navrhované objekty jsou v souladu s územně plánovací dokumentací – plocha dopravní  infrastruktury – údržba silnice (DÚ).

#### Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Záměr pro realizaci navrhovaných objektů není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací. Vzhledem k charakteru pozemku je tento záměr možný, řešený pozemek je v územně plánovací dokumentaci veden jako prostor dopravní infrastruktury (DÚ) – údržba silnic.

#### Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Návrh objektu a jeho umístění na stavebním pozemku respektuje všechny požadavky vyhlášky 501/2006sb. o obecných požadavcích na využívání území.

#### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou součástí Dokladové části, která tvoří nedílnou součást této projektové dokumentace.

U jednotlivých dotčených orgánů byly dodrženy podmínky stanovené příslušným správním úřadem/orgánem, které jsou podrobně vypsány v dokladové části jednotlivých stanovisek.

#### Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavební opravy nevyžadují vyřizování výjimek ani úlevových řešení.

#### Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Navrhovaná stavba nevyvolává potřebu výstavby vyvolaných a souvisejících staveb – kromě úpravy stávajících přípojek, resp. zřízení nových přípojek na veřejné areálové rozvody inženýrských sítí.

#### Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

| Parcelní číslo | Druh pozemku | Plocha (m2) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| st.p.č.492 | zastavěná plocha a nádvoří | 256 m2 | SO-02, IO-01 |
| p.p.č.1542/32 | ostatní plocha | 3498 m2 | SO-01, IO-01, IO-02, IO-03 |
| p.p.č.1542/24 | ostatní plocha | 7667 m2 | SO-02, IO-01 |

- Údaje o stavbě

#### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu.

#### Účel užívání stavby

Provozní objekty Krajské správy a údržby silnic Vysočiny – novostavba garáže a přístřešku na posypový materiál.

#### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

#### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Vzhledem k charakteru a rozsahu PD není řešeno, nejedná se o kulturní památku. Jedná se o novostavbu objektu garáží a objektu pro skladování inertního materiálu.

#### Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Charakter provozu řešeného areálu neumožňuje zaměstnávat osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

#### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou součástí Dokladové části, která tvoří nedílnou součást této projektové dokumentace.

U jednotlivých dotčených orgánů byly dodrženy podmínky stanovené příslušným správním úřadem/orgánem, které jsou podrobně vypsány v dokladové části jednotlivých stanovisek.

#### Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavební úpravy nevyžadují vyřizování výjimek ani úlevových řešení.

#### Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

| D.1 Stavební objekty |  |
| --- | --- |
| SO-01 | Garáže |
|  | - zastavěná plocha řešené části: ~229,35 m2 |
|  | - obestavěný prostor řešené části: ~1513,22 m3 |
|  | - počet funkčních jednotek: - |
| SO-02 | Přístřešek na posypový materiál |
|  | - zastavěná plocha řešené části: ~444,60 m2 |
|  | - obestavěný prostor řešené části: ~3075,54 m3 |
|  | - počet funkčních jednotek: - |
| D.2 Inženýrské objekty |  |
| IO-01 | Terénní úpravy – podrobněji viz. souhrnná technická zpráva |
| IO-02 | Areálová kanalizace včetně odpadní jímky |
| IO-03 | Areálový rozvod NN |

#### Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

##### Potřeba a spotřeba médií a hmot

Objekt nebude vytápěn.

##### Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťové vody z nově navrhovaného objetu garáží budou dešťovými svody svedeny na terén a zasakovány v blízkých zelených plochách.

##### Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

Při provozu stavby vznikne směsný komunální odpad, jehož likvidace je řešena centrálním svozem odpadků smluvní organizací města.

Objekt nebude vytápěn.

##### Třída energetické náročnosti budov

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních prací není třída energetické náročnosti řešena.

##### Nároky na elektrickou energii

Bilance elektrické energie – objekt SO-01: Garáže

Pins (kW)		Ps (kW)

Osvětlení					1,3			0,8

Zásuvky					15,5			12,6

Celkem 					16,8			13,4

Navržená hodnota hlavního jističe pro podružný rozvaděč RA1 (garáže): 3x 25A

Objekt SO-02: Přístřešek na posypový materiál nebude napojen na rozvody NN.

#### Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaný časový průběh výstavby bude stanoven investorem na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Lhůta výstavby – 8 měsíců

Předpokládané zahájení stavby ~05/2016

Předpokládané dokončení stavby ~12/2016

#### Orientační náklady stavby

Realizační cena stavebních prací bude stanovena při výběrovém řízení zhotovitele stavby na základě soupisu prací. Soupis prací a rozpočet s uvedením předpokládané – rozpočtové ceny stavby tvoří samostatnou část této projektové dokumentace.

- Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

| F1. Stavební objekty |  |
| --- | --- |
| SO-01 | Garáže |
| SO-02 | Přístřešek na posypový materiál |
| F2. Inženýrské objekty |  |
| IO-01 | Terénní úpravy |
| IO-02 | Areálová kanalizace včetně odpadní jímky |
| IO-03 | Areálový rozvod NN |
| F3. Provozní soubory |  |
|  | Nejsou obsaženy |