Příloha č. 2 zadávací dokumentace

-

Technické podmínky pro část II. veřejné zakázky

„Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy“

Pracoviště snímání teplotního vyzařování

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato příloha č. 2 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění části č. II. veřejné zakázky. Uchazeč vyplní do sloupce “Skutečné parametry“ skutečné parametry jím nabízeného plnění tam, kde je uvedeno „Vyplní uchazeč“. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč společně s požadovanými technickými specifikacemi (technickými listy), fotografiemi, obrázky, vizualizacemi a nákresy apod. k návrhu smlouvy k části č. II. veřejné zakázky. Vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Základní popis: Požadované parametry přenosné termokamery, software a notebooku

Toto pracoviště umožní sledování dějů spojených s přenosem tepla - přenos tepla v pevném a kapalném prostředí, procesy ohřívání a chlazení, povrchová teplota těles, zahřívání při mechanickém tření, odhalování poruch technických zařízení na základě změny teploty součástek atd. Mimo fyzikálně technickou oblast lze sledovat teplotu organismů, teplotní projevy nemoci organismu apod. Základem pracoviště je termokamera, SW pro vyhodnocení pořízeného záznamu a vhodný notebook.

Veškeré deklarované parametry v nabídce k veřejné zakázce musí být uchazečem doložené, a to zejména technickou specifikací (technickým listem), přičemž je vhodné doplnit technický list o prospekty s vyobrazením nabízeného zařízení, nebo jeho fotografie, obrázky, vizualizace a nákresy.

Níže jsou uvedeny požadavky na jednu sestavu. V rámci dodávky je požadováno dodání 4 ks takových sestav.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulky dle skutečných parametrů vypsáním konkrétních hodnot tam, kde je uvedeno „Vyplní uchazeč“. Tam, kde není uvedeno „vyplní uchazeč“, nebude vyplňovat uchazeč ničeho.

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: | Skutečné parametry *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| přenosná termokamera + software |  |  |  |
| 1. | teplotní rozsah | min -20°C až 650°C | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 2. | teplotní citlivost | lepší nebo rovna 0,05 °C | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 3. | rozlišení | min. 240x180 bodů | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 4. | frekvence záznamu | min 60 Hz | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 5. | zorné pole / objektiv | 25° +/- 2°, možnost doplnění o další objektivy, elektronický zoom min. 4x | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 6. | měřící funkce | min. 2x měřící bod, min. 1x měřící oblast (max/min/průměrná teplota), 1x isoterma (nad/pod/interval), rozdílové teploty mezi měřícími funkcemi nebo ref. teplotou | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
|  |  | vestavěný laserový zaměřovač |  |
| 7. | rozhraní | komunikace s PC pro komunikaci, živý obraz a on-line měření / záznam |  |
|  |  | Wifi bezdrátová komunikace pro vzdálený přenos obrazu do PC, možnost integrace do sítě LAN. |  |
|  |  | video výstup |  |
|  |  | možnost bezdrátové komunikace s externím zařízením pro záznam hodnot do termokamery (požadované hodnoty V,A, atd). |  |
| 8. | další funkce kamery | ukládání radiometrického termovizního snímku ve formátu JPEG |  |
|  |  | kromě videozáznamu umožní kamera fotozáznam (min. 3 Mpx), ukládání termovizních snímků na SD kartu v rozšířeném formátu JPEG a prolnutí termovizního a vizuálního obrazu se zvýrazněním detailu. |  |
|  |  | kamera umožní záznam komentáře k měření v textové i zvukové podobě do termovizního JPEG snímku. |  |
| 9. | napájení | provoz na baterie s kapacitou min. 4h i na externí zdroj |  |
| 10. | externí SW | SW pro vyhodnocení měření a vytvoření protokolu z měření na počítači |  |
|  |  | SW pro on-line záznam vyhodnotitelných sekvencí do PC, export dat do grafů a tabulkového procesoru |  |
|  |  | SW kompatibilní s OS Microsoft Windows 8 případně MS Windows 7 (požadavek kompatibility vzhledem k tomu, že tyto operační systémy jsou používány v počítačích používaných na školách, ve kterých budou zakázky realizovány) |  |
| 11. | příslušenství a doplňky | napájecí zdroj |  |
|  |  | vyjímatelná baterie s kapacitou min 4h |  |
|  |  | kabeláž |  |
|  |  | SD karta 4 GB |  |
|  |  | robustní kovový stativ s 3D hlavou |  |
|  |  | návod k obsluze, kalibrační list, samolepící štítky a speciální barva s definovanou emisivitou pro měření neznámých povrchů. |  |
|  |  | bluetooth náhlavní souprava pro záznam zvuk. poznámek |  |
|  |  | přepravní kufr |  |
| 12. | Hmotnost | maximální hmotnost 0,9 kg včetně baterie |  |
| Notebook |  |  |  |
| 13. | procesor | výkon minimálně 3400 bodů dle CPU benchmark.net (ke dni podání nabídky - doložit printscreen z www.cpubenchmark.net) | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 14. | paměť RAM | min. 4 GB, DDR 3 | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 15. | SSHD (nebo HD + SSD) | min. 500 GB | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 16. | displej | úhlopříčka min. 15,6'' HD LED | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
|  |  | rozlišení min: 1366 x 768 | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 17. | optická mechanika | DVD±R/RW |  |
| 18. | Operační systém | kompatibilní s OS Windows 7 a Windows 8 (požadavek kompatibility vzhledem k tomu, že tyto operační systémy jsou používány v počítačích používaných na školách, ve kterých budou zakázky realizovány ) |  |
| 19. | numerická kláv. | ano |  |
| 20. | provoz na akum. | min. 4 hod. | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 21. | konektivita | Wi-Fi 802.11 b/g/n |  |
|  |  | Bluetooth |  |
|  |  | 10/100 LAN |  |
|  |  | HDMI out |  |
|  |  | VGA |  |
|  |  | 1x USB 3.0, min. 1x USB 2.0 | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
|  |  | 1x čtečka pam. karet (min. SD) | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
|  |  | webkamera, reproduktor, mikrofon |  |
| 22. | příslušenství | síťový adaptér |  |
|  |  | kabeláž |  |
|  |  | brašna na NB |  |
|  |  | uživatelská příručka |  |

Uchazeč prohlašuje, že nabízené plnění splňuje veškeré shora uvedené minimální technické požadavky zadavatele.