Veřejná zakázka **Vyšetřovací rukavice**

Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek – **technická specifikace předmětu plnění**

**Vyšetřovací RUKAVICE**

Pravidelné dílčí dodávky zdravotnického spotřebního materiálu - jednorázových vyšetřovacích nitrilových a latexových nesterilních rukavic po dobu 2 let (24 měsíců). Předpokládané množství za 1 rok je uvedeno rovněž v příloze č. 2 - cenová nabídka.

Jedná se o tyto rukavice:

| **Vyšetřovací rukavice** | **MJ** | **Předpokládané odebrané množství za 1 rok** |
| --- | --- | --- |
| Rukavice vyšetřovací, **LATEXOVÉ bez pudru**, vel. S - XL | ks | 365 000 |
| Rukavice vyšetřovací, **LATEXOVÉ, pudrové**, vel. L | ks | 24 000 |
| Rukavice vyšetřovací, **NITRILOVÉ bez pudru**, vel. S - XL | ks | 1 000 000 |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

* **Prohlášení o shodě, CE certifikát,**
* **Splnění normy EN 455 – 1,2,3,4**
* **AQL maximálně 1,5**
* **Minimální síla při roztržení 6N**
* **Na balení musí být uvedeny piktogramy splňující výše uvedené normy**

**Splnění těchto podmínek doloží účastník v nabídce!**

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele