Příloha č. 3 ZD/Příloha č. 3 kupní smlouvy

Technická specifikace předmětu plnění – požadavky na dílčí dodávky reagencií, kontrolního, kalibračního a ostatního materiálu

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dílčí dodávky reagencií, kontrolního, kalibračního a ostatního materiálu včetně výpůjčky imunochemického analyzátoru pro metody infekční serologie |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev. č. ve VVZ: | Z2025-009356 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 02/25/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky reagencií, kontrolního, kalibračního a ostatního materiálu včetně bezplatné výpůjčky a instalace nového imunochemického analyzátoru pro metody infekční sérologie včetně jeho příslušenství.

Požadavky na reagencie, kontrolní, kalibrační a ostatní materiál jsou uvedeny níže v tomto dokumentu; požadavky na předmět výpůjčky – imunochemický analyzátor pro metody infekční sérologie (dále také „analyzátor“) jsou uvedeny v samostatné příloze č. 4 předmětné Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

- Požadovaná vyšetření pro nabídku reagencií, kontrolního, kalibračního a ostatního materiálu jsou uvedena v příloze č. 1 ZD – zde je uveden jejich předpokládaný počet dle statistik zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/746 – ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (dále jen „Nařízení č. 2017/746 – o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro“) ve znění Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU)

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2022/112 ze dne 25. ledna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a odklad použitelnosti podmínek v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci zdravotnických zařízení (dále jen „Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2022/112, kterým se mění nařízení (EU) 2017/746“

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění a jeho případných prováděcích předpisů v platném znění (dále jen „zákon č. 375/2022 Sb.“);

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem 378/2007 o léčivech ve znění pozdějších předpisů

- s vyhláškou č. 143/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků o stanovení jakostí o bezpečnosti lidské krve i jejích složek ve znění pozdějších předpisů

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Převážná část nabízených reagencií, kontrolního, kalibračního a ostatního materiálu je zadavatelem považována za diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD) ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb.

- Níže uvedené technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění jsou absolutní resp. nepodkročitelné. To znamená, že nesplnění některého z nich bude mít za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. Proto je účastník povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat, že dané požadavky splňuje.

- Předmětem dodávek mohou být pouze reagencie, kontrolní, kalibrační a ostatní materiál, u něhož ke dni splnění dodávky zbývá min. 2/3 exspirační doby; min. exspirační doba u reagencií ke dni dodávky musí být min. 4 měsíce. U kontrolních materiálů ke dni dodávky musí být exspirace min. 6 měsíců. Materiál, u něhož ke dni dodání zbývá exspirační doby méně, než je výše stanoveno, může být dodán pouze po předchozím souhlasu kupujícího a případně za předem dohodnutou sníženou cenu.

- Technické NEPODKROČITELNÉ požadavky

|  | Parametr | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identifikace reagencií čárovým nebo RF kódem | ano - ne | ….. |
| 2. | Exspirace dodávaných reagencií minimálně 4 měsíce ode dne doručení na pracoviště | ano - ne | ….. |
| 3. | Exspirace dodávaných kontrolních a kalibračních materiálů minimálně 6 měsíců ode dne doručení na pracoviště | ano - ne | ….. |
| 4. | Příbalové letáky a bezpečnostní listy k reagenciím, kalibračním a kontrolním materiálům v českém jazyce | ano - ne | ….. |
| 5. | Všechny reagencie, kontrolní, kalibrační a ostatní materiály musí být plně kompatibilní s nabízeným analyzátorem (informace uvedené v příbalových letácích) | ano - ne | ….. |
| 6. | V rámci příbalových letáků pro reagencie (uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace) musí být k dispozici údaje návaznosti včetně porovnání s jiným systémem | ano - ne | …. |
| 7. | Kontrolní materiál musí zahrnovat min. 2 kontrolní hladiny (normální, patologická hladina) výrobcem deklarované (atestované) referenční rozmezí, musí odpovídat požadavkům normy ČSN ISO 15189, tento požadavek platí pro všechna vyšetření definovaná v přílohách č. 1 zadávací dokumentace | ano - ne | …. |
| 8. | Kalibrace reagencií musí být na šarži a bez nutnosti kalibrovat každou reagenční soupravu samostatně | ano - ne | ….. |
| 9. | Zajištění povinnosti VIGILANCE (sledování všech dodávaných ZP IVD výrobků ke konečnému uživateli, neprodlené akce a reakce v souvislosti s vigilančními kroky výrobců a SÚKLu se všemi povinnostmi a následky z jejich neplnění (např. náhrada škody v případě poškození pacienta atd.,…) | ano - ne | ….. |

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Smlouva s vybraným dodavatelem pro plnění předmětu veřejné zakázky bude uzavřena na dobu použitelnosti technologie určené k výpůjčce (zadavatel předpokládá dobu použitelnost zařízení s ohledem na technický stav na dobu 8 - 10 let); celková nabídková cena za 4 roky plnění v Kč bez DPH, uvedená v příloze č. 1 ZD, slouží zadavateli pro výpočet předpokládané hodnoty veřejné zakázky a také pro hodnocení nabídek