TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Detekční systém zhoubných nádorů

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			650 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky se specifikací předmětu plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Specifikace předmětu plnění

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| Detekční systém pro lokalizaci zhoubných nádorů magnetickým zrnem (řídící jednotka + detekční sonda) | 1 |  |  |

| P. č. | Požadavek | Splňuje ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Detekční systém pro lokalizaci prsních i jiných nádorů v měkkých tkáních, bez ionizujícího záření |  |
| 2 | Detekce založená na principu magnetického pole |  |
| 3 | Magnetické lokalizační zrno pro zavedení a označení nádorové tkáně |  |
| 4 | Detekční sonda pro přesnou navigaci směrem k cíli |  |
| 5 | Navigace směru – zpětná vazba v reálném čase, pomocí zvukové i vizuální signalizace |  |
| 6 | Navigace vzdálenosti v mm |  |
| 7 | Rozsah detekce až 50 mm |  |
| 8 | Možnost zavedení magnetického zrna až 180 dní před výkonem |  |
| 9 | Jednorázová kalibrace přístroje před výkonem |  |
| 10 | Hmotnost detekční sondy maximálně 250 g |  |
| 11 | Vnější rozměry přístroje maximálně 40 x 40 x 40 cm (v x š x h) |  |
| Příslušenství |  |  |
| 12 | Spotřební materiál nezbytný pro 2 výkony |  |
| 13 | Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro kompletní uvedení přístroje do provozu |  |