## EL
REKONSTRUKCE ADMIN. BUDOVY NA CM ZR
SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Elektromontáže SIL
1 | X1 | Výchozí revize NN | ks | 1 | 0 | 0
2 | X2 | Dokumentace skut. stavu | ks | 1 | 0 | 0
3 | X3 | Spolupráce s rev. technikem | hod | 6 | 0 | 0
4 | X4 | Rozváděč R2 | ks | 1 | 0 | 0
5 | X5 | svítidlo ozn A 49W/840, PC/PCO, 5340lm (viz kniha svítidel) | ks | 12 | 0 | 0
6 | X6 | svítidlo ozn B 49W/840 PC/PCO, 6610lm (viz kniha svítidel) | ks | 6 | 0 | 0
7 | X7 | svítidlo ozn C 18W/840, IP65 (viz kniha svítidel) | ks | 7 | 0 | 0
8 | X8 | svítidlo NOuzové (viz kniha svítidel) | ks | 4 | 0 | 0
9 | 210201521R00 | M - Svítidlo LED technické stropní přisazené | ks | 29 | 0 | 0
10 | 210110001RT2 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-01929 | ks | 5 | 0 | 0
11 | 210110003RT1 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-05929 | ks | 1 | 0 | 0
12 | 210110004RT1 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-06929 | ks | 12 | 0 | 0
13 | 210 11-0005.RT1 | Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6, včetně dodávky spínače 3553-52289 | ks | 2 | 0 | 0
14 | 210110051RT4 | Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 3553-07629 | ks | 2 | 0 | 0
15 | 210 11-1011.RT6 | Zásuvka 230V/16A IP20 p.o. | ks | 24 | 0 | 0
16 | X9 | detektor přítomnosti pro spínání ventilátorů vč dodávky stropního detektrou přítomnosti (příp. doběhového relé) | ks | 3 | 0 | 0
17 | 345-36700R | Rámeček pro spínače a zásuvky | ks | 32 | 0 | 0
18 | 345-36705R | Rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný | ks | 7 | 0 | 0
19 | 210 01-0301.RT2 | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KU 1904+víčko+2xšroub | kus | 49 | 0 | 0
20 | 210 01-0321.RT1 | Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko | kus | 5 | 0 | 0
21 | 210 01-0322.RT1 | Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97 | kus | 2 | 0 | 0
22 | 210 80-0105.RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1,5 | m | 100 | 0 | 0
23 | 210 80-0105.RT3 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5 | m | 300 | 0 | 0
24 | 210 80-0106.RT3 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5 | m | 200 | 0 | 0
25 | 210 80-0116.RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx2,5 | m | 15 | 0 | 0
26 | 211 80-0117.RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x4/ mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx4 | m | 12 | 0 | 0
27 | 210 19-0003.R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg | kus | 1 | 0 | 0
28 | 210 10-0001.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 50 | 0 | 0
29 | 210 22-0003.RT2 | Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 4 mm2 (doplňující ochranné pospojování) | m | 100 | 0 | 0
30 | 210800315RT3 | Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V | m | 40 | 0 | 0
31 | 220 28-0102.R00 | uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky | m | 627 | 0 | 0
32 | X10 | demontáž stávající elektroinstalace v rekonstruovaných částech | hod | 32 | 0 | 0
33 | X11 | recyklace stávajících svítidel vč. přesunu | ks | 1 | 0 | 0
34 | X12 | Nahrazení nevhodného stávajícího přívodu rozvaděče R2, CYKY-J 5x6 + CY6zž včetně vysekání drážky, průrazů, zednického zapravení a výmalby bílou barvou | m | 15 | 0 | 0
| Celkem za | Elektromontáže SIL |  |  |  | 0