Příloha č. 2 výzvy (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Odvodňovací automat pro patologii |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/26/02 |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku odvodňovací automatu pro použití na patologicko-anatomickém oddělení zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců a bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb.

- Specifikace předmětu plnění a technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech, a to ve vztahu ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky – viz čl. V odst. 1 písm. b) zadávacích podmínek.

V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“) nebo s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (dále také „nařízení IVDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „nařízení MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění;

- se zákonem č. 387/2024 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků

- se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů s důrazem na prováděcí předpisy týkající se oblasti radiační ochrany a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- poskytování nepřetržité online podpory 24 hod./7 dnů v týdnu včetně správy servisního modulu po dobu záruky zdarma

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

|  | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technický požadavek | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota /technický parametr nabízeného plnění | Kde je prokazováno |
| Odvodňovací automat pro patologii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 ks nový nerepasovaný automat tkáňový odvodňovací | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 2. | Plně uzavřený přečerpávací procesor pro rychlé i standardní zpracování tkání | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 3. | Skříňové provedení s kolečky | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 4. | Komora pro zpracování vzorků kompletně z nerezové oceli s odsáváním a čidlem pro detekci otevřeného víka | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 5. | Dotykový monitor pro nastavení přístroje s úhlopříčkou min. 15" | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 6. | Zpracování až 300 kazet současně | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 7. | Min. 4 parafínové pozice a min. 1 pozice rezervní, o objemu max. 2,5l | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 8. | Počet reagenčních pozic min. 10 o objemu max. 2,5l | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 9. | Počet pozic pro čistící reagencie min. 2 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 10. | Počet pozic pro filtrační kazety min. 1 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 11. | Min. 10 programů podle libovolného zadání (krátký, noční, víkendový apod.) a alespoň 3 čistící programy | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 12. | Program pro čištění parafínu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 13. | Nastavení spuštění programu s definicí: - odloženého startu - časem dokončení | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 14. | Nastavitelné promíchávání (agitace) reagencií s frekvencí v rozmezí min. 5 až 30 minut | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 15. | Samostatně nastavitelné parametry vakuum a tlak pro každou reagencii | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 16. | Automatické doplňování reagencií a čistících roztoků ze zásobních nádob a automatické vypouštění do nádob odpadních | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 17. | Automatický systém pro posun reagencií | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 18. | Systém vyhodnocuje zatížení reagencií a parafínu, a podle nastavených limitů přístroj sám upozorní, že je potřeba reagencie vyměnit | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 19. | Přístupu ke tkáním v průběhu procesu (přerušení a pokračování procesu) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 20. | Ovládání přístroje v českém jazyce | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 21. | Zálohování dat na USB paměťové médium | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 22. | Záložní zdroj napájení (UPS) s dostatečnou kapacitou zajišťující dokončení procesů přístroje bez poškození zpracovávaných vzorků tkáně | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 23. | Výstup na tiskárnu, možnost tisku protokolů | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 24. | 24 hodinová kontrola systému a hlášení poruch uživatelům (na konkrétní telefonní čísla) a servisnímu technikovi přes modul LTE (SIM zadavatele) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 25. | Internetová online podpora: kontrola systému, nastavení, servisní přístup | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (u nabízených technických parametrů MUSÍ účastníci odkazovat na informace a údaje v produktových materiálech – tyto materiály musí být součástí nabídky - viz požadavek na produktové materiály v čl. V odst. 1 písm. b) zadávacích podmínek.

Zadavatel upozorňuje, že v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní technické podmínky na součásti nabídky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce k celému nabízenému plnění předloží:

- produktové materiály, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů nabízeného plnění, uváděných dodavatelem v nabídce.

- návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět distribuci a komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na nabízeném plnění dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce)

Poznámka: osvědčení bude předloženo jako příloha č. 3 Smlouvy o dílo – servisní smlouvy

Podrobnosti k požadavkům jsou uvedeny v předmětné výzvě k podání nabídek.

___________________________________________________________________________

- Odhad životnosti:

Kvalifikovaný odhad životnosti nabízeného plnění – zdravotnického prostředku v běžném provozu, vyjádřený v odpovídajících měrných jednotkách (rocích, měsících, hodinách provozu, v počtu provedených snímků apod.). Odhad by měl být podložen relevantní metodikou, jako jsou údaje výrobce, provozní zkušenosti, testovací protokoly nebo jiné doložitelné zdroje. Tento údaj slouží k posouzení dlouhodobé udržitelnosti nabízeného řešení a nebude považován za závaznou garanci životnosti.

Odhad životnosti:…………………………...

Popis metodiky, ze které odhad vychází: …………………………………………….

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Dodavatel uvede reálnou hodnotu/technický parametr ve vztahu k technickému požadavku

Odkaz na informace a údaje v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, originální informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky); v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný, tj. nesplněný.