Příloha č. 2 výzvy (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – požadavky na dílčí dodávky reagencií a provozního spotřebního materiálu

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dodávky materiálu vázané na výpůjčku automatického systému pro vyšetření moči |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/16/01 |

- Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky reagencií a provozního spotřebního materiálu včetně výpůjčky 1 ks nového, nerepasovaného integrovaného automatického systému na analýzu moče (moč chemicky + sediment). Požadavky na reagencie a provozní spotřební materiál jsou uvedeny níže v tomto dokumentu; požadavky na předmět výpůjčky – nový integrovaný nerepasovaný automatický systém na analýzu moče (moč chemicky + sediment) jsou uvedeny v samostatné příloze č. 3 Výzvy k podání nabídek ze dne 11. 2. 2016 (dále jen „výzva“).

- Přehled reagencií a materiálů pro požadované druhy vyšetření jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy – zde jsou specifikována vyšetření a jejich předpokládaný počet za 1 rok dle statistik zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

-	s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Převážná část nabízených reagencií a provozního spotřebního materiálu je zadavatelem považována za diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD) ve smyslu Nařízení vlády č. 56/2015 o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

- Níže uvedené technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění jsou absolutní resp. nepodkročitelné. To znamená, že nesplnění některého z nich bude mít za následek vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Proto je uchazeč povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat, že dané požadavky splňuje.

- Předmětem dodávek mohou být pouze reagencie a provozní spotřební materiál, u něhož ke dni splnění dodávky zbývá min. 2/3 exspirační doby; min. exspirační doba u reagencií ke dni dodávky musí být 6 měsíců. Materiál, u něhož ke dni dodání zbývá méně než 2/3 exspirační doby (v případě reagencií méně než 6 měsíců exspirační doby), může být dodán pouze po předchozím souhlasu objednatele, a za předem dohodnutou sníženou cenu.

  - Technické NEPODKROČITELNÉ požadavky

|  | Parametr | Reálná hodnota (vyplní uchazeč) | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Označení CE, IVD – shoda s požadavky 98/79/EC | ano - ne | ….. |
| 2. | Možnost identifikace reagencií v přístroji | ano - ne | ….. |
| 3. | Exspirace dodávaných reagencií minimálně 6 měsíců, kontrolní a kalibrační materiály minimálně 4 měsíce ode dne doručení na pracoviště | ano - ne | ….. |
| 4. | Příbalové letáky a bezpečnostní listy pro reagencie, kontrolní materiály a kalibrátory v českém jazyce, upozornění na aktualizaci | ano - ne | ….. |
| 5. | Diagnostika a kalibrátory od výrobce analyzátoru; kontrolní materiály s deklarovanými hodnotami pro daný typ analyzátoru | ano - ne | ….. |
| 6. | Uveďte měřící rozsahy pro požadovaná vyšetření uvedená v příloze č. 1 | ano – ne | ….. |
| 7. | Stabilita diagnostik umístěných v přístroji pro požadovaná vyšetření | ano – ne | ….. |
| 8. | Zajištění povinnosti VIGILANCE (sledování všech dodávaných ZP IVD výrobků ke konečnému uživateli, neprodlené akce a reakce v souvislosti s vigilančními kroky výrobců a SÚKLu se všemi povinnostmi a následky z jejich neplnění (např. náhrada škody v případě poškození pacienta atd., viz zákon č. 238/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů | ano - ne | ….. |
| 9. | Kalibrační a kontrolní materiály pro vyšetření moče chemicky + močového sedimentu | ano - ne | ….. |

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče