příloha č. 4

Tabulka specifikace  technických parametrů ULTRAZVUKOVÉHO PŘÍSTROJE pro gynekologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o. –  VZ/21/2016

| SPECIFIKACE | POŽADOVÁNO | HODNOCENÝ PARAMETR | Vyplní uchazeč. Uvede číslo stránky, kde lze údaj v nabídce nalézt + případný komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU |
| Jednoduchost obsluhy a snadnost dezinfekce (sond, ovládacího pultu atd.) | ANO | ANO |  |
| velmi kvalitní 2D zobrazení | ANO |  |  |
| vysoce citlivý Doppler | ANO |  |  |
| frekvenční rozsah min. 1-18 MHz | ANO |  |  |
| plně digitální s výlučně digitálním formátováním uz paprsku | ANO |  |  |
| integrovaný databázový systém | ANO |  |  |
| výškově i stranově nastavitelný 23" LED monitor s HD rozlišením nezávisle na ovládacím panelu | ANO |  |  |
| podpora matrixových a single crystal sond | ANO |  |  |
| výškově i stranově nastavitelný ovládací panel nezávisle na monitoru | ANO |  |  |
| velmi tichý chod | ANO |  |  |
| barevný dotykový ovládací panel min. 10“ | ANO |  |  |
| ovládání přístroje pomocí jednoho tlačítka dle předem definovaného protokolu | ANO |  |  |
| digitální TGC (ne klasické mechanické jezdce) s pamětí pro uživatelská nastavení | ANO |  |  |
| dobrá mobilita, centrální brzda | ANO |  |  |
| min. 4 aktivní konektory pro připojení 2D/3D/4D sond | ANO |  |  |
| širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence | ANO |  |  |
| dynamický rozsah min. 200 dB | ANO |  |  |
| plynulé zvětšení obrazu s možností pohybu ve zvětšeném obraze v živém i zmraženém režimu, v živém obraze zvětšení s vysokým rozlišením | ANO |  |  |
| možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze | ANO |  |  |
| ukládání a úprava smyček | ANO |  |  |
| automatická optimalizace B-obrazu a dopplerovského zobrazení | ANO |  |  |
| automatické zesílení pro Color doppler | ANO |  |  |
| automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI | ANO |  |  |
| výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase | ANO |  |  |
| programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti | ANO |  |  |
| uživatelská nastavení pro každou sondu | ANO |  |  |
| optimalizace parametrů pro různé typy tkání | ANO |  |  |
| softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, …) | ANO |  |  |
| ZOBRAZOVACÍ MÓDY: |
| B-mód | ANO | ANO |  |
| M-mód | ANO | ANO |  |
| Color doppler | ANO | ANO |  |
| Power doppler (energetický doppler) | ANO | ANO |  |
| spektrální doppler (PW-doppler) - včetně steeringu na lineární sondě | ANO | ANO |  |
| B/B-mód, B/M-mód, CW Doppler, duplexní a triplexní mód v reálném čase | ANO |  |  |
| barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku vyšší rozlišovací schopnosti a obrazovou rychlosti (vysoce citlivý širokopásmový doppler) | ANO |  |  |
| uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení, Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM | ANO |  |  |
| Harmonické zobrazení / Inverzní harmonické zobrazení / Pulsní inverzní harmonické zobrazení | ANO |  |  |
| HPRF | ANO |  |  |
| Paměťová smyčka pro min. 10 000 obrázků a až 30s záznamu |  |  |  |
| anatomický M-mód | ANO |  |  |
| vícestupňové kompaundní zobrazení na všech sondách v harmonickém I duplex/triplex režimu | ANO |  |  |
| systém pro redukci speklí | ANO |  |  |
| postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu | ANO |  |  |
| trapezoidní zobrazení | ANO |  |  |
| Softwarové vybavení: |
| softwarové vybavení pro gynekologické a porodnické aplikace | ANO |  |  |
| elastografie prsu | ANO |  |  |
| elastografie pro cervix | ANO |  |  |
| SW pro realistické zobrazování plodu ve 4D s možností nastavení polohy světelného zdroje pro rendering (např. HD View, Feto Realistic View, atd.) | ANO |  |  |
| automatické měření v 3D objemu | ANO |  |  |
| 3D/4D zobrazení | ANO | ANO |  |
| Automatické měření NT | ANO |  |  |
| Automatická detekce mix-sagitálního řezu pro měření NT | ANO |  |  |
| Automatické kalkulace folikul z 3D objemu | ANO |  |  |
| Konektivita a ukládání dat: |
| vestavěná zařízení: CD/DVD-RW, min. 4x USB, LAN | ANO |  |  |
| externí zařízení: Flash memory, jakékoliv USB zařízení | ANO |  |  |
| přímý tisk obrazů a reportů na běžnou tiskárnu | ANO |  |  |
| vnitřní digitální archivační systém | ANO |  |  |
| ukládání ultrazvukových obrazů, CINE smyček (paměťová smyčka pro záznam snímků a videosekvencí s možností následného manuálního či dynamického přehrávání) | ANO |  |  |
| možnost srovnání a proměřování ultrazvukových obrazů (včetně dynamických obrazů) nasnímaných v různých časových obdobích s možností nastavení počtu obrazů na obrazovce | ANO |  |  |
| kapacita paměti min. 500 GB | ANO |  |  |
| možnost odesílání e-mailů | ANO |  |  |
| měření a popisy v uložených obrazech | ANO |  |  |
| možnost síťového zapojení | ANO |  |  |
| export dat v běžných počítačových formátech (JPEG, TIFF, BMP, AVI, atd.) | ANO |  |  |
| pacientský monitor min. 28” pro zobrazení 3D/4D smyček | ANO |  |  |
| DICOM 3.0 - Store, Print, Worklist, odeslání obrazů z přístroje pomocí jednoho tlačítka | ANO |  |  |
| možnost budoucího rozšíření o integrovaný DVD rekordér pro záznam celého vyšetření | ANO |  |  |
| černobílý videoprinter | ANO |  |  |
| SONDY: |
| cca 1-7 MHz širokopásmová konvexní sonda, technologie, technologie single crystal | ANO |  |  |
| cca 1-8 MHz širokopásmová 3D/4D konvexní sonda, technologie single crystal | ANO |  |  |
| cca 2-11 MHz širokopásmová intrakavitární sonda | ANO |  |  |

Zadavatel požaduje vyplnění výše uvedené tabulky zájemcem a to tak, že uchazeč uvede, zda splňuje (ANO) – nesplňuje (NE)

požadované nominační vlastnosti včetně popisu způsobu a rozsahu splnění + čísla stránky, z nabídky či produktového listu, kde si

zadavatel může údaje ověřit.

Nesplnění požadovaného parametru ve sloupci „požadováno ANO“ opravňuje zadavatele  vyloučit nabídku z hodnocení.

Míra splnění parametrů vyznačených k hodnocení ve sloupci „hodnocený parametr ANO“ bude zadavatelem hodnocena a oceněna

přidělením bodů v rámci hodnotícího kritéria „Praktické ověření přístroje v provozu“ na gynekologickém oddělení  zadavatele.