## List1
Příloha č. 6 Hodnocení položky č. 64 technické specifikace "Kvalita zobrazení"
Přístroj bude hodnotit 5 uživatelů. Každý uživatel oboduje jednotlivé parametry známkou 0-5, přičemž 5 je nejlepší. Ke každému parametru se spočítá průměr. Součet průměrů za hodnocení jednotlivých parametrů bude zaokrouhlen na celé číslo. Součástí zápůjčky k vyzkoušení přístroje je i zaškolení k optimalizaci nastavení obrazu.
Hodnocený přístroj:
Parametr (v závorce příklady uživatelem subjektivně hodnocených prvků) | Body - uživatel 1 | Body - uživatel 2 | Body - uživatel 3 | Body - uživatel 4 | Body - uživatel 5 | Průměr
B-mode sektorová sonda (kontrast obrazu, šum, ohraničení endokardu a intimy, fenomén blízkého pole při optimálním nastavení fokusace) | [5 empty] | 0
B-mode lineární sonda (kontrast obrazu, šum, ohraničení intimy) | [5 empty] | 0
CFM sektorová sonda (frame rate, citlivost v detekci pomalých toků a malého průtoku, rozlišení barevné škály, prostorové rozlišení, tissue priority) | [5 empty] | 0
CFM, power doppler event. další modality k detekci toku krve lineární sonda (frame rate, citlivost v detekci pomalých toků a malého průtoku, rozlišení barevné škály, prostorové rozlišení, tissue priority) | [5 empty] | 0
CW a Pw (citlivost, potlačení šumu, nastavení vzorkovacího objemu, kvalita signálu) | [5 empty] | 0
TCCS vyšetření (neurologie - citlivost a kvalita zobrazení) resp. TDI a event. další modality (kardiologie - kvalita Pw TDI, event. dostupnost a kvalita modalit nepožadovaných v základu a jejich využitelnost - strain, speckle tracking, kontrastní vyšetření ap.) | [5 empty] | 0
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identifikace a podpis uživatele