B. Souhrnná technická zpráva

| Název akce: | ZZS Kraje Vysočina – Adaptace serverovny ZOS Jihlava pro ITS MV |
| --- | --- |
| Stavebník: | Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava |
| Datum: | 03/2013 |
| Stupeň: | DSP+ZDS |
| Zakázka číslo: | 13-062 |
| Vypracoval: | Ing. Jaroslav Rybář, Martin Červený |

Obsah souhrnné technické zprávy

- Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby

- Zhodnocení staveniště

- Urbanistické a architektonické řešení stavby

- Technické řešení  s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb

a řešení vnějších ploch

d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

e)  Řešení technické a dopravní infrastruktury vč. řešení dopravy v klidu,

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném

a svážném území

f)  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho odezvy

g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch

a komunikací

h)   Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků

do projektové dokumentace

i)   Údaje o podkladech a vytýčení stavby, geodetický referenční polohový

a výškový systém

j)   Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické

provozní soubory

- Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení resp. jejich

minimalizace

- Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

- Mechanická odolnost a stabilita

- Požární bezpečnost

- Hygiena, ochrana zdraví  a  životního prostředí

- Bezpečnost při užívání

- Ochrana proti hluku

- Úspora energie a ochrana tepla

- Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

- Ochrana obyvatelstva

- Inženýrské stavby

- Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

- Zásobování vodou

- Zásobování plynem

- Zásobování elektrickou energií

- Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav

- Elektronické komunikace

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby

  - Zhodnocení staveniště

Řešený objekt Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Jihlavě se nachází ve východní části města v ulici Vrchlického poblíž areálu nemocnice. Předmětem této projektové dokumentace jsou drobné dispoziční úpravy v prostoru 3.NP stávajícího objektu a změny využití části původních místností v tomto podlaží. Navržené úpravy nezasahují mimo prostor stávající budovy.

  - Urbanistické a architektonické řešení stavby

Urbanistické řešení zůstává zachováno stávající beze změn, z architektonického hlediska dojde pouze ke zrušení okna v místnosti budoucí serverovny (technologický požadavek. Tato skutečnost má zanedbatelný vliv na architektonický výraz řešené budovy.

  - Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Stavební úpravy zasahující do původní dispozice tvoří spojení místností č. 3.12 a 3.13 původní místnosti šatny II a skladu dispečinku z důvodu rozšíření šatny pro ženy (dispečink - ZOS). Změny způsobu využití místností tvoří tyto úpravy : z původní šatny I bude zřízen sklad IT, z původní pobytové místnosti zaměstnanců a umývárny bude nově zřízena kancelář IT s WC mužů (IT) – denní místnost zaměstnanců zůstane zachována a z původních místností dílny a technologické místnosti jsou navrženy místnosti pro server. Součástí stavebních úprav bude i místnost předsíně a dispečinku ZOS, kde zůstane způsob využití zachován. V místnosti dispečinku bude odděleno samostatné pracoviště pro řídící činnost dispečinku.

Inženýrské objekty a úpravy vnějších ploch tento projekt neřeší.

  - Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Koncepční řešení napojení stavby na dopravní i technickou infrastrukturu je popsáno v Průvodní zprávě.

  - Řešení technické a dopravní infrastruktury vč. řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

e1) Řešení technické a dopravní infrastruktury, vč. řešení dopravy v klidu

– zůstává stávající, bez úprav

e2) Dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném

a svážném území

Řešená stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

  - Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizací stavby nedojde k výraznému zatížení životního prostředí.

f1) Odpadové hospodářství

Při výstavbě budou použity běžné stavební materiály, jejichž odpad je možné recyklovat či ukládat na skládku TKO. Při provozu stavby vznikne směsný komunální odpad, jehož likvidace bude řešena centrálním svozem odpadků smluvní organizací s obcí. Umístění odpadových kontejnerů bude v boxu ve dvoře u oplocení vedle vjezdové a vstupní brány.

Nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a provozu stavby musí odpovídat platným zákonům a předpisům, zejména zákonu č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. Odpady musí být likvidovány pouze osobami oprávněnými k provozu zařízení, k využívání, odstranění nebo ke sběru a výkupu odpadů. K nakládání s nebezpečnými odpady (NO) je třeba již mít pravomocný souhlas s nakládáním s NO.

f2) Ochrana před hlukem

Stavba není situována v prostředí se zvýšeným hlukem. Přilehlá místní obslužná komunikace má nízké dopravní zatížení, komunikační prostor nevyžaduje posuzování z hlediska hluku.

V průběhu realizace bude v místě stavby zvýšena prašnost a hlučnost. Vliv zvýšené prašnosti a hlučnosti na stávající obytnou zástavbu v obci  se s ohledem na vzdálenost stavby od hranic pozemků neprojeví.

  - Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Rozsah a charakter stavebních úprav nemá vliv na stávající bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací.Objekt není navržen pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace ani nepodléhá zákonné povinnosti obsahovat příslušná opatření a dispoziční uspořádání (není určen pro veřejnost). V bezbariérovém provedení je navržen pouze přístup ke vchodovým dveřím budovy v 1.NP.

  - Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

h1) Polohopisné a výškopisné zaměření staveniště

Nebylo nutno s ohledem na charakter stavebních úprav zpracovávat.

h2) Hydrogeologické a inženýrsko geologické posouzení a inženýrsko geologický

a hydrogeologický průzkum staveniště

Nebylo nutno s ohledem na charakter stavebních úprav zpracovávat.

h3) Radonový průzkum

Nebylo nutno s ohledem na charakter stavebních úprav zpracovávat.

i) Údaje o podkladech a vytýčení stavby, geodetický referenční polohový

a výškový systém

Nebylo nutno s ohledem na charakter stavebních úprav zpracovávat.

- Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

| F1. Stavební objekty |  |
| --- | --- |
| SO-01 | Stavební úpravy – server |
| SO-02 | Stavební úpravy – ZOS a šatny |
| F2. Inženýrské objekty |  |
|  | Nejsou obsaženy |
| F3. Provozní soubory |  |
|  | Nejsou obsaženy |

- Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky prováděné stavby a po jejím dokončení resp. jejich minimalizaci

Provoz dokončené stavby nebude vzhledem k jejímu charakteru zdrojem nadměrných škodlivin (hluk ani prach).

V průběhu realizace bude v místě stavby zvýšena prašnost a hlučnost. Tento vliv se na stávající okolní zástavbu vzhledem ke vzdálenosti od stavby neuplatní. Bude dodržena pracovní doba max. od 6.00 – 22.00 h (v čase od 21.00 do 7.00 h nepřekročí hluk ze stavební činnosti hladinu 50 dB).

- Způsob zajištěné ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

Situační a dispoziční řešení stavby je patrné z výkresové části projektové dokumentace. Při provádění všech stavební prací je dodavatel stavby povinen v plném rozsahu dodržovat předpisy BOZP a především Vyhlášku č. 324/1990 Sb.

Při realizaci a provozu stavby je zároveň nutné, aby zhotovitel a provozovatel stavby plnil povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejících předpisů z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Při provádění všech stavebních prací budou rovněž dodržovány příslušné ČSN, hygienické, požární a další související předpisy a technologické postupy předepsané výrobci jednotlivých stavebních materiálů.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena výhradně z materiálů s platným certifikátem pro použití na území ČR.

3. Požární bezpečnost

viz. samostatná příloha textové části projektové dokumentace.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Větrání a denní osvětlení všech pobytových prostor je zajištěno přirozeně okny v obvodových stěnách, odvětrání oddělené části místnosti dispečinku a šatny dispečinku ZOS i obě místnosti serveroven je zajištěn rozvody VZT. Vhodné vnitřní prostředí v pobytových místnostech je zajištěno rozvody VZT, UT a chlazení. Umělé osvětlení všech prostor bude zajištěno žárovkovými a zářivkovými svítidly na požadovanou intenzitu osvětlení odpovídající danému účelu využití místností dle ČSN EN 12464-1.

Vytápění jednotlivých prostor bytu je teplovodní – kombinace žebříkových a deskových otopných těles.

Teploty v jednotlivých místnostech jsou uvažovány dle platných hygienických předpisů a platných ČSN pro teplotní oblast – 15 °C.

5. Bezpečnost při užívání

Podchodné výšky jsou dodrženy, udržovatelnost vnitřních povrchů řešených místností je zajištěna.

6. Ochrana proti hluku

Bez zvláštních opatření.

7. Úspora energie a ochrana tepla

Návrh je proveden v souladu s ČSN 73 0540-2:2002 (Tepelná ochrana budov), vyhlášky č. 291/2001 sb. (Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách) a 406/2002 sb. (O hospodaření energií).

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou

schopností pohybu a orientace

Pouze vstup do budovy (1.NP) je řešen jako bezbariérový. Přizpůsobení vnitřní dispozice stavby k využívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není vyžadováno – není ani navrhováno (objekt není určen pro styk s veřejností.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Škodlivé vlivy vnějšího prostředí budou pouze ve velmi omezeném rozsahu.  Spodní voda je v hloubce neovlivňující navrhovanou stavbu, území není poddolované. Charakter stavby nevyžaduje zajištění stavby proti účinkům seismických vlivů. Případná stávající ochranná ani bezpečnostní pásma neovlivňují provádění stavby.

10. Ochrana obyvatelstva

Bez zvláštních opatření, objekt není vybaven pro využití k ochraně civilního obyvatelstva.

11. Inženýrské stavby

S ohledem na rozsah a charakter navržených stavebních úprav není řešení inženýrských objektů navrhováno – zůstává stávající, bez úprav (stavající stav vyhovuje provozním požadavkům uživatele).