E. Zásady organizace výstavby

Technická zpráva

| Název akce: | ZZS Kraje Vysočina – Adaptace serverovny ZOS Jihlava pro ITS MV |
| --- | --- |
| Stavebník: | Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava |
| Datum: | 03/2013 |
| Stupeň: | DSP+ZDS |
| Zakázka číslo: | 13-062 |
| Vypracoval: | Ing. Jaroslav Rybář , Martin Červený |

Obsah technické zprávy:

- Informace o rozsahu a uspořádání staveniště

- Významné sítě technické infrastruktury

- Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny apod.

- Použitá mechanizace pro provádění stavby

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě a ochrany veřejných zájmů

- Kontrolní systém stavby

- Informace o rozsahu a uspořádání staveniště

Pro zařízení staveniště budou využity pouze objekty resp. pozemky investora. Zařízení staveniště bude situováno ve dvorní části nemovitosti resp. uvnitř objektu v řešeném 3.NP hlavní budovy.

- Významné sítě technické infrastruktury

Do venkovního prostoru akce nezasahuje.

- Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny apod.

Rozvody vnitřních instalací určené pro zásobování staveniště vodou a elektřinou jsou stávající uvnitř řešené budovy.

- Použití mechanizace pro provádění stavby

Při provádění staveb bude použita tato mechanizace:

Zednické práce:		doprava cihel na paletách

auto s hydraulickým ramenem na skládání

malta – betonová směs v zásobníku

míchačka  100 l

transportní dopravník 6 m dlouhý

stavební výtah

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění všech stavebních prací je dodavatel stavby povinen v plném rozsahu dodržovat předpisy BOZP a především vyhlášku č. 324/1990 Sb.

Rozsah úkolů a odpovědnosti v oblasti BOZP je dán jednak Zákoníkem práce a jeho prováděcím předpisem, jednak postavením pracovníků (funkce, profese, zařazení).

Dodavatel stavebních prací je povinen všechny  tyto pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřovat jejich znalosti                      min. 1 x za 3 roky.

Dodavatel stavby je dále povinen zajišťovat školení a ověřit znalosti pracovníků

u vybraných činností a profesí a to nejméně jednou ročně (práce ve výškách, práce na pracovních plošinách a žebřících, práce prováděné pomocí prostředků k zachycení pádu apod.) Dále je nutné, aby tito pracovníci měli zdravotní způsobilost pro práce ve výškách (lékařské vyšetření).

U obsluh u vybraných stavebních strojů a mechanismů musí být pracovníci k dané práci zaučeni a zacvičeni popř. vlastnit  patřičný strojnický průkaz, popř. řidičský, topičský, jeřábnický průkaz, vazači musí být školeni v rozsahu ČSN 27 0143 a ČSN 27 0144, průkaz se vyžaduje též pro svářeče  (dle ČSN 05 0705, ČSN 05 0710) pro vstřelování (výnos ČÚBP č. 17/1975), obsluha motorové pily (vyhl. ČÚBP č. 42/1985 Sb.) apod.

Stroje a strojní zařízení se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny, a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu.

Při přítomnosti více dodavatelů na stavbě je nutné zajistit jejich koordinaci, aby jeden dodavatel neohrožoval svojí činností ostatní dodavatele. Předání a převzetí staveniště jednotlivými dodavateli je nutno provést vždy písemnou formou

do stavebního deníku.

- Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě a ochrany veřejných zájmů

Při provádění stavby nesmí být způsobena škoda na okolních pozemcích. Ke stavbě smějí být použity pouze stroje a mechanismy, které nezpůsobují nadměrný hluk a prašnost a pracovní prostupy volit tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby. Pracovní doba bude dodržována od 6.00 h – 22.00 h.

Sjezd na staveniště z místní komunikace musí být stavebně zabezpečen tak, aby nedošlo k narušení odtokových poměrů a vytékání povrchových vod na komunikaci. Užíváním sjezdu nesmí být způsobena škoda na silničním tělese a nesmí být znečišťován povrch dotčené komunikace.

- Kontrolní systém stavby

Přehled konstrukcí, které budou přebrány stavebníkem se zápisem do stavebního deníku:

- bourací a demontážní práce (viz. výkresová část PD a nebo bod 2a) resp. 2b) této zprávy)

- zazdění okenního otvoru v místnosti 3.02

- osazení nové prosklené stěny v místnosti 3.14

- provedení hrubých rozvodů navrhovaných vnitřních instalací

- začištění a opravení poškozených omítek

- provedení navrhovaných podhledů

- osazení nových výplní vnitřních otvorů (dveře)

- kompletace navrhovaných vnitřních instalací

- provedení navrhované skladby zdvojené podlahy

(pokládku zdvojené podlahy nutno koordinovat s prováděním vnitřních instalací!!!)

- provedení nášlapných vrstev podlah

- provedení nové výmalby v dotčených místnostech

Plán kontrolních prohlídek stavby:

1. Kontrolní prohlídka bude provedena po vyklizení staveniště a provedení bouracích prací.

2. Kontrolní prohlídka bude provedena po zhotovení stavebních úprav a bude spojena s místním šetřením pro vydání kolaudačního souhlasu.