Technická specifikace dodávky

Část 2

MULTIFUNKČNÍ HYGIENICKÉ KŘESLO – 1 KS

Maximální nabídková cena za předmět plnění:		190 107 Kč bez DPH

230 029 Kč včetně DPH

Popis přístroje, jeho přínos a využití

Hygienické křeslo je ergometricky tvarované, umožňuje lepší přístup do zádové a sakrální oblasti, umožňuje nácvik hygieny pro pacienty imobilní či výrazně dismobilní. Použitím multifunkčního hygienického křesla se zlepšuje komfort péče o pacienta.

Specifikace pro 1 ks

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, to znamená, že jejich nesplnění povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hygienické křeslo, určené k asistovanému provádění komplexní tělesné hygieny pacientů ve zdravotnických provozech |  |
| 2 | Multifunkční výškově nastavitelné křeslo, výška sedadla v nejnižší poloze minimálně 51 cm |  |
| 3 | Automatická funkce rozevírání sedáku – ovladatelná pomocí dálkového ovladače |  |
| 4 | Automatizované polohování křesla (náklon) – ovladatelné pomocí dálkového ovladače |  |
| 5 | Automatická funkce zvedání a spouštění – ovladatelná pomocí dálkového ovladače |  |
| 6 | Dvě vodící a manévrovací madla |  |
| 7 | Dvě podloketní opěrky, minimálně 3 cm široké |  |
| 8 | Vysoká plná zádová opěra se zahloubením ve spodní části |  |
| 9 | Napolohování křesla možné ve všech výškách |  |
| 10 | Provoz křesla na baterie, 2 sady 24V baterií |  |
| 11 | Zvukový signál nízkého nabití baterie |  |
| 12 | Funkce nouzového spouštění |  |
| 13 | Funkce nouzového zastavení |  |
| 14 | Pracovní zatížení křesla minimálně 135 kg |  |
| 15 | Integrovaná kapsa pro uložení hygienických prostředků |  |
| 16 | Maximální celková šířka křesla 65 cm (včetně šasi, madel a opěradel) |  |
| 17 | Maximální celková váha křesla 65 kg |  |
| Příslušenství |
| 18 | Bezpečnostní pás |  |
| 19 | Adaptér na toaletu |  |
| 20 | Zádový polštář |  |
| 21 | Sedací poduška |  |
| 22 | Držák podložní mísy |  |
| 23 | Podložní mísa |  |

Zadavatel akceptuje odchylku od číselných parametrů o +/- 10 %

Poznámka: Do sloupce „Nabízená hodnota“ doplní účastník číselnou hodnotu parametru nabízeného zařízení (pokud lze) a potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.