SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ hematologického analyzátoru

Příloha č. 1

| Specifikace | Požadováno | Hodnocený parametr, včetně váhy v % | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
| Selektivní výběr vyšetření (KO, KO+ rtc, KO+ dif, KO+dif+rtc) | ANO | - |  |
| Jednoduchá obsluha a údržba, ekonomika provozu (nízká spotřeba reagencií) | ANO | - |  |
| Komunikace s LIS (Amadeus), napojení a zprovoznění | ANO | - |  |
| On-line vzdálená správa analyzátoru | ANO | - |  |
| Minimální kapacita - změření 80 vzorků za hodinu (režim KO+Diff) | ANO | - |  |
| Vyšetření retikulocytů bez předředění vzorku | ANO | - |  |
| Měření nezralých granulocytů, (např. pro posouzení závažných sepsí, neutropenií po chemoterapii u onkologických pacientů) | ANO | - |  |
| Opakovatelnost pro kontrolu kvality, tj. jeden vzorek několikrát opakovaně změřit | ANO | - |  |
| Standardizovaná identifikace vzorku, kdy číslo vzorku na zkumavce je čteno a kontrolováno přímo v přístroji bezprostředně před aspirací – vyloučit záměnu při měření vzorku | ANO | - |  |
| Součástí zápůjčky přístroje bude záložní zdroj UPS | ANO | - |  |
| Ceny vyšetření budou uvedeny včetně promývacích a proplachovacích cyklů přístroje stanovených výrobcem | ANO | - |  |
| Kompatibilita se záložním analyzátorem Sysmex XS 1000 | NE | ANO – 20 % (ano=20 b, ne =0 b) |  |
| Automatické provedení korekce počtu leukocytů v průběhu procesu kvantifikace jaderných červených krvinek (normoblastů) v periferní krvi | NE | ANO – 20% (ano=20 b, ne =0 b) |  |
| Možnost napojení modulu na měření tělních tekutin (punktáty kolenních kloubů, ascites, fluidothorax, míšní mok | NE | ANO – 20% (ano=20 b, ne =0 b) |  |
| Možnost měřit nezralé krevní destičky | NE | ANO – 20% (ano=20 b, ne =0 b) |  |
| Morální věk přístroje – počet let od prvního uvedení nabízeného modelu na trh | NE | 20% |  |

Zadavatel požaduje vyplnění výše uvedené tabulky zájemcem a to tak, že zájemce uvede, zda splňuje (ANO) – nesplňuje (NE) požadované nominační vlastnosti včetně popisu způsobu a rozsahu splnění + uvede číslo stránky, kde zadavatel údaje v nabídce najde.

Nesplnění požadovaného parametru opravňuje zadavatele vyloučit nabídku z hodnocení.

Míra splnění parametrů vyznačených k hodnocení (ANO) bude zadavatelem hodnocena a oceněna přidělením bodů v rámci hodnotícího kritéria „Technické parametry přístroje“ – váha 30 %

Technické parametry přístroje budou hodnoceny dle této vyplněné povinné přílohy č. 1 - tabulky technických parametrů dle míry splnění jednotlivých požadovaných parametrů. Hodnotící komise přidělí celkové bodové ohodnocení tak, že nejvýhodnější nabídka obdrží 100 bodů.

- Hodnotící kritérium „morální věk přístroje“, kdy uchazeč uvede počet let od prvního uvedení nabízeného modelu na trh bude hodnoceno poměrově, kdy nejnižší hodnota (počet let) bude ohodnocena nejvyšším počtem bodů.