Zadavatel má zajištěna prohlášení jednotlivých dodavatelů, na základě kterých bude umožněna uchazeči o veřejnou zakázku integrace/připojení systému k NIS za níže uvedených podmínek. Náklady na integraci vzniklé na straně dodavatelů/3. stran nese zadavatel/pověřující zadavatelé.

Následující tabulka je vypracována ve smyslu řešení požadavků na zajištění integračních vazeb s NIS v jednotlivých nemocnicích tak, že respektuje cílový stav, který byl odvozen ze zadávací dokumentace.

| Nemocnice | Systém | Název produktu | Dodavatel | Technické podmínky připojení/integrace systému |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jihlava | Laboratoře - hematologie, biochemie, mikrobiologie, transfuzní stanice | Envis | DS Soft Olomouc, spol. s.r.o. | Uchazeč zajistí a předá: - Dokumentaci rozhraní pro komunikaci s NIS - Vzorová data odpovídající dokumentaci rozhraní - Popis instalace (cesty k adresářům, číselníky, nastavení, převodníky, atd.) - Provede nastavení komunikace v NIS - Nastaví přístupová práva pro komunikační služby DS Soft DS Soft zajistí: - Dodávku licence k napojení ENVIS na konkrétní NIS (dále jen „Konektor“) - Validaci konektoru nad Vzorovými daty od Uchazeče - Nastavení komunikace ENVISu dle Popisu instalace od Uchazeče - Instalaci komunikačních služeb na základě práv přidělených Uchazečem - Předání instalace k verifikaci Uchazečem Uchazeč provede: - Vystavení e-žádanky v NIS, která se přenese do ENVISu - Verifikaci průvodky vzniklé z přijaté e-žádanky v ENVISu - Verifikaci výsledků v NIS, které se přenesou z ENVISu - Nahlášení případných rozporů DS Soft DS Soft a Uchazeč společně zanalyzují případné rozpory a provedou opatření. Upozornění - za nastavení komunikace na straně NIS odpovídá Uchazeč. Za validaci konektoru nad vzorovými daty odpovídá DS Soft, za verifikaci přenosu v ostrém prostředí odpovídá uchazeč. |
| Jihlava | Lékárna | Lekis | Lekis s.r.o. | Použití stávajících integračních vazeb (např. využíváno ve VFN, IKEM, atd.): - webové služby - OrdersIncomingService - WS pro zadávání zákaznických objednávek (žádanky) do LpW - SortimentExportService - WS poskytující informace k sortimentu - StockCardItemDetailService - WS poskytující informace k položkám sortimentu - ReleaseNotesExportService - WS poskytující informace o vykrytých žádankách a DL - BusinessPartnersService - WS pro získávání informací o obchodních partnerech a jejich zakládání - CataloguesService - WS pro zakládání katalogů dodavatelů a veřejných zakázek - ze strany nemocnice LekisService - WS pro načítání hlaviček RP/Pk přes čárový kód ( IČZ, RČ, …) - view - ClientPointsHistory - historie získávání a uplatňování bodů klientů (zaměstnanců) v jednotlivých výdejnách OVV - StockCardPrices - poskytuje informace k cenám sortimentu - StoreIssues - informace o veškerých výdejích z LpW (RP,Pk, VP, odpisy, převodky, VnF, VnŽ, ….) - StoreReceipts - informace o veškerých příjmech do LpW (DL, převodky, …) - Suppliers - informace o obchodních partnerech (název, IČO, ID) |
| Jihlava | PACS | JIVEX | Fomei a.s. | Komunikační interface bude realizován v protokolu HL7, zahrnuje funkcionalitu: a) Synchronizace registru pacientů (ADT) b) Předávání elektronických žádanek na vyšetření (ORM) c) Předávání výsledků vyšetření (ORU) |
| Jihlava | Hemodialýza | NEFRIS | ProDos s.r.o. | Datové rozhraní DASTA. |
| Jihlava | Systém operačních sálů | eCOS | Petr Cop | Integrace bude realizována pomocí webové služby, na kterou budou zaslána požadovaná data ve formátu xml. |
| Jihlava | IDM | IDM | Autocont a.s. | Pro systém IDM je požadováno v systému NIS připravit rozhraní webových sužeb (SOAP, REST) pro následující operace: - Správu osob a jejich uživatelských účtů - Založení, update, zrušení a získání detailu osoby/seznamu osob - Založení, update, zrušení účtu a získání detailu účtu/seznamu účtů osoby - Systém musí podporovat správu oprávnění ve formě přiřazení/odebrání aplikačních rolí. Rozhraní bude obsahovat operace pro získávání těchto rolí. - Účty uživatelů bude možné navázat na Active Directory. Tzn. Uživatelé se budou moci hlásit do NIS přes Active Directory a bude podporována i Windows autentizace. - Správu pracovních pozic a vazby pracovní pozice na osoby a organizační jednotky - Založení, update, zrušení a získání pracovní pozice, seznamu pracovních pozic - Správu organizačních jednotek a vazbu organizační jednotky na pracovní pozice a osoby - Založení, update, zrušení a získání organizační jednotky/seznamu organizačních jednotek Na straně IDM bude implementován konektor, který bude napojený na služby popsané výše a bude umožňovat v NIS spravovat organizační strukturu, hierarchii pracovních pozic (včetně vztahů nadřízenosti a podřízenosti), evidenci osob, aplikační role a uživatelské účty. Dodavatel NIS poskytne veškerou nutnou součinnost pro detailní návrh integrace na systém IDM, požadované podklady a zajistí testování a testovací prostředí integrace se systémem IDM. Dodavatel NIS bude garantovat funkčnost a provoz připraveného rozhraní webových služeb v rámci implementace a údržby systému NIS. |
| NMnM | Laboratoře | Infolab (biochemie, hematologie) | MP program, Praha | Import požadavků a export výsledků z laboratoře dle DASTA 1.11 – 4.13 dle aktuální specifikace. Import požadavků je v reálném čase. Lis Infolab rozezná, o jaký formát, verzi dat a odesílající systém se jedná. Pro doladění je vždy nutná domluva mezi odesílajícím a přijímajícím, výměna testovacích vzorků dat, pokud již v minulosti nebyla uskutečněna. Současně musí dojít ke sjednocení číselníků oddělení/nákladových středisek, číselníků nabízených vyšetření a jednotlivých typů vzorků. Musí proběhnou jednání o způsobu značení dodávaných vzorků a jejich párování s el. žádankou. Export výsledků z laboratoře probíhá po jejich uvolnění obsluhou. Konkrétní verze formátu DASTy je užita dle možností příjemce. Infolab má v současnosti integrovány všechny uvedené. Zde je rovněž nutná domluva s konkrétním příjemcem a předání testovacích vzorků, sjednocení číselníků oddělení/nákladových středisek. Laboratoř může na požádání exportovat aktuálně užívané číselníky metod. |
| NMnM | Laboratoře | Milab (mikrobiologie) | RNDr. Klusoň | Datové rozhraní DASTA MZČR. |
| NMnM | Lékárna | Lekis | Lekis s.r.o. | Použití stávajících integračních vazeb (např. využíváno ve VFN, IKEM, atd.): - webové služby - OrdersIncomingService - WS pro zadávání zákaznických objednávek (žádanky) do LpW - SortimentExportService - WS poskytující informace k sortimentu - StockCardItemDetailService - WS poskytující informace k položkám sortimentu - ReleaseNotesExportService - WS poskytující informace o vykrytých žádankách a DL - BusinessPartnersService - WS pro získávání informací o obchodních partnerech a jejich zakládání - CataloguesService - WS pro zakládání katalogů dodavatelů a veřejných zakázek - ze strany nemocnice LekisService - WS pro načítání hlaviček RP/Pk přes čárový kód ( IČZ, RČ, …) - view - ClientPointsHistory - historie získávání a uplatňování bodů klientů (zaměstnanců) v jednotlivých výdejnách OVV - StockCardPrices - poskytuje informace k cenám sortimentu - StoreIssues - informace o veškerých výdejích z LpW (RP,Pk, VP, odpisy, převodky, VnF, VnŽ, ….) - StoreReceipts - informace o veškerých příjmech do LpW (DL, převodky, …) - Suppliers - informace o obchodních partnerech (název, IČO, ID) |
| NMnM | PACS | vPACS | AudioScan spol. s r.o. | Rámcově jsou zapotřebí následující body: - Otevření obrazové dokumentace z NIS na základě Accesion Number v prohlížeči - Otevření obrazové dokumentace z NIS na základě ID pacienta v prohlížeči - Otevření obrazové dokumentace z NIS na základě Accesion Number v DS - Otevření obrazové dokumentace z NIS na základě ID pacienta v DS - Filtrování pacientů dle toho, mají-li v NIS popis nebo ne - Nastavení průchodu firewolem mezi nemocniční a radiologickou (pacs) sítí - HL7 komunikace NIS s worklist systémem Servisní podmínky budou sepsány na základě dohody s vítězným uchazečem. Optimální bude možný servisní zákrok vzdálenou správou. |
| NMnM | Řízení CS a COS | Medix | COMS Computer system spol. s r. o./STAPRO s.r.o. | - Požadavek Zadavatele : „synchronizace registru pacientů (jednostranná NIS -> MEDIX)“ Technické podmínky Dodavatele: Od dodavatele NIS požadujeme buď export souborů v dohodnutém tvaru a dohodnutém intervalu (souborová komunikace), nebo přístup k datům v tabulkách NISu. - Požadavek Zadavatele : „synchronizace zákl. číselníků (typy operací, zaměstnanci, org. jednotky),)“ Technické podmínky Dodavatele: Jedná se o neautomatizovanou činnost prováděnou jednorázově při každé změně. - Požadavek Zadavatele : „žádanky na operace z NIS do MEDIXu“ Technické podmínky Dodavatele: Od dodavatele NIS požadujeme export žádanek v definovaném tvaru a z MEDIXu import potvrzeného data operace a spotřeby materiálu operace v operačním dni. |
| NMnM | MASC | Systém dat MG screeningu | IBA MUNI Brno | Aplikace MaSc je navržena pro účely mamografického screeningového programu. Zajišťuje sběr a vyhodnocování výsledků mamografického vyšetření a dalších souvisejících modalit. Integrace může být provedena dvěma základními způsoby: - Úplné nahrazení a inkorporace do NIS - Částečný nebo úplný přenos dat mezi NIS a systémem Pro variantu a) je IBA MU schopen zajistit export stávajících dat a konzultační činnost. Pro variantu b) nabízí systém MaSc definovaná rozhraní pro import bazálních dat nebo i kompletních dat. MaSc v této variantě slouží jako sekundární systém pro kontrolu, validaci a vyhodnocení mamografického screeningu, primární data jsou pořizována v NIS. K této variantě může IBA nabídnout konzultační činnost, případně softwarovou úpravu již existujících importních funkcí, případně synchronizaci kontextu s primárním systémem. IBA MU nenese zodpovědnost za kvalitu a úplnost stávajících dat v systému MaSc. Součástí exportu a předání dat není jejich kontrola, úprava ani doplnění. |
| Havlíčkův Brod | Laboratoře (hem, bio, mik) | Orpheus | ICZ a.s. | Požadována je www služba, Dasta soubory, dohodnutý textový formát (csv, xml, json, HL7). |
| Havlíčkův Brod | Transfúzní systém | Amadeus | ICZ a.s. | Požadována je www služba, Dasta soubory, dohodnutý textový formát (csv, xml, json, HL7). |
| Havlíčkův Brod | Lékárna | Lekis | Lekis s.r.o. | Použití stávajících integračních vazeb (např. využíváno ve VFN, IKEM, atd.): - webové služby - OrdersIncomingService - WS pro zadávání zákaznických objednávek (žádanky) do LpW - SortimentExportService - WS poskytující informace k sortimentu - StockCardItemDetailService - WS poskytující informace k položkám sortimentu - ReleaseNotesExportService - WS poskytující informace o vykrytých žádankách a DL - BusinessPartnersService - WS pro získávání informací o obchodních partnerech a jejich zakládání - CataloguesService - WS pro zakládání katalogů dodavatelů a veřejných zakázek - ze strany nemocnice LekisService - WS pro načítání hlaviček RP/Pk přes čárový kód ( IČZ, RČ, …) - view - ClientPointsHistory - historie získávání a uplatňování bodů klientů (zaměstnanců) v jednotlivých výdejnách OVV - StockCardPrices - poskytuje informace k cenám sortimentu - StoreIssues - informace o veškerých výdejích z LpW (RP,Pk, VP, odpisy, převodky, VnF, VnŽ, ….) - StoreReceipts - informace o veškerých příjmech do LpW (DL, převodky, …) - Suppliers - informace o obchodních partnerech (název, IČO, ID) |
| Havlíčkův Brod | PACS | Marie Pacs | OR-CZ spol. s r.o. | Rozsah součinnosti, dodávky produktů a poskytnutí služeb ze strany společnosti OR-CZ vychází ze Zadávací dokumentace, konkrétně Přílohy č. 3 Technické zadání, strany 7 a 8, kapitola Komunikace s PACS, ke je požadováno: - vystavení žádanky v NIS/RIS a jeho odeslání v požadovaném formátu na DICOM MWL server, který je součástí stávajícího systému PACS, - textový popis vyšetření bude vytvářen v NIS, ukládán do databáze NIS a následně je možné jej načíst do PACS v požadovaném formátu za účelem zobrazení popř. odeslání. Popis kvůli editaci by se neměl ukládat přímo ke snímku, ale dotahovat v okamžiku zobrazení snímku. Přímo do snímku ukládat popis v okamžiku odeslání snímku mimo ZZ, - spuštění prohlížeče snímků z NIS s předáním parametrů pro vyhledání konkrétní obrazové studie nebo všech studií pacienta, - NIS musí podporovat komunikaci ve formátu DICOM SR, - Synchronizace registru pacientů NIS (RIS) – PACS, tj. aktualizace informací o pacientovi v PACS systému na základě HL7 zprávy vytvořené NIS (RIS) systémem. Požadavek OR – CZ: ad 1) dotčené nemocnice disponují potřebným DICOM MWL serverem, OR-CZ dodá poslední verzi modulu pro DICOM MWL komunikaci a dohodne s vítězným uchazečem na vhodném formátu a způsobu předání žádanek dle technologických vlastností systému MARIE ACS a systému vítězného uchazeče, ad 2) OR-CZ se dohodne s vítězným uchazečem na vhodném formátu a způsobu předávání textového popisu ze systému vítězného uchazeče do klinických prohlížečů MARIE PACS dle technologických možností obou systémů, ad 3) OR-CZ se dohodne s vítězným uchazečem na formě a způsobu předávání parametrů ze systému vítězného uchazeče do systému MARIE PACS, resp. klinických prohlížečů MARIE PACS dle technologických možností obou systémů, ad 4) tento požadavek není předmětem součinnosti a dodávky produktů a služeb ze strany společnosti OR-CZ, ad 5) dotčené nemocnice nedisponují aktuálně potřebným modulem pro automatickou aktualizaci informací o pacientovi v PACS systému na základě HL7 zprávy vytvořené v NIS (RIS) systémem. Společnost OR_CZ doplní do dotčených nemocnic potřebný modul a dohodne s vítězným uchazečem na formátu předávané HHL7 zprávy. |
| Havlíčkův Brod | Hemodialýza | NEFRIS | ProDos s.r.o. | Datové rozhraní DASTA. |
| Havlíčkův Brod | Operační sály a sterilizace | MEDIX | COMS Computer system spol. s r. o./STAPRO s.r.o. | - Požadavek Zadavatele : „synchronizace registru pacientů (jednostranná NIS -> MEDIX)“ Technické podmínky Dodavatele : Od dodavatele NIS požadujeme buď export souborů v dohodnutém tvaru a dohodnutém intervalu (souborová komunikace), nebo přístup k datům v tabulkách NISu. - Požadavek Zadavatele : „synchronizace zákl. číselníků (typy operací, zaměstnanci, org. jednotky),)“ Technické podmínky Dodavatele Jedná se o neautomatizovanou činnost prováděnou jednorázově při každé změně. - Požadavek Zadavatele : „žádanky na operace z NIS do MEDIXu“ Technické podmínky Dodavatele Od dodavatele NIS požadujeme export žádanek v definovaném tvaru a z MEDIXu import potvrzeného data operace a spotřeby materiálu operace v operačním dni. |
| Třebíč | Laboratoře | Orpheus | ICZ a.s. | Požadována je www služba, Dasta soubory, dohodnutý textový formát (csv, xml, json, HL7). |
| Třebíč | Lékárna | Mediox | Apatyka servis s.r.o. | Předpokládá včasné poskytnutí potřebné technické dokumentace a určitou součinnost zvláště při testování komunikačních rozhraní apod. od vítězného uchazeče. Z pohledu sítě nemáme žádné zvláštní požadavky vymykající se dnes běžným standardům Ethernet 100Base-T* resp. 1000Base-T* dle normy ČSN EN 50173 Fungování a komunikace systému vyžaduje ještě nainstalované následující uvedené programové produkty: XML, XSLT, WebServices, HTTP, HTML, PHP 5.x.x, PERL, Apache 2.x.x. Variantně volitelný systém elektronických žádanek vyžaduje nainstalovanou DB MySQL a na počítačích, kde se má provozovat pouze libovolný webový prohlížeč. Požadované komunikační vazby: - import ambulantních pozitivních listů (recepty, poukazy) Data obsahující informaci o pozitivním listu jsou systémem generována a obvykle jsou exportována buď přímo do databáze NIS prostřednictvím webové služby nebo ukládána do souboru na určené místo v síti nemocnice odkud je importuje NIS. Zde je nutné dodat definici rozhraní a příslušnou konektivitu na databázi NIS včetně přístupů oprávnění - import dat pro zobrazení informace o doplatcích a cenách HVLP (recepty, poukazy) Data potřebná pro zobrazení informace o doplatcích a cenách HVLP systém generuje a obvykle mohou být exportována buď přímo do databáze NIS prostřednictvím webové služby nebo ukládána do souboru na určené místo v síti nemocnice odkud je importuje NIS. Zde je nutné dodat definici rozhraní a příslušnou konektivitu na databázi NIS včetně přístupů oprávnění - komunikace lékárny s příručními sklady – import elektronického dodacího listu do příručního skladu (HVLP) Systém obvykle komunikuje s příručními sklady léčiv prostřednictvím webových služeb. Je potřebné jako v bodech výše dodat podrobnou definici logistiky pohybu přípravků mezi skladem lékárny a příručním skladem, specifikaci datových rozhraní a komunikační protokoly. - generování předlohy žádanky na léky (i elektronicky pro export do modulu – lékárenského SW) ze stavu zásob a z výdejů na příručních skladech Import včetně celé kompletní komunikace týkající se elektronických žádanek řeší speciální interface postavený na volání webových služeb mezi lékárnou a NISem. Opět je potřebné definovat webové služby, které budou synchronizovat sortiment, partnery lékárny a NIS, dále pak službu řešící vlastní žádanku včetně jejich změnových stavů a službu dodacího listu. Jako variantu zde můžeme použít i vlastní modul elektronických žádanek komunikující s lékárnou. - z NIS lze vyvolat žádanku na léky. Žádanka, schvalování a následné procesy jsou na straně Lsw Žádanka obdržená v systému lékárny od NIS prochází několika stavy popisujícími přesně vývoj celého procesu objednání ( nová, vytištěná, v objednávce, objednáno u dodavatele, přijatá od dodavatele, připravená k výdeji, vydaná, odeslaná, převzatá ) . Tyto stavy může sdílet jak obsluha v lékárně , tak i pracovník NIS na oddělení. Technické zabezpečení popisuje odstavec 1.2.5. - generování kódu (čárový, QR) na recept/poukaz. Kód obsahuje unikátní číslo Rp, informace z hlavičky Rp; je čitelný pro Lsw při expedici Údaje z NIS bude možné při výdeji receptů/poukazů načíst do hlavičky dokladu v systému na expedičním místě po načtení čárového/QR kódu vytištěném na receptu. Zde je nutné dodat definici rozhraní a příslušnou konektivitu na databázi NIS včetně přístupů oprávnění, t.j. parametry pro přístup do databáze NIS (Server, databáze, pohled, uživatelské jméno, heslo). - záchyt počtu receptů vystavených v nemocnici – dle počtu receptů a v korunovém objemu dle importu unikátních čísel dokladů z Lsw Vedeme ve své databázi informaci o unikátních číslech dokladů receptů resp. poukazů a jsme schopni v rámci elektronické komunikace toto číslo předat zpět do NIS. Konkrétní používané způsoby závisí na typu NIS. - integrace s Cytostatickým modulem (viz. příloha č. 5 ZD) Ze zadávací dokumentace, konkrétně Příloha 5d_Požadavky na software pro preskripci a přípravu individuálně připravovaných cytostatik a dokumentaci přípravy.pdf ,lze dovodit, že očekává pouze SW podpora propojení LSW a cytostatického modulu za účelem vyúčtování použitého materiálu pro přípravu resp. vyúčtování práce lékárníka (taxa laborum - 4 kódy pro přípravu cyto ) . K realizaci nám postačí dodat definici příslušného datového a komunikačního rozhraní. - Exportní moduly systém NIS Z nemocničních lékáren, jak veřejných tak i ústavních částí se provádí celá řada exportů ( ekonomických, manažerských, statistických atd. ), které se předávají buď off-line či on-line do NIS. Tyto exporty mají určité datové domluvené struktury a dá se předpokládat, že budou fungovat i nadále. Bude tedy potřebné stanovit nová či minimálně odsouhlasit stávající formáty a způsob pohybu těchto dat. |
| Třebíč | PACS | Marie PACS | OR-CZ spol. s r.o. | Rozsah součinnosti, dodávky produktů a poskytnutí služeb ze strany společnosti OR-CZ vychází ze Zadávací dokumentace, konkrétně Přílohy č. 3 Technické zadání, strany 7 a 8, kapitola Komunikace s PACS, ke je požadováno: - vystavení žádanky v NIS/RIS a jeho odeslání v požadovaném formátu na DICOM MWL server, který je součástí stávajícího systému PACS, - textový popis vyšetření bude vytvářen v NIS, ukládán do databáze NIS a následně je možné jej načíst do PACS v požadovaném formátu za účelem zobrazení popř. odeslání. Popis kvůli editaci by se neměl ukládat přímo ke snímku, ale dotahovat v okamžiku zobrazení snímku. Přímo do snímku ukládat popis v okamžiku odeslání snímku mimo ZZ, - spuštění prohlížeče snímků z NIS s předáním parametrů pro vyhledání konkrétní obrazové studie nebo všech studií pacienta, - NIS musí podporovat komunikaci ve formátu DICOM SR, - Synchronizace registru pacientů NIS (RIS) – PACS, tj. aktualizace informací o pacientovi v PACS systému na základě HL7 zprávy vytvořené NIS (RIS) systémem. Požadavek OR – CZ: ad 1) dotčené nemocnice disponují potřebným DICOM MWL serverem, OR-CZ dodá poslední verzi modulu pro DICOM MWL komunikaci a dohodne s vítězným uchazečem na vhodném formátu a způsobu předání žádanek dle technologických vlastností systému MARIE ACS a systému vítězného uchazeče, ad 2) OR-CZ se dohodne s vítězným uchazečem na vhodném formátu a způsobu předávání textového popisu ze systému vítězného uchazeče do klinických prohlížečů MARIE PACS dle technologických možností obou systémů, ad 3) OR-CZ se dohodne s vítězným uchazečem na formě a způsobu předávání parametrů ze systému vítězného uchazeče do systému MARIE PACS, resp. klinických prohlížečů MARIE PACS dle technologických možností obou systémů, ad 4) tento požadavek není předmětem součinnosti a dodávky produktů a služeb ze strany společnosti OR-CZ, ad 5) dotčené nemocnice nedisponují aktuálně potřebným modulem pro automatickou aktualizaci informací o pacientovi v PACS systému na základě HL7 zprávy vytvořené v NIS (RIS) systémem. Společnost OR-CZ doplní do dotčených nemocnic potřebný modul a dohodne s vítězným uchazečem na formátu předávané HHL7 zprávy. |
| Třebíč | Hemodialýza | NEFRIS | ProDos s.r.o. | Datové rozhraní DASTA. |
| Třebíč | IDM | IDM | Autocont a.s. | Pro systém IDM je požadováno v systému NIS připravit rozhraní webových sužeb (SOAP, REST) pro následující operace: - Správu osob a jejich uživatelských účtů - Založení, update, zrušení a získání detailu osoby/seznamu osob - Založení, update, zrušení účtu a získání detailu účtu/seznamu účtů osoby - Systém musí podporovat správu oprávnění ve formě přiřazení/odebrání aplikačních rolí. Rozhraní bude obsahovat operace pro získávání těchto rolí. - Účty uživatelů bude možné navázat na Active Directory. Tzn. Uživatelé se budou moci hlásit do NIS přes Active Directory a bude podporována i Windows autentizace. - Správu pracovních pozic a vazby pracovní pozice na osoby a organizační jednotky - Založení, update, zrušení a získání pracovní pozice, seznamu pracovních pozic - Správu organizačních jednotek a vazbu organizační jednotky na pracovní pozice a osoby - Založení, update, zrušení a získání organizační jednotky/seznamu organizačních jednotek Na straně IDM bude implementován konektor, který bude napojený na služby popsané výše a bude umožňovat v NIS spravovat organizační strukturu, hierarchii pracovních pozic (včetně vztahů nadřízenosti a podřízenosti), evidenci osob, aplikační role a uživatelské účty. Dodavatel NIS poskytne veškerou nutnou součinnost pro detailní návrh integrace na systém IDM, požadované podklady a zajistí testování a testovací prostředí integrace se systémem IDM. Dodavatel NIS bude garantovat funkčnost a provoz připraveného rozhraní webových služeb v rámci implementace a údržby systému NIS. |
| Třebíč | Operační sály a sterilizace | SW pro plánování operací | ICZ a.s. | Systém poskytuje jako preferované komunikační rozhraní integraci pomocí WebServices (SOAP). Dále je možno využít Dasta datové soubory a případně dohodnutý datový textový formát (csv, xml, json). |
| Pelhřimov | Laboratoře – HEM,OKB,MIK | OpenLims | STAPRO s.r.o. | Komunikace mezi NIS a FONS Openlims bude probíhat v datovém standardu MZ DASTA verze 4 (import žádanek na laboratorní vyšetření, export výsledků laboratorních vyšetření). |
| Pelhřimov | Lékárna | Mediox | Apatyka servis s.r.o. | Předpokládá včasné poskytnutí potřebné technické dokumentace a určitou součinnost zvláště při testování komunikačních rozhraní apod. od vítězného uchazeče. Z pohledu sítě nemáme žádné zvláštní požadavky vymykající se dnes běžným standardům Ethernet 100Base-T* resp. 1000Base-T* dle normy ČSN EN 50173 Fungování a komunikace systému vyžaduje ještě nainstalované následující uvedené programové produkty: XML, XSLT, WebServices, HTTP, HTML, PHP 5.x.x, PERL, Apache 2.x.x. Variantně volitelný systém elektronických žádanek vyžaduje nainstalovanou DB MySQL a na počítačích, kde se má provozovat pouze libovolný webový prohlížeč. Požadované komunikační vazby: - import ambulantních pozitivních listů (recepty, poukazy) Data obsahující informaci o pozitivním listu jsou systémem generována a obvykle jsou exportována buď přímo do databáze NIS prostřednictvím webové služby nebo ukládána do souboru na určené místo v síti nemocnice odkud je importuje NIS. Zde je nutné dodat definici rozhraní a příslušnou konektivitu na databázi NIS včetně přístupů oprávnění - import dat pro zobrazení informace o doplatcích a cenách HVLP (recepty, poukazy) Data potřebná pro zobrazení informace o doplatcích a cenách HVLP systém generuje a obvykle mohou být exportována buď přímo do databáze NIS prostřednictvím webové služby nebo ukládána do souboru na určené místo v síti nemocnice odkud je importuje NIS. Zde je nutné dodat definici rozhraní a příslušnou konektivitu na databázi NIS včetně přístupů oprávnění - komunikace lékárny s příručními sklady – import elektronického dodacího listu do příručního skladu (HVLP) Systém obvykle komunikuje s příručními sklady léčiv prostřednictvím webových služeb. Je potřebné jako v bodech výše dodat podrobnou definici logistiky pohybu přípravků mezi skladem lékárny a příručním skladem, specifikaci datových rozhraní a komunikační protokoly. - generování předlohy žádanky na léky (i elektronicky pro export do modulu – lékárenského SW) ze stavu zásob a z výdejů na příručních skladech Import včetně celé kompletní komunikace týkající se elektronických žádanek řeší speciální interface postavený na volání webových služeb mezi lékárnou a NISem. Opět je potřebné definovat webové služby, které budou synchronizovat sortiment, partnery lékárny a NIS, dále pak službu řešící vlastní žádanku včetně jejich změnových stavů a službu dodacího listu. Jako variantu zde můžeme použít i vlastní modul elektronických žádanek komunikující s lékárnou. - z NIS lze vyvolat žádanku na léky. Žádanka, schvalování a následné procesy jsou na straně Lsw Žádanka obdržená v systému lékárny od NIS prochází několika stavy popisujícími přesně vývoj celého procesu objednání ( nová, vytištěná, v objednávce, objednáno u dodavatele, přijatá od dodavatele, připravená k výdeji, vydaná, odeslaná, převzatá ) . Tyto stavy může sdílet jak obsluha v lékárně , tak i pracovník NIS na oddělení. Technické zabezpečení popisuje odstavec 1.2.5. - generování kódu (čárový, QR) na recept/poukaz. Kód obsahuje unikátní číslo Rp, informace z hlavičky Rp; je čitelný pro Lsw při expedici Údaje z NIS bude možné při výdeji receptů/poukazů načíst do hlavičky dokladu v systému na expedičním místě po načtení čárového/QR kódu vytištěném na receptu. Zde je nutné dodat definici rozhraní a příslušnou konektivitu na databázi NIS včetně přístupů oprávnění, t.j. parametry pro přístup do databáze NIS (Server, databáze, pohled, uživatelské jméno, heslo). - záchyt počtu receptů vystavených v nemocnici – dle počtu receptů a v korunovém objemu dle importu unikátních čísel dokladů z Lsw Vedeme ve své databázi informaci o unikátních číslech dokladů receptů resp. poukazů a jsme schopni v rámci elektronické komunikace toto číslo předat zpět do NIS. Konkrétní používané způsoby závisí na typu NIS. - integrace s Cytostatickým modulem (viz. příloha č. 5 ZD) Ze zadávací dokumentace, konkrétně Příloha 5d_Požadavky na software pro preskripci a přípravu individuálně připravovaných cytostatik a dokumentaci přípravy.pdf ,lze dovodit, že očekává pouze SW podpora propojení LSW a cytostatického modulu za účelem vyúčtování použitého materiálu pro přípravu resp. vyúčtování práce lékárníka (taxa laborum - 4 kódy pro přípravu cyto ) . K realizaci nám postačí dodat definici příslušného datového a komunikačního rozhraní. - Exportní moduly systém NIS Z nemocničních lékáren, jak veřejných tak i ústavních částí se provádí celá řada exportů ( ekonomických, manažerských, statistických atd. ), které se předávají buď off-line či on-line do NIS. Tyto exporty mají určité datové domluvené struktury a dá se předpokládat, že budou fungovat i nadále. Bude tedy potřebné stanovit nová či minimálně odsouhlasit stávající formáty a způsob pohybu těchto dat. |
| Pelhřimov | PACS | Marie PACS | OR-CZ spol. s r.o. | Rozsah součinnosti, dodávky produktů a poskytnutí služeb ze strany společnosti OR-CZ vychází ze Zadávací dokumentace, konkrétně Přílohy č. 3 Technické zadání, strany 7 a 8, kapitola Komunikace s PACS, ke je požadováno: - vystavení žádanky v NIS/RIS a jeho odeslání v požadovaném formátu na DICOM MWL server, který je součástí stávajícího systému PACS, - textový popis vyšetření bude vytvářen v NIS, ukládán do databáze NIS a následně je možné jej načíst do PACS v požadovaném formátu za účelem zobrazení popř. odeslání. Popis kvůli editaci by se neměl ukládat přímo ke snímku, ale dotahovat v okamžiku zobrazení snímku. Přímo do snímku ukládat popis v okamžiku odeslání snímku mimo ZZ, - spuštění prohlížeče snímků z NIS s předáním parametrů pro vyhledání konkrétní obrazové studie nebo všech studií pacienta, - NIS musí podporovat komunikaci ve formátu DICOM SR, - Synchronizace registru pacientů NIS (RIS) – PACS, tj. aktualizace informací o pacientovi v PACS systému na základě HL7 zprávy vytvořené NIS (RIS) systémem. Požadavek OR – CZ: ad 1) dotčené nemocnice disponují potřebným DICOM MWL serverem, OR-CZ dodá poslední verzi modulu pro DICOM MWL komunikaci a dohodne s vítězným uchazečem na vhodném formátu a způsobu předání žádanek dle technologických vlastností systému MARIE ACS a systému vítězného uchazeče, ad 2) OR-CZ se dohodne s vítězným uchazečem na vhodném formátu a způsobu předávání textového popisu ze systému vítězného uchazeče do klinických prohlížečů MARIE PACS dle technologických možností obou systémů, ad 3) OR-CZ se dohodne s vítězným uchazečem na formě a způsobu předávání parametrů ze systému vítězného uchazeče do systému MARIE PACS, resp. klinických prohlížečů MARIE PACS dle technologických možností obou systémů, ad 4) tento požadavek není předmětem součinnosti a dodávky produktů a služeb ze strany společnosti OR-CZ, ad 5) dotčené nemocnice nedisponují aktuálně potřebným modulem pro automatickou aktualizaci informací o pacientovi v PACS systému na základě HL7 zprávy vytvořené v NIS (RIS) systémem. Společnost OR_CZ doplní do dotčených nemocnic potřebný modul a dohodne s vítězným uchazečem na formátu předávané HHL7 zprávy. |
| Pelhřimov | Transfúzní systém | Amadeus | Steiner, s.r.o. | Technické požadavky: www služba, Dasta soubory, dohodnutý textový formát (CSV, xml, json, HL7) |
| Pelhřimov | Hemodialýza | Nefris | ProDos s.r.o. | Datové rozhraní DASTA. |
| Pelhřimov | Operační sály a sterilizace | Medix | COMS Computer system spol. s r. o./STAPRO s.r.o. | - Požadavek Zadavatele : „synchronizace registru pacientů (jednostranná NIS -> MEDIX)“ Technické podmínky Dodavatele : Od dodavatele NIS požadujeme buď export souborů v dohodnutém tvaru a dohodnutém intervalu (souborová komunikace), nebo přístup k datům v tabulkách NISu. - Požadavek Zadavatele : „synchronizace zákl. číselníků (typy operací, zaměstnanci, org. jednotky),)“ Technické podmínky Dodavatele Jedná se o neautomatizovanou činnost prováděnou jednorázově při každé změně. - Požadavek Zadavatele : „žádanky na operace z NIS do MEDIXu“ Technické podmínky Dodavatele Od dodavatele NIS požadujeme export žádanek v definovaném tvaru a z MEDIXu import potvrzeného data operace a spotřeby materiálu operace v operačním dni. |
| všechny | MIS | MIS | ICZ a.s. | Specifikace integrace/připojení systému k NIS: ICZ AMIS*MIS je v klinické části napojen na klinický informační systém v těchto oblastech: - Organizační struktura (speciální rozhraní MIS) - K-dávky - Storna k-dávek (speciální rozhraní MIS) - Údaje o preskripci (speciální rozhraní MIS) Technické podmínky: Při změně NIS musí dojít ke změně plnění jednotlivých datových zdrojů. Předpokládáme, že dodavatel NIS bude plnit jednotlivé datové zdroje ve stejných formátech a bude je do MIS zasílat ve stejných periodách jako starý NIS. Pro správnost přechodu je nutné ze strany dodavatele MIS provést následující služby: - Kontrola správnosti rozhraní a testovací naplnění daty - Kontrola úplnosti dat – ve spolupráci se zástupci zákazníka (tři měsíce po sobě) - Kontrola trendů předávaných dat – ve spolupráci se zástupci zákazníka. |
| všechny | Výměna dat | eMeDocS | ICZ a.s. | Specifikace integrace/připojení systému k NIS: Dodavatel poskytne ověřovací a implementační služby pro připojení systému k nIS ze strany systému, přičemž NIS musí dodržet specifikaci integračního rozhraní dle přílohy č. 1 „API klinického informačního systému pro napojení na ISAC Communication Node, Spocifikace aplikačního rozhraní, Verze: 2.4“. Součástí integrace/připojení jsou tyto služby: - předání a příjem propouštěcí hospitalizační zprávy, - předání a příjem hospitalizační zprávy, - předání výjezdové zprávy ZZS, - předávání informací Emergency card (v aktuálním rozsahu) na ZZS (včetně náhledu ambulantních a hospitalizačních zpráv) - předávání informací na ZZS o aktuálním stavu volných lůžkových kapacit dle aktuální struktury (v době implementace) - žádost o informace Emergency card/Patient summary (včetně náhledu ambulantních a hospitalizačních zpráv) v jiných zdravotnických zařízeních, která jsou v systému eMeDocS, a příjem, resp. sestavení přísušného informačního přehledu. Součástí nejsou žádné softwarové úpravy na straně systému. Technické podmínky: NIS musí dodržet specifikaci integračního rozhraní dle přílohy č. 1 „API klinického informačního systému pro napojení na ISAC Communication Node, Specifikace aplikačního rozhraní, Verze: 2.4.“ Je nutná implementační součinnost ze strany dodavatele NIS a správy NIS. A to především pro síťovou a aplikační dostupnost NIS ze strany systému ap ro vlastní testování integrace. |
| všechny | Databáze léčiv | AISLP | INPHARMEX, spol. s r.o. | Technicky lze integraci zajistit podle jedné z následujících dvou možností: - Při používání plné Windows verze, instalované a volané jednotlivými uživateli ze serveru, je propojení na další systémy realizováno parametrickým voláním AISLP. - Při používání intranetové verze (instalované na Linuxovém serveru) lze přímo zadáním parametrů na server vyžádat xml nebo html výstup s požadovanými informacemi. (Vzhled lze upravit také css styly.) |
| všechny | Databáze přípravků | PDK číselník | PHARMDATA,s.r.o. | Číselník PDK je poskytován v rámci základní smlouvy nemocnicím ve třech formách: - importem dat do lékárenského software, technické informace jsou k dispozici na adrese http://www.pharmdata.cz/ciselnik_pdk.htm - Implementací do NIS prostřednictvím příkazové řádky je k dispozici přístup na všechny informace o přípravku, u léků členěné SPC, popis v příloze č.1. - Přímým přístupem na kompletní číselník PDK včetně dokumentů (SPC, prohlášení o shodě atd.), obrázků, doplatků apod. prostřednictvím www.pharmdata.cz pro celou nemocnici. Přístup je omezen pouze IP adresou nemocnice. |
| všechny | DMS | FormFlow sever | SW602/ OR-CZ spol. s r.o. | Rozsah součinnost, dodávky produktů a poskytnutí služeb ze strany společnosti OR-CZ vychází ze Zadávací dokumentace, konkrétně Přílohy č. 3 Technické zadání, strany 9, kapitola DMS - Document management systém Požadavky zadavatele: Integrace na úložiště dokumentů, zejména interní řízená dokumentace. Požadavky OZ-CZ: Požadavek je ze strany DMS splnitelný. Softwarové řešení jsme schopni realizovat. |
| všechny | ERP | QI | OR-CZ spol. s r.o. | Rozsah součinnost, dodávky produktů a poskytnutí služeb ze strany společnosti OR-CZ vychází ze Zadávací dokumentace, konkrétně Přílohy č. 3 Technické zadání, strany 8, kapitola Komunikace s ERP Požadavky zadavatele: - pravidelná aktualizace nákupních cen materiálu v číselnících pro vykazování zdravotním pojišťovnám (průměrné ceny z přijatých faktur), autoritativním zdrojem číselníků bude ERP systém - ERP bude autoritativním zdrojem číselníků nákladových středisek Požadavky OR-CZ: ad 1) Požadavek je ze strany ERP splnitelný, technické řešení integrační vazby je závislé na vítězném uchazeči. Preferujeme integrační vazbu webovou službou, ale je možné i jiné řešení. ad 2) Požadavek je ze strany ERP splnitelný, technické řešení integrační vazby je závislé na vítězném uchazeči. Preferujeme integrační vazbu webovou službou, ale je možné i jiné řešení. |