D.1.4    Technická zpráva TPS - technické prostředí stavby

a) Zásady technického řešení

a1) Vodovod

Projekt řeší přístavbu a stavební úpravy stávající části objektu hospodářského zázemí Dětského domova v Humpolci na p. č. st. 1156 v k. ú. Humpolec.

V nově navrhované stavbě hospodářského zázemí a v předmětné stávající části objektu, kde budou probíhat stavební úpravy, se nenachází žádné vodovodní instalace ani přípojka vodovodu. Vzhledem k rozsahu prací není nutno řešit.

V rámci projektové dokumentace se neřeší nové zřízení jakýchkoliv rozvodů vodovodu, popřípadě přípojek.

a2) Kanalizace

V nově navrhované stavbě hospodářského zázemí a v předmětné stávající části objektu, kde budou probíhat stavební úpravy, se nenachází žádné rozvody kanalizace, ani přípojka kanalizace. Vzhledem k rozsahu prací není nutno řešit.

V rámci odvodnění dešťových vod, bude v rámci střešních prací provedeno osazení novách okapních žlabů a svodů, které ovšem nebudou napojeny na kanalizaci, ale budou ústit těsně nad terénem. Dešťové vody budou následně díky spádování přilehle kamenné zádlažby svedeny do blízké kanalizační vpusti, popřípadě vsakovány na pozemku investora.

V rámci projektové dokumentace se neřeší nové zřízení jakýchkoliv rozvodů kanalizace, popřípadě přípojek.

a3) Větrání

Veškeré prostory objektu jsou větrány přirozeně okenními otvory ve fasádě objektu.

a4) Vytápění

V nově navrhované stavbě hospodářského zázemí a v předmětné stávající části objektu, kde budou probíhat stavební úpravy, se nenachází žádný zdroj tepla, ani rozvody vytápění s koncovými elementy. Předmětná část objektu je zcela nevytápěna. Vzhledem k rozsahu prací není nutno řešit.

V rámci projektové dokumentace se neřeší nové zřízení jakýchkoliv rozvodů vytápění, popřípadě nového zdroje tepla.

a5) Elektroinstalace

Přípojka NN je řešena jako samostatná akce distributora elektrické energie a není součástí tohoto projektu. Na hranici pozemku byl vybudován elektroměrový pilíř, kde je před elektroměrem osazen hlavní jistič objektu.

Od elektroměru je do elektrorozvodny v objektu, v místnosti ihned vedle prostoru kuchyně, vedeno kabelové vedení. Od tohoto přípojeného místa z prostoru elektrorozvodny bude také zajištěn hlavní přívod pro samostatný vnitřní rozvaděč R.1 nově budované části a opravované části objektu. Společně se silovým kabelem je do rozvodnice v domě veden ovládací kabel pro spínání blokovaných spotřebičů.

Kabely hlavní venkovní přípojky jsou uloženy do zemní rýhy do pískového lože s pískovým obsypem. V úrovni 400 mm nad kabely (po zhutnění) je uložena výstražná folie červené barvy. Zásyp rýhy byl poté proveden původním vytěženým materiálem. Povrch v trase kabelů byl uveden do původního stavu.

Součástí projektové dokumentace jsou nové elektroinstalace v předmětné části objektu. Do nové přístavby bude zajištěn přívod NN z nejbližšího přípojného místa objektu dětského domova – elektrorozvodna ihned vedle prostoru kuchyně – vzdálenost do nového vnitřního rozvaděče R.1 cca 20m. V nové části objektu bude provedeno osazení nové elektrorozvaděče R.1, odkud bude provedeno kabelové vedení ke koncovým elementům.  V rámci projektové dokumentace je proveden schématický návrh zásuvek, vypínačů, světel či jiných prvků EI.

Rozdělení proudové soustavy bude zajištěno v podružné rozvodnici v objektu.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude vycházet z protokolu o stanovení vnějších vlivů. V závislosti na působení vnějších vlivů v jednotlivých prostorech budou určeny požadavky na krytí elektrických zařízení instalovaných v jednotlivých prostorech.		Rozvod elektroinstalace zajištěn kabely CYKY. Vypínače osazeny ve výšce 90 - 110cm nad podlahou, zásuvky min. 20cm nad podlahou, zásuvky pro připojení pohonu sekčních vrat umístění těsně pod stropem (20cm). Svítidla jsou řešena s úspornými zdroji. Jednotlivé elektrické okruhy jsou odjištěny samostatnými jističi odpovídajících proudových hodnot.

Hromosvodová ochrana objektu - jímací vedení, svody a uzemnění budou z pozinkovaných prvků dle ČSN EN 62305.

Elektroinstalace musí být provedena odbornou firmou či osobou dle platných ČSN a ostatních elektrotechnických předpisů. Stavba uvedena do provozu v návaznosti na komplexní vyzkoušení s vyhotovením výchozí revize.

a6) Všeobecné zásady

Veškeré instalace smí být uvedeny do provozu až po provedení potřebných zkoušek a revizí!

Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace!

V Humpolci únor 2018

Ing. Jaroslav Hruška

Dětský domov Humpolec - Výstavba a stavební úpravy hospodářského zázemí na DD

- D.1.4 Technická zpráva TPS -               Technické prostředí stavby