PŘÍLOHA Č. 04

Minerální tepelná izolace

použitý výrobek:

- Minerální izolace ze skelných vláken, deklarovaný součinitel prostupu tepla = 0,038 W/mK