PŘÍLOHA Č. 06

Součásti pro uzemnění

výrobce:

- - -

použitý výrobek:

- Zemnící páska strojně zinkovaná

- Drát průměr 8 a 10 mm

- Svorka spojovací

- Izolovaný držák s objímkou

- Svorka zemnící: páska - drát

- Svorka připojovací k připojení kovových částí

- Svorka zkušební

- Svorka pro zemnící pásku