Zámková betonová dlažba, tl. 60 mm

#### Technická specifikace:

- vysoce pevnostní dvouvrstvá vibrolisovaná betonová zámková dlažba

- dlažba ošetřena systémem QSAVE

- optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti betonové dlažby, zejména:

- vysokou pevnost zámkové dlažby

- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek

- nízkou obrusnost betonové dlažby

- dobré adhezní vlastnosti