PŘÍLOHA Č. 08

Kyvné střešní okno

použitý výrobek:

- kyvné dřevěné střešní okno o rozměrech 780x1180 mm, zaskleném izolačním dvojsklem, s automatickou ventilační klapkou, součinitel prostupu tepla Uw=1,2W/m2K

- interiérové zatemňovací roleta s manuálním ovládáním (barevný odstín dle požadavku provozovatele)