# FILTR S VNITŘNÍMI ZÁVITY

Filtr pro použití v rozvodech UT, kde pomocí nerezového síta zachycuje nečistoty.

Provozní teplota média  max.130 °C

Průtok jednosměrný

Funkce:

Během provozu topného systému a oběhu topné vody se postupně systém zanáší nečistotami např. inkrustacemi, rzí, vodním kamenem apod. Některé tyto nečistoty se uvolňují a způsobují chybnou funkci některých armatur (pojišťovacích ventilů, termostatických ventilu atd.). Z těchto důvodů se do systému přidává filtr, který zachytí tyto nečistoty.