# TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ PROTIPOŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ

Desková přepážka

Hodnota požární odolnosti:

EI 60 (E 90) dle ČSN EN 13501-2 pro vestavbu do masivních stěn a lehkých

příček tl. min. 100 mm a pro vestavbu do masivních stropů tl. min. 150 mm.

Konstrukce musí vykazovat odpovídající hodnotu požární odolnosti EI (t).

Výhody:

- bez nátěru instalací uvnitř přepážky

- pouze 50 mm tlustá ucpávka

- snadná montáž a demontáž

- pro kabely a vedení všech druhů, pro kabelové svazky

- prostupem mohou procházet kabelové lávky různých konstrukcí a materiálů

- přepážkou mohou být vedeny kabelové lávky z ocelového plechu,

- drátové příhradové konstrukce.

- přepážkou mohou prostupovat jednotlivé kabely i kabelové svazky

- přepážka je vhodná do vnitřního prostředí, bez účinků klimatických a

chemických vlivů