PŘÍLOHA Č.3

Obklady, dlažby

Pozn.:

Veškeré dlažby budou kladeny na vodorovno, tak aby nedocházelo ke zbytečným prořezům.

Před realizací dlažeb budou zpracovány minimálně dva návrhy barevného a tvarového rozmístění obkladů, dlažeb.

Veškeré obklady a dlažby budou před realizací odsouhlaseny provozovatelem, investorem.

Dlažby v interiérech musí splňovat otěruvzdornost a protiskluznost, která bude odsouhlasena provozovatelem, investorem.

použité výrobky:

- Lepidlo na obklady a dlažby

-	barevná spárovací hmota

- 	spárovací tmel

- 	doplňky